TEKNİK ŞARTNAME

- Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.

- Ürünlerin saflıkları ve ambalajları en az aşağıdaki değerlerde olmalıdır.

- Ürünlerin miadı en az iki yıl olmalıdır.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Teslimat 2-4 Hafta içinde gerçekleşmelidir.

- Soğuk malzemeler ambalaj üzerinde belirtilen koşullarda teslim edilmelidir.

- Kimyasallar uzantısında yazan özellikleri birebir taşımalıdır. Farklı uzantılı olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen ürünler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.

- Teklif veren firmalar tüm kalemlere teklif vermek zorundadır. Toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

- Tyrosinase from mushroom lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid 25000 unıts 2Adet

- Pipet Ucu, Eppendorf, Sarı, 5-100 µl, 1000'lik Poşette 3Adet

- Pipet Ucu Sarı, Eppendorf, 0-200 Ul 1000ad./pkt.	3Adet

- Pipet Ucu, Eppendorf, Mavi, 100-1000 µl 500ad/pk 3Adet

- Pipet Ucu, Eppendorf İçin, Şeffaf, 0-5000µl	3Adet

- Otomatik Pipet Eppendorf Research® Plus 100-1000 ul Ayarlanabilir 1 Adet

- Duran Laboratuvar Şişesi GL 45, 250 ml	15 Adet

- Duran Laboratuvar Şişesi GL 45 500 ml	15 Adet

- Nitril Eldiven Pudrasız Nonsteril 100ad./pkt. 15 Adet

- Nitril Eldiven Pudrasız Nonsteril 100ad./pkt. 10 Adet

- TÜP 3.5 ML, 55 X 12 MM  ( 500 Ad/Pk)	1 Adet

- Tüp Sporu, "S" Şekilli, Plastik ABS, 13 mm, 50 Delikli, Pembe 5 Adet

- Falkon Tüp Centrifuge Tube Conical 50 ml Sterile DNASE-FRE 25ad/pk 10 Adet

- Falkon Tüp Centrifuge Tube Conical 15 ml Sterile DNASE-FRE 25ad/pk 10 Adet

- BEHER - CAM - KISA FORM 50 ML	5 Adet

- BEHER - CAM - KISA FORM 100 ML	7 Adet

- BEHER - CAM - KISA FORM 150 ML	5 Adet

- BEHER - CAM - KISA FORM 250 ML	15 Adet

- PARAFILM 38X100	10Adet

- 5 Adet Yüzde Yüz Pamuk Tülbent 85 cm x 85 cm	2 Adet

- Mezür - Uzun Form - Altıgen Tabanlı - A Kalite - Grup Sertifikalı - Skala Ölçüm Aralığı 0,2 ml - 10 ml	5 Adet

- Mezür - Uzun Form - Altıgen Tabanlı - A Kalite - Grup Sertifikalı - Skala Ölçüm Aralığı 0,5 ml - 25 ml	5 Adet

- Mezür - Uzun Form - Altıgen Tabanlı - A Kalite - Grup Sertifikalı - Skala Ölçüm Aralığı 1 ml - 50 ml	5 Adet

- Mezür - Uzun Form - Altıgen Tabanlı - A Kalite - Grup Sertifikalı - Skala Ölçüm Aralığı 1 ml - 100 ml	5 Adet

- LDPE Piset, Dar Boyunlu, 500 ml	5 Adet

- Standart küvet, kapaklı, yuvarlak köşeli, quartz Cam 10 mm Işık Yollu, 3.50 ml Hacim 2ad./pkt.	5 Paket

- MANYETİK BALIK  20 x 6 mm, 30x6mm, 40x8mm, 50x8mm 1 Set

- Sıvı Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı Limon 4 kg  5 Adet

- Tüp Fırçası, 70x15 mm 3 Adet

- Cam Huni 120mm	5 Adet

- 50X30 Mm Eco Termal Etiket 1 Li 40Mm Çap 1000'Li 5 Adet

- SNAKESKIN DIALYSIS TUBING, 3.5 K, 35 mm 3 Adet

- 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine >98.0%(T)(HPLC) 5GR	2 Adet

- Sodium Hydroxide Pellets ; Extra pure 1KG	2 Adet

- Potassium Dihydrogen Phosphate ; ACS Reagent 1KG	3 Adet

- Ammonium sulfate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur 1kg	3 Adet

- Tris hydrochloride, DNase RNase protease free, electrophoresis tested 500GR 2 Adet

- Citric Acid Monohydrate BioXtra, ≥99.5%  1kg	1 Adet

- Glyphosate %96 1G 2 Adet

- Parathion-methyl PESTANAL®, analytical standard 100mg	4 Adet

- pH Tampon Seti 1L 4,7,10	1 Set

- Otomatik Pipet Eppendorf Research® Plus 20-200 ul Ayarlanabilir	1 Adet

- 3-Hydroxy-L-Tyrosine %99 25gr	1 Adet

- Maske Ekstra Guard 4 Katlı Cerrahi  Siyah İp Lastik 50 Adet/Paket	20 Adet

- Tiga Catiga CG-504 Boyun Askılı Dijital Kronometre	    2 Adet

- Ammonium Persulfate  for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥98% 100gr	2 Adet

- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99,8%, for biochemistry, For electrophoresis 100gr	2 Adet

- Acrylamide, 99,5%, for biochemistry, electrophoresis grade 500gr  1 Adet

- N,N'-Methylene-bis-acrylamide %99,5 100gr 2 Adet

- Glycerol (vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 2,5L 1 Adet

- Otomatik Pipet Eppendorf Research® Plus 500-5000 ul Ayarlanabilir 1 Adet

İNKÜBATÖR

1. Cihazın iç hacmi en az 53 litre olmalıdır

2. Cihazın boş ağırlığı 43 kg olmalıdır

3. Cihazın rafları en fazla 15 kg ağırlık taşıyabilmelidir

4. Cihazın çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığı+5°C/100 °C arasında olmalıdır

5. Cihazın kapağı 30 sn kadar açık tutulduğunda 5 dakika içinde tekrar 37 °C’ye ulaşabilmelidir

6. Cihaz 38 dakika içinde 37 °C’ye ulaşabilmelidir

7. Cihazın 37°C’deki sıcaklık salınımı (düzensiz değişimi):+/-0.1°K olmalıdır

8. Sıcaklık sapması +/- 0.5 °K civarında olmalıdır

9. Cihazın iç boyutları GxYxD 400x400x330 mm olmalıdır.

10. Cihazın dış boyutları GxYxD 635x320x575 mm olmalıdır

11. Cihaz mikroprosesör kontrollü ve dijital göstergeli olmalıdır

12. Cihazda 0-99 saat ayarlanabilir dijital gösterge bulunmalıdır

13. Cihazın ısıtıcıları için bir hava ceketi olmalı ve ısıtıcılar cihazın duvarları ile temas etmeden ön ısıtma yapmalı ve bu sayede cihazın her tarafındaki ısı dağılımı aynı olmalıdır

14. Cihaz RS 422 arayüze sahip olmalıdır

15. Cihazın nominal gücü en az 400 watt olmalıdır

16. Cihazın iç kapısı cam olmalıdır

17. Cihaz DIN 12880 kısım1 (class3.1)’a uygun ayarlanabilir emniyet termostatlı olmalı ve görülebilir alarm’a sahip olmalıdır

18. Cihaza 4 adet raf takılabilmeli ve cihazla beraber 2 adet raf verilmelidir

19. Cihaz doğal havalandırmalı olmalıdır

20. Cihaza opsiyonel olarak delikli raf takılabilmelidir

21. Cihaza opsiyonel olarak kapı kilidi takılabilmelidir

22. Cihaza opsiyonel aşırı ısınmalara karşı alarm sistemi takılabilmelidir

23. Cihaza opsiyonel olarak PT 100 sıcaklık sensörü eklenebilmelidir

24. Cihaz 220-230 V ,50/60 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmalıdır