MUAYENE OPTİĞİ (ENDOSKOP) ALIMI

1. Teklif edilen optik 0° olmalıdır.

2. Teklif edilen optik 4 mm çapında olmalıdır.

3. Teklif edilen optik 175 mm ile 180 mm arasında çalışma uzunluğuna sahip olmalıdır.

4. Teklif edilen optik ışık transmisyonu fiber optik olarak sağlanmalıdır.

5. Teklif edilen optik otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

6. Teklif edilen optik de farklı marka kablolar ile kullanım için dahili adaptör olmalıdır.

7. Tamamı cam lensten imal edilmeli ve lazer yapıştırma olmalıdır.