TEKNİK ŞARTNAMELER

- RIPA Lysis and Extraction Buffer

- Sitoplazmik, zar ve nükleer proteinlerin ekstraksiyonunu sağlamalıdır.

- Ürün kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Kültürlenmiş memeli hücrelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Raportör testleri, protein testleri, immünolojik testler ve protein saflaştırma dahil birçok uygulamayla uyumlu olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 ml bulunmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 89900 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Halt™ Protease Inhibitor Cocktail (100X)

- Yüksek kaliteli dimetilsülfoksit (DMSO) içinde stabilize edilmiş altı geniş spektrumlu proteaz inhibitörü AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin ve pepstatin A'nın optimize edilmiş konsantrasyonlarını içermelidir.

- İzoelektrik ortamla uyum sağlamalı, EDTA içermemelidir.

- Ürün 100x konsantre formda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1 ml bulunmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 87786 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pierce™ BCA Protein Assay Kit

- Tüm hücre lizatları, afinite-kolon fraksiyonları, saflaştırılmış protein numunelerindeki

- verimleri değerlendirmek ve endüstriyel uygulamalarda protein kontaminasyonunu

- izlemek için kullanılabilmelidir.

- Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

  - BCA Reagent A, 500 mL

  - BCA Reagent B, 25 mL

  - Albumin Standard Ampules, 2 mg/mL, 10 x 1 mL

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Orijinal ambalajında 500 ml bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

- bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 23227 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

- verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- NuPAGE™ MOPS SDS Running Buffer (20X)

- 20x konsantre olmalıdır.

- pH en az 7.7 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 500 ml bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik NP0001 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder, 10 to 250 kDa

- Ürün, protein elektroforezi (SDS-PAGE) ve western blotlamada boyut standartları olarak kullanım için dokuz mavi, turuncu ve yeşil lekeli proteinin (10 ila 250 kDa) karışımı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 2x250ul bulunmalıdır.

- -20 derecede saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 26619 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Molecular Grade Water

- Moleküler biyoloji uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Dnase/Rnase içermemelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1000 ml bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik B01-01-01 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Data sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- NuPAGE™ Transfer Buffer (20X)

- Bis-Tris ve Tris-Asetat jellerinden western blotlama için membranlara aktarmada kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün 20x konsantre formda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 125 ml bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik NP0006 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- NuPAGE™ Sample Reducing Agent (10X)

- Numunenin yeniden oksitlenmesini önlemeli ve protein jel elektroforezi ve protein transferi sırasında proteinleri indirgenmiş durumda tutmalıdır.

- Ürün 10x konsantre formda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 10 ml bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik NP0009 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit

- Ürün, western transferini takiben membranlar (nitroselüloz veya PVDF) üzerinde immobilize edilmiş veya doğrudan çözeltiden (nokta lekeleri) bağlanan proteinleri tespit etmelidir.

- Orijinal ambalajında bulunmalıdır.

- +4°C’de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik WB7106 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- NuPAGE™ LDS Sample Buffer (4X)

- Bis-Tris veya Tris-Asetat jelleri ile jel elektroforezi denatüre etmek için protein numuneleri hazırlamak için kullanıma uygun olmalıdır.

- İndirgeyici maddenin maksimum aktivitesine izin veren, pH 8.4 olan lityum dodesil sülfat içermelidir.

- Ürün 4x konsantre formda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 10 ml bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik NP0007 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Immobilon-P PVDF Membrane

- 26.5 cm x 1.875 m boyutlarında, gözenek çapı 0.45 µm olmalıdır.

- Hidrofobik PVDF malzemeden üretilmiş, western blot çalışmalarına uygun transfer membranı olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik IPVH00005 olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 15 mL PP Centrifuge Tubes

- Ürün 15 ml hacminde olmalıdır.

- Hücre Kültürü ve WB çalışmalarına uygun olmalıdır.

- PP malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Toplamda 50 adet orijinal ambalajında verilmelidir.

- Çalışmada kullanılacak özellik 430052 olmalıdır

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipette Tips 10 µL

- Pipet hacmi 10 ul olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1000 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 1-002-81-0 olmalıdır.

- İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipette Tips 100 µL

- Pipet hacmi 100 ul olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1000 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 1-121-86-0 olmalıdır.

- İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipette Tips 1000 µL

- Pipet hacmi 1000 ul olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1000 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 1-202-80-0 olmalıdır.

- İhale öncesi datasheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Parafilm

- Ürün boyutları 40m x 125 mm olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Ürün film (thermoplastic) materyalinden yapılmış olup, -45-+50 °C temp. Range özelliklerinde olmalıdır.

- Daha sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Çalışmada kullanılacak özellik sc-200311 olmalıdır.

- Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- AKT (phospho-ser473) Antibody

- Rat,Human,Mouse  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonalmiks antibody olmalıdır

- IHC,ELISA,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 200 ug  konsantre antikor olmalıdır.

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb127667 olmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- CD-131 Antibody

- Rat,Human,Mouse  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonalmiks antibody olmalıdır

- IHC,ELISA,WB yönteminde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 200 ul  konsantre antikor olmalıdır.

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb1194438 olmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) ELISA Kit

- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden itibaren 2-8 derecede 12 ay stabil kalmalıdır.

- Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışabilmelidir.

- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- Kitin %CV’si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit lipo protein oksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.02ng/ml olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 0.05ng/ml – 10ng/ml olmalıdır.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik MBS453975 olmalıdır.

- Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 60 ml, Reagent 2 Hacmi 15 ml olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

İMMUNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR

- Anti-EPO-R Antibody

- Rat,Human,Mouse  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- 200 µg konsantre antikor olmalıdır.

- IHC,IP,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik ab244202 olmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl milatlı olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Anti-Caspase-3 antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonalmiksantibody olmalıdır

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- 200 µl konsantre antikor olmalıdır.

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik ab184787 olmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl milatlı olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- UltraView Universal DAB Detection Kit

A- 250 Test in-vitrodiagnostik (Teşhis amaçlı) olmalıdır.

- Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.

DAB Detection Kit İçindekiler :

Endojenperoksidazinhibitor

Biotin etiketli sekonder antikor

Peroksidaz etiketli streptavidin

DAB kromojen

DAB kromojensubstrat (DAB H 2 O 2 )

CopperEnhancer

EZ Prep 1OX concentrate

LCS High Temp

10x SSC Solution 2L

Cell Conditioning Solution (CC2)

Reaction Buffer Solution, Shipping(1OX)

Protease 1

Endogenous Biotin Blocking Kit  (Kit içerinde

Hematoxylin

Bluing Reagent

B- Testlerde kullanılacak reaktifler barkodlanmış olarak gelmelidir. Bu barkodlar

aracılığı ile reaktifin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test

olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile otomatik olarak

sisteme tanıtılabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır. Reaktifler kullanıma hazır

ambalajında olmalıdır.

C- Reaktifler orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir tahrifat

veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 5269806001 olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir, inceleme sonucunda karar

verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

ARA 290 (acetate)

- Ürün  moleküler ağırlığı 1257.3, molecular formula C51H84N16O21•XC2H4O2,  olmalıdır.

- Saflık derecesi ≥95% olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 10 mg olarak bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 34943 olmalıdır.

- -20°C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.