TEKNİK ŞARTNAME

- Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.

- Ürünlerin sağlıkları ve ambalajları en aşağıdaki değerlerde olmalıdır.

- Ürünlerin miadı en az iki yıl olmalıdır.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Teslimat 2-4 Hafta içinde gerçekleşmelidir.

- Soğuk malzemeler ambalaj üzerinde belirtilen koşullarda teslim edilmelidir.

- Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamalıdır ve teklifte belirtilmelidir.

Cell Culture Experimental Series (Seti içerisindeki malzemeler) (12 kalem)

# RPMI MEDIUM 1640 (CE) 500ML (10 adet)

- L-glutamine ve Phenol Red içermeli.

- HEPES içermemeli.

- Concentration 1 X olmalı.

- pH Range 7.0 - 7.4 olmalı.

- Osmolality 260 - 310 mOsm/kg olmalı.

Mueller Hinton Broth 500G (3 adet)

- Beef Infusion 2 g/l olmalı.

- Casein peptone (acidic hydrolysate) 17,5 g/l olmalı.

- Corn starch 1,5 g/l olmalı.

- pH value 7,4 ±0,2 olmalı.

Yeast extract granulated 500 G (1 adet)

- Density 0.5 g/cm3 (20 °C)

- Ignition temperature	>200 °C

- pH value 7.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

- Bulk density	490 kg/m3

- Solubility 410 g/l

- pH-value (2 %; water)	5.5 - 7.2

- N (Nitrogen) (calculated on dried substance)	≥ 10.5 %

- Sulfated ash (600 °C)	≤ 17.0 %

- Heavy metals (as Pb)	≤ 0.005 %

- Loss on drying (50 °C; < 670 Pa; 3 h) ≤ 5.0 %

- Ca (Calcium)	≤ 0.05 %

- Mg (Magnesium) ≤ 0.10 %

- Chloride (Cl) (as NaCl) ≤ 5.0 %

- Phosphorous compounds (as P) ≤ 2.5 %

PEPTONE FROM POTATOES 500gr (1 adet)

- Assay  ≥4.5% amino-nitrogen basis ;≥9.5% total nitrogen (N) basis

- Form powder

- ign. Residue ≤22%

- loss ≤6.0% loss on drying

- pH 6.5-7.5 (25 °C)

- solubility H2O: 2%, slightly turbid to turbid, yellow to brownish-yellow

- application(s) food and beverages ;microbiology

Zefiran Çözeltisi  1L (5 adet)

- % 10 a/h Benzalkonyum  klorür, parfüm içermeli.

- Gram (-) ve gram (+)  bakterilere karşı etkili olmalı.

- Bazı mantarlara ve tricomanas vajinalis gibi protozoalara karşı aktive göstermeli.

Potato dextrose agar 500 G (3 adet)

- Form.  Granül

- pH-value (25 °C)	5.4 - 5.8

- Çözünürlüğü  39 g/l

- Storage & Sensitivity.  Ambient temperatures.

- Recovery on test medium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) ≥ 70 %

- Recovery on test medium (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403) ≥ 70 %

Otoklav Poşeti (5 paket)

- 141 derecede otoklavlanmaya dayanıklı olmalı.

- 400x650 mm ebatlarında olmalı.

- 50 adetlik pakette olmalı.

Otoklav Poşeti (3 paket)

- 141 derecede otoklavlanmaya dayanıklı olmalı.

- 600x760 mm ebatlarında olmalı.

- 50 adetlik pakette olmalı.

U tabanlı Steril Plate 120 AD./PKT. (2 paket)

- 96 Kuyulu ve steril olmalı.

- Mikrobiyolojik tarama testleri içerisinde duyarlılığı yüksek, hızlı ve çok sayıda örneği kısa sürede çalışma imkanı sağlamalı.

- 86 x 128 mm ebadında olmalı.

- Her kuyucuk 8 mm çapında ve 10 mm derinliğinde olmalı

- Satır ve sütun başındaki alfanumerik işaretleme bulunmalı.

- Kuyucukların uygun dizaynı ve eşit duvar kalınlıkları iyi bir optik gözlem ve eşit sıcaklık dağılımı sağlamalı.

- Plak yapısı kontaminasyon riskini en aza indirmeli.

- Plaklara uygun steril derin kapak kuyucuklardaki buharlaşmayı azaltmalı.

Otoklav Bandı (5 adet)

- Eni 19 mm, boyu 50 metre olmalı.

- kullanım sonrasında yapıştığı alanda iz ve partikül bırakmamalı.

- Referans rengin logoritmik değişimi ile kritik parametre oluşumlarının gözlemlenmesine olanak tanımalı.

Petri Plak , Plastik , Steril 90 mm (1 paket)

- Yüksek kalite ve yüksek saydamlığa sahip olmalı.

- Yüksek mukavemete sahip olmalı.

- Bütün doldurma makinaları için uygun olmalı.

Öze, Plastik PS, 1 µl, 20'lik Poşet, Yeşil 20x5ad/pk (15 paket)

- Halka / iğne uçlu, tek kullanımlık, gama steril olmalıdır.

- Hacim	1 µl olmalıdır.

- Renk	Yeşil olmalıdır.

- Steril	R(Gama steril)olmalıdır.

Thin Film Layer Chromatography System (Seti içerisindeki malzemeler) (7 kalem)

Acetone for HPLC, ≥99.8% HPLC Grade Glass bottle (1adet)

- Assay (GC): min. 99.8%

- Non-volatile matter: max. 0.0005%

- Water (Karl Fischer): max. 0.1%

- Free acid (as CH3COOH):	max. 0.002%

- Transmittance at 330 nm:	min. 15%

- Transmittance at 335 nm:	min. 50%

- Transmittance at 340 nm:	min. 80%

- Transmittance from 350 nm: min. 98%

# Sodium Sulfate, Anhydrous ; ACS Reagent 1kg (1 adet)

- Purity Limit: 99.0 - 100.5 % (Assay)

- Molecular Formula: Na2SO4

- Molecular Weight: 142.04

- MDL No: MFCD00003504

- Appearance:	White crystalline powder

- Melting Point:	884 °C (Approx.)

- Storage Temp: Room Temperature

- Additional Info: Used in kjeldahl nitrogen determination; drying agent .

TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm (4 paket)

- Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement) 480 - 540 m²/g

- Pore volume (N₂-isotherm)  0.74 - 0.84 ml/g

- d 50 (laser diffraction, size distribution) 9.5 - 11.5 µm

- Layer thickness 175 - 225 µm

- Deviation of layer thickness per plate ≤ 30 µmSteril

A) Colour test

- Bleu VIF Organol 11 - 25

- Ceres black 34 - 48

- Ceres violet BRN 52 - 67

- Separation number ≥ 10.5

B) Steroid test

- Hydrocortisone 25 - 37

- Reichstein S 37 - 49

- Methyltestosterone 42 - 54

Ethyl acetate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) ACS Analiz Grade Glass Bottle (15 adet)

- Assay (GC):	min. 99.5 %

- Boiling range:	76 - 78 °C

- Density (D 20/4):	0.899 - 0.901

- Refractive index (n 20/D):	1.3710 - 1.3730

- Non-volatile matter:	max. 0.001 %

- Water (Karl Fischer):	max. 0.05 %

- Free acid (as CH3COOH):	max. 0.0045 %

- Aluminium (Al):	max. 0.00005 %

- Boron (B):	max. 0.000002 %

- Barium (Ba):	max. 0.00001 %

- Bismuth (Bi):	max. 0.00001 %

- Calcium (Ca):	max. 0.00005 %

- Cadmium (Cd):	max. 0.000005 %

- Cobalt (Co):	max. 0.000002 %

- Chromium (Cr):	max. 0.000002 %

Hexane CHROMASOLV®, for HPLC, ≥97.0% (GC) HPLC Grade Glass Bottle 2,5L (10 adet)

- vapor density ~3 (vs air)

- vapor pressure 256 mmHg ( 37.7 °C); 5.2 psi ( 37.7 °C);  ~132 mmHg ( 20 °C)

- assay ≥97.0% (GC)

- form  liquid

- autoignition temp. 453 °F

- expl. lim. 7.7 %

- technique(s) HPLC: suitable

- impurities ≤0.0005% non-volatile matter; ≤0.001% free acid (as CH3COOH); ≤0.01% water (Karl Fischer)

- evapn. Residue  ≤0.0005%

Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate 1kg (2 adet)

- Grade:	Extra Pure

- Purity Limit: ≥ 98%

- Molecular Formula: NaH2PO4•2H2O

- Molecular Weight: 156.01

- MDL No: MFCD00149209

- Appearance: Colorless crystal

- Storage Temp:	Room Temperature

Resazurin sodium salt 1gr  (2 adet)

- Formula Weight 251.18

- Storage & Sensitivity Ambient temperatures.

- Solubility Soluble in water, dimethylsulfoxide and ammonium hydroxide.

- Λmax 228, 288, 379, 610 nm olmalı.

- Emission  580 nm

- Excitation 570 nm

- Purity: 96.6% (hplc) olmalı.

Alınacak diğer kalemler (6 kalem)

Eldiven - Nitrile - Pudrasız - 100 Ad/Pk  (11 paket)

- Mavi nitril olmalı.

- Parmak uçları kaydırmaz yapıya sahip olmalı.

- EN 374  standartını sağlamalı.

- manşet kalınlığı 	0,12 mm

- parmak kalınlığı 	0,20 mm

- avuç içi kalınlığı 	0,16 mm

# Vial 10ml, Şeffaf, 100ad./pkt. (2 paket)

- Snap Cap olmalı.

- ND18, 50 x 22mm, ölçülerinde olmalı.

- 3rd hydrolytic class olmalı.

Kapak 18mm, 100 AD/PK (2 paket)

- Üst Kapalı, Şeffaf olmalı.

- 18mm olmalı.

- Pe den üretilmiş olmalı.

- 19.8 X 5.2mm ölçülerinde olmalı.

Erlen, Dar boyunlu, 1000 ml  (15 adet)

- Borosilikat camdan olmalı.

- Sıcaklık ve kimyasal direnci olmalı.

Kaba Filtre Kağıdı  (2 paket)

- 250 adetlik paket olmalıdır.

- 60g/cm olmalı.

- 40x40cm ebatlarında olmalı

PARAFILM 38X100 (5 adet)

- Poliolefin ve parafinden yapılmış  olmalı.

- 7 °C ile 32 °C sıcaklık arasında ve %50 nemli ortamda en az üç yıl bozulmadan saklanabilmeli.