qPCR için 0.2 ml 8'li Strip ve Kapakları Teknik Şartnamesi

- Ürün 0,2 ml hacminde olmalıdır.

- 8’li strip olmalı ve optikal düz kapakları bulunmalıdır.

- qPCR çalışması için uygun olmalıdır.

- Ürün STRATAGENE marka Real-Time PCR cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

- Stripler ve kapakları steril olmalıdır.

- DNaze, RNaze, pirojen içermemelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir kutuda 120x8 adet strip bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Ürün bilgisi içeren kataloglar ihale öncesi verilecektir. Ürün bilgisi içeren kataloglar inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Numune ve ürün bilgisi içeren kataloglar teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin miktarı, içeriği, markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.