TEKNİK ŞARTNAMELER

- Anti-Caspase-3 antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonalmiksantibody olmalıdır

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 µg konsantre antikor olmalıdır.

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik ab13847 olmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl milatlı olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Mikrotom bıçağı lowprofil

- 1 kutuda 50 adet lowprofil, disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

- 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

- Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir

- Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

- IVD ve CE belgeli olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik FE 207500011 olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheetve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eosin Y solution, alcoholic

- Histolojik boyamalara uygun olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

- Alkol bazlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik HT110132 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Hematoxylin Solution, Harris

- Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

- Haematoxylin5.3 g/L ve Al2(SO4)3 x 18 H2O 67 g/L şeklinde içermelidir.

- Özgül ağırlığı 1.04 g/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.

- pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C'de).

- Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik HHS32 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Xylene Substitute

- Histolojik  uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz,çözücü olmalıdır.

- Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı olmalıdır.

- Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

- Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan idrar testinde kokusuz ksilen oranı 150PPM oranın altında olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C);  parlama noktası  >40 °C ; kaynama noktası 150 - 215 °C      (1013 hPa) olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında 2.5 lt bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 78475 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Parafin

- Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır.

- Erime sıcaklığı 54-55 C olmalıdır.

- Clone: 107151 olmalıdır.

- Ürün toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

- 60 ay raf ömrü olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (80 °C), buhar basıncı < - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2 mm2/s (100 °C) olmalıdır.

- Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetilsulfoxide) içermelidir.

- Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

- Orijinal ambalajında 1 kg bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 39602012 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pozitif şarjlı süperFrost plus Lam

- 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrostplus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik J1800AMNZ olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Protease 1 Enzyme

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri,

LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 760-2018 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Daha sheetler ihale öncesi verilecektir.

- Orijinal ambalajında ürün 100 ml kullanıma hazır olarak verilmelidir.

- Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet  teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- IN SITU CELL DEATH POD Kit

- Kit içi komponontler aşağıdakilerin tamamını kapsamalıdır:

MethyGreen

EquilibrationBuffer

TdTenzym

Working Stop/Washbuffer

ReactionBuffer

Digoxigeninperoxidaz

DAB Chromogen

DAB Substrate

Pozitif kontrol kesiti 5 adet

- 50 test olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 11684817910 olmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl miadlı olmalıdır.

- -20 derecede saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Data sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Rat Catalase ELISA Kit

- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 2-8 derecede 12 ay stabil kalmalıdır.

- Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

- Kitin %CV’si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit lipo protein oksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

- Kitin hassasiyeti  0.52ng/ml olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 1ng/ml – 300ng/ml olmalıdır.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik MBS726781 olmalıdır.

- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 60 ml, Reagent 2 Hacmi 15 ml olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- GSH ELİSA Kit

- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 4 derecede 12 ay stabil kalmalıdır.

- Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

- Kitin %CV’si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit lipo protein oksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

- Kitin hassasiyeti  9.38pg/mL. olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 15.63-1000pg/mL olmalıdır.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik MBS2511936 olmalıdır.

- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 60 ml, Reagent 2 Hacmi 15 ml olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Rat Malondialdehyde (MDA) ELISA Kit

- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 2-8 derecede 12 ay stabil kalmalıdır.

- Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

- Kitin %CV’si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit lipo protein oksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.05 nmol/mL olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 10 nmol/mL-0.156 nmol/mL olmalıdır.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik MBS268427 olmalıdır.

- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 60 ml, Reagent 2 Hacmi 15 ml olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Ethyl pyruvate

- Cas No: 617-35-6 moleküler ağırlık 116.12 olmalıdır.

- Kimyasal formülasyonu CH3COCOOC2H5 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 ml bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 806617 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- UltraView Universal DAB Detection Kit

A- 250 Test in-vitrodiagnostik (Teşhis amaçlı) olmalıdır.

- Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.

DAB Detection Kit İçindekiler :

Endojenperoksidazinhibitor

Biotin etiketli sekonder antikor

Peroksidaz etiketli streptavidin

DAB kromojen

DAB kromojensubstrat (DAB H 2 O 2 )

CopperEnhancer

EZ Prep 1OX concentrate

LCS High Temp

10x SSC Solution 2L

Cell Conditioning Solution (CC2)

Reaction Buffer Solution, Shipping(1OX)

Protease 1

Endogenous Biotin Blocking Kit  (Kit içerinde

Hematoxylin

Bluing Reagent

B- Testlerde kullanılacak reaktifler barkodlanmış olarak gelmelidir. Bu barkodlar

aracılığı ile reaktifin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test

olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile otomatik olarak

sisteme tanıtılabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır. Reaktifler kullanıma hazır

ambalajında olmalıdır.

C- Reaktifler orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir tahrifat

veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 5269806001 olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir, inceleme sonucunda karar

verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.