Teknik Şartname:

ASPİRASYON/HAVALANDIRMA PİPETİ:

2ml hacme sahip olmalıdır.

Plastik olmalıdır.

Steril ve tek tek paketli olmalıdır.

Ucu açık, tapasız ve derecesiz olmalıdır.

Serolojik pipet olmalıdır.

DNase, RNase içermemelidir.

Non-Pirogenik, non-sitotoksik olmalıdır.