SPECTRUM 100 FTIR CİHAZI POWER SUPPLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Power Supply ünitesi Perkin Elmer marka Spektrum 100 Cihazının içine birebir uyumlu olacaktır.

- Power supply 100-250 V ile çalışabilmelidir.

- 1-3 pin çıkışı +5 VDC olmalıdır.

- 8,9 pin çıkışı +12 VDC olmalıdır.

- 11 pin çıkışı -12 VDC olmalıdır.

- 13 pin çıkışı +12 VDC olmalıdır.

- Power supply cihazın içine takılıp çalışır durumda teslim edilecektir.

Güç Kaynağı, bakım onarımı

İlgili firmanın arızalı çalışmayan tunçmatik x9 6 kva güç kaynağını kurumumuzdan alarak 16 Adet aküsünün değişimi ve onarımı yapılarak çalışır bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.