1- DNA Sekans Analizi Pürifikasyon Dahil ( Çift Yön): İlgili hizmet alımı çift yönlü DNA sekans analiz kapsamında olup aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- PCR çalışmaları için optimizasyonu yapılmalıdır ve her uygulamada pozitif, negatif ve blank kontrol örnekleri kullanılmalıdır.

- Elde edilen PCR ürünleri ile DNA saflaştırma işleminden sonra çift yönlü sanger DNA dizi analizi gerçekleştirilmelidir.

- Dizi analizinde 341F, 907R, 1387R, 8F, 27F, 21F, 344F primerleri kullanılmalıdır.

- Dizi analizi esnasında kullanılacak primerler, firma tarafından sentezlenmeli ve en az 100 nmol konsantrasyonda olmalıdır.

- Tek yön sağlıklı okuma uzunluğu en az 1100 bç olmalıdır.

- Düşük kaliteli sekans sonuçları tekrarlanmalıdır.

- Elde edilen DNA dizi analiz sonuçlarından hizalama analizi yapılmalıdır.

- Hizmetin eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli olan her türlü sarf malzeme ve teçhizat Firma tarafından temin edilmelidir.

- Firmanın kendi Araştırma moleküler biyoloji laboratuvarı ve alt yapısı olmalıdır.

- Konuyla ilgili her türlü dokümantasyon ve teknik rapor proje ekibine eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

- Örnek teslimi tarihi itibaren çalışmanın 15 gün içerisinde tamamlanıp sonuçlar rapor halinde teslim edilmelidir.