TÜM KAYAÇ JEOKİMYA ANALİZİNE İLİŞKİN ŞARTNAME

GENEL KOŞULLAR:

- Katı kayaçlar pudra haline getirilene kadar öğütülmeli ve jeokimyasal analizler için hazır hale getirilmelidir.

- Tüm major oksit ve iz element analizleri takım olarak birlikte yapılmalıdır.

- Major Oksitlerde sıralanan oksitkerin analizleri yapılmalıdır: SiO2, Al2O3, MgO, Na2O, Fe2O3, K2O, CaO, MnO, P2O5, TiO2

- İz element analizlerinde, sıralanan elementlerinin tümünün takım halinde analizleri gerçekleştirilmelidir: Ag, As, Au, Ba, Be, Bi, Br, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, Y, Zn, Zr, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.

- Analizler ICP-MS veya ICP-OES cihazlarına uygun teknikler kullanılarak yapılmalıdır.

- En az 35 adet volkanik örnekten analizler gerçekleştirilmelidir.