PRİMER

- 50 NMol olmalıdır.

- Toplam 1080 baz olarak teslim edilmelidir.

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Primer tasarımı da istenildiği takdirde yapılmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

RNA MİNİ KİT

-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

-50 reaksiyonluk orijinal ambalajında olmalıdır.Toplam 150 test teslim edilmelidir.

-Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

-Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

-  Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

# FİRST HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSETRANSCRİPTİON KİT

# Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

# 150 RXN Olmalıdır.

# Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

# Kit 1 tüp 1 mL’lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL’lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL’lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL ‘likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

# Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

# Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

# Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

-TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MİX (2X)

1.       Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

2.       Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System olmalıdır.

3.       Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

4.       Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

5.       Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

6.       Ürünün ambalaj  reaksiyon sayısı 1000 rxn olmalıdır ve toplamda 4000 rxn teslim edilmelidir.

7.       Ürün -20°C de saklanmalıdır.

8.       Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

9.       TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALI

OPTİCAL 96-WELL REACTİONPLATEWİTHBARCODE, 0.1 ML

- 40 plate içermelidir.

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus ™, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA ™ 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA ™ 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

MİCROAMP™ OPTİCAL ADHESİVE FİLM

- 40 adet film olmalıdır.

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 1-10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda 10 rack içermelidir.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda 10 rack içermelidir.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda 10 rack içermelidir

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

.

8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

LDS SampleBuffer

- Jel tipi Bis-Trisplus jel olmalıdır.

- Tampon türü Örnek Yükleme Tamponu olmalıdır.

- Konsantrasyonu 4X olmalıdır.

- 4X LDS Tamponu 8.4pH'da lityum dodesil sülfat (LDS) içermelidir.

- 4–25°C aralığında saklamaya elverişli olmalıdır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

Bolt™ Sample Reducing Agent

-Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

-10x konsantrasyonunda olmalıdır.

-İçeriğinde dithiothreitol (DTT) bulunmalıdır.

-Uygun koşullarda saklandığında bir yıl raf ömrü olmalıdır.

# -Saklama Koşulları +2 , 8 0 C de olmalıdır.

-Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

BOLT MES SDS RUNNING BUFFR 20X

• Jel tipi Bis-Tris Plus Jel olmalıdır.

• 20X Konsantrasyonunda olmalıdır.

• Raf ömrü düzgün depolandığında 6 ay olmalıdır.

• İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

Plus2 Pre-stained Protein Standard

- Plus2 Ön Boyalı Standart, protein içermeli; mavi boyalı ve kontrast renkli şeklinde. Olmaıdır.

- NuPAGE, tris-glisin ve triksin jelleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

- 4-250 kDa aralığında olmalıdır.

- Yüklemeye hazır şekilde olmalıdır.

- Islak Buz ile nakliye edilmelidir.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

ECL Plus Western Blotting Substrate

-Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

-İçeriğinde Horseradish Peroxidase (HRP) substratı bulunmalıdır.

-5 saat boyunca sinyal vermeye devam etmelidir.

-Düşük pikogram ve orta femtogram aralığını tespit edecek hassaslıkta olmalıdır.

-Saklama Koşulları +2 , 8 0 C de olmalıdır.

-Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir

-TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

iBindFlexSolusyon Kiti

- Kit kemilüminesans, kromojenik ve kolorimetrik çalışmalarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

- Kitin içerisinde ; iBindFlex 5X Buffer , iBindFlex 100X Additive bulunmalıdır.

- Kit 2-8 °C sıcaklıkta muhafaza edilebilmelidir.

- Ürün 12 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

- Teklif veren firma yetki belgesi sunmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR .

4-12% Bis-Tris Plus Gels, 10-well

- Jel Yüzdesi % 4-12 oranında olmalıdır.

- 10 kuyucuklu olmalıdır.

- Bis-Tris Plus Jel tipinde olmalıdır.

- Ayırma aralığı 15 ila 260 kDa (MOPS tampon), 3.5 ila 160 kDa (MES tamponu) olmalıdır.

- Jel boyutu  Mini (8 cm x 8 cm) boyutunda olmalıdır.

- 1,0 mm kalınlığında olmalıdır.

- Kapasitesi kuyu başına 60 μL'ye kadar olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR .

iBlot2 Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size

- Nitroselüloz zar , yüksek kaliteli transfer sağlamak için% 100 saf nitroselülozdan oluşmalıdır.

- 0.2 um gözenek boyutu olmalıdır.

- Protein bağlama kapasitesi 209 μg / cm2 olmalıdır.

- Boyutu 13 cm x 8.3 cm olmalıdır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR .

İBindFlexCards

- Kartın cam elyaf matrisisayesinde , membrana verilen solüsyonların homojen ve tutarlı akışı sağlanmalı, böylece antijen-antikor etkileşimi de artmalıdır.

- Ürün 12 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

- Her bir iBindFlex kartı, bir midi blot, iki mini blot veya 6 adet dikey olarak kesilmiş stripblotları işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesi sunmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR .

Qubit Protein Assay Kit

- Kit Floresan algılama yönteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kantitasyon Aralığı 0.25-5 μg olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR .

ANTİKORLAR

- Ambalaj şekli 100 µg   olmalıdır.

- Sıvı ve konsantre formda olmalı.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Rabbit den  elde edilmiş  olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Human dokularında çalışmalıdır.

- ICC/IF, IP, WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslime edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- TÜM KALEMLER  GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

BETA ACTİN

- Ambalaj şekli 100 µg olmalıdır.

- Sıvı ve konsantre formda olmalı.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Fareden elde edilmiş  olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Human; dokularında çalışmalıdır.

- ICC/IF, IP, WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslime edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR .

Sekonder antibody (HRP-conjugated)

- Fare monoclonal ya da  Tavşan polyclonal primer antikorlarına karşı çalışabilecektir

- Sıvı formda olacaktır.

- HRP bağlı olacaktır.

- Western blot çalışmalarına uygun olacaktır.

- Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- Gerekli deneysel sonuçlar alınmadığı taktirde satıcı firma teknik destekte bulunmalıdır.

- Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR .

PİPET UCU 1-10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda içermelidir.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda içermelidir.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda içermelidir

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR