TEKNİK ŞARTNAMELER

Lam Taşıma Kutusu

Polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Kutu 100 lam alma kapasitesinde olmalıdır.

Kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalıdır.

Kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik E481030 olmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti      bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Mounting Medium

Ksilen içeriği %1-9 olmalıdır.

Histokimyasal ve immunokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için

uygun kapatma medyumu olmalıdır.

Ürün, güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajda olmalıdır.

Ksilenle temizlenebilmelidir.

Suda çözünmemelidir.

Ürün orijinal ambalajında 100 ml bulunmalıdır.

Düşük yoğunluklu olmalı ve çabuk kurumalıdır.

Lam-lamel arasındaki dağılım homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik C1795 olmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Mikrotom bıçağı, high profil

1 kutuda 50 adet high profil, disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir

Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

IVD ve CE belgeli olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik FE 207500011 olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Eosin Y solution, alcoholic

Histolojik boyamalara uygun olmalıdır.

Yoğunluğu 0.889 g/cm 3  (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

Alkol bazlı olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik HT110132 olmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Hematoxylin Solution, Harris

Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte

olmalıdır.

Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

Haematoxylin5.3 g/L ve Al 2 (SO 4 ) 3 x 18 H 2 O 67 g/L şeklinde içermelidir.

Özgül ağırlığı 1.04 g/cm 3 (20 °C&#39;de) olmalıdır.

pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C&#39;de).

Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik HHS32 olmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Xylene Substitute

Histolojik  uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz, çözücü olmalıdır.

Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı olmalıdır.

Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan idrar testinde kokusuz ksilen oranı 150PPM oranın altında olmalıdır.

Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C);  parlama noktası  >40 °C ; kaynama noktası 150 - 215 °C      (1013 hPa) olmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında 2.5 lt bulunmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik 78475 olmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Parafin

Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır.

Erime sıcaklığı 54-55 C olmalıdır.

Clone: 107151 olmalıdır.

Ürün toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

60 ay raf ömrü olmalıdır.

Yoğunluğu 0.77 g/cm 3  (80 °C), buhar basıncı &lt; - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2 mm 2 /s (100 °C) olmalıdır.

Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetilsulfoxide) içermelidir.

Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

Orijinal ambalajında 1 kg bulunmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik 327204 olmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Pozitif şarjlı SuperFrostplus Lam

1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Superfrostplus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik J1800AMNZ olmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Lamel 24X60 mm

Orijinal ambalajında 100 adet 24x60 mm lamel bulunmalıdır.

Lamellerin kimyasal direnci yüksek olmalıdır.

Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır

Lameller renksiz, tozsuz ve esneyebilir olmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik 0101242 olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Doku Takip Kaseti, Kapaklı, Beyaz

Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalıdır.

Ürün beyaz renkli olmalıdır.

İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip

kimyasallarından etkilenmemelidir.

Kapağı kasete birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır.

Kaset üzerinde protokol no’su yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı, ayrıca yanlarına da

kalemle yazı yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

En az 250 adet orijinal ambalajında verilmelidir.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Doku Tesbit sol.II

Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.

Ürün HPLC, ≥99.7% özelliğinde olmalıdır.

Ürün orijinal ambalajında 2.5 lt bulunmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik 34867 olmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Biyopsi Kabı

Kaplar, her türlü cerrahi müdahaleden sonra alınacak örneklerin, histolojik ve patolojik

muayenesi için uygun olmalı ve muayene yapılana kadar örneklerin muhafazasını ilk

günkü gibi koruma kapasitesine sahip olmalıdır.

Kaplar, hacmine göre %50 oranında tamponlanmış %10’luk formalinli solüsyonu

kullanıma hazır olmalıdır.

Kapların üzerinde ayrıntılı olarak bilgileri gösteren bir etiket olmalı ve bu etikette, lot

numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca

etikette alınacak örnek bilgilerinin yazılması için de uygun yerler bulunmalıdır.

İnce kesit alınmış ve tamamı ile şeffaf olan dokuların görülebilmesi için kap içindeki

solüsyon renkli olmalıdır ve boya maddesi hiçbir şekilde dokuya zarar vermemelidir.

Uygulama yapılacak diğer boyalarla reaksiyon vermemelidir.

Orijinal ambalajında 100 adet bulunmalıdır.

Çalışmada kullanılacak özellik S10-B-FOR-80ML olmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Tekamen 100 MG/5 ML

Etken maddesi irinotekan hidroklorür olmalıdır.

Orijinal ambalajında 100 MG/5 ML olarak flakon halinde bulunmalıdır.

Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Nutristem MSC XF Basal Medium, 500ml

500 ml hacimli olmalıdır.

Sıvı formda olmalıdır.

Xeno ve serum içermemelidir.

İnsan MSC hücrelerinin büyümesi için özel üretilmiş olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Primocin

250 mg ambalajında olmalıdır.

50 mg/ml konsantrasyonda olmalıdır.

1 ml viali ile 500 ml kültür çalışılabilmelidir.

Endotoksin seviyesi maksimum 0.5 EU/mg olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Fetal Bovine Serum

500 ml hacimli olmalıdır.

Güney Amerika menşei olmalıdır.

Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.

Üretimi avrupada gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

DMEM F12

500 ml hacimli olmalıdır.

Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.

İçerisinde 18.75 mg/L  Glycine, 4.45 mg/L L-Alanine, 3151 mg/L D-Glucose, 8.63 mg/L Phenol Red Sodium Salt olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Falkon Tüp 15ml

Paketinde 200 adet olmalıdır.

Steril, DNA/RNA free olmalıdır.  DNA/RNA free olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.

15 ml hacimli olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Falkon Tüp 50ml

Paketinde 200 adet olmalıdır.

Steril, DNA/RNA free olmalıdır.  DNA/RNA free olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.

50 ml hacimli olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Serolojik Pipet 10ml

Paketinde 300 adet olmalıdır.

%100 polystrene’den üretilmiş olmalıdır.

E-beam yönetimi ile steril edilmiş olmalıdır.

Non-Pyrogenic ve DNase/Rnase free olmalıdır.

Renkli kodlu olmalıdır.

10 ml hacimli olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Serolojik Pipet 5ml

Paketinde 300 adet olmalıdır.

%100 polystrene’den üretilmiş olmalıdır.

E-beam yönetimi ile steril edilmiş olmalıdır.

Non-Pyrogenic ve DNase/Rnase free olmalıdır.

Renkli kodlu olmalıdır.

5 ml hacimli olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Serolojik Pipet 25ml

Paketinde 300 adet olmalıdır.

%100 polystrene’den üretilmiş olmalıdır.

E-beam yönetimi ile steril edilmiş olmalıdır.

Non-Pyrogenic ve DNase/Rnase free olmalıdır.

Renkli kodlu olmalıdır.

25 ml hacimli olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

0,5 ml Mikrosantrifüj Tüpü

Paketinde 200 adet olmalıdır.

Steril, DNA/RNA free olmalıdır.  DNA/RNA free olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.

0,5 ml hacimli olmalıdır.

Kitlenebilir kapaklı olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

1,5 ml Mikrosantrifüj Tüpü

Paketinde 200 adet olmalıdır.

Steril, DNA/RNA free olmalıdır.  DNA/RNA free olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.

1,5 ml hacimli olmalıdır.

Kitlenebilir kapaklı olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

2,0 ml Mikrosantrifüj Tüpü

Paketinde 200 adet olmalıdır.

Steril, DNA/RNA free olmalıdır.  DNA/RNA free olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.

2,0 ml hacimli olmalıdır.

Kitlenebilir kapaklı olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

2.0 ml cryotüp

Steril, DNA/RNA free olmalıdır.  DNA/RNA free olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.

2.0 ml hacimli olmalıdır.

Paketinde 200 adet olmalıdır.

İçten kapaklı olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

100 ul pipet ucu

Filtreli ve steril olmalıdır.

96 adet/paket kutuda olmalıdır.

Pipetler pipet ucu kutusu içerisinde teslim edilmelidir.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

200 ul pipet ucu

Filtreli ve steril olmalıdır.

96 adet/paket kutuda olmalıdır.

Pipetler pipet ucu kutusu içerisinde teslim edilmelidir.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

1000 ul pipet ucu

Filtreli ve steril olmalıdır.

96 adet/paket kutuda olmalıdır.

Pipetler pipet ucu kutusu içerisinde teslim edilmelidir.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

DMSO

Hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

1 litre hacimli şişede olmalıdır.

En az %99 saflıkta olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

L-Glutamine

100 ml hacimli olmalıdır.

200 mM olmalıdır.

Steril olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Trypsin

100 ml hacimli olmalıdır.

DPBS içermelidir.

%0.25 konstrasyonda olmalıdır.

Steril olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

PBS

500 ml hacimli olmalıdır.

Steril olmalıdır.

Fenol red içermemelidir.

Ca ve Mg içermemelidir.

Hücre kültürü çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

T25 Flask

Vent kapak olmalıdır.

Paketinde 300 adet olmalıdır.

E-beam yönetimi ile steril edilmiş olmalıdır.

Non-Pyrogenic ve DNase/Rnase free olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

T75 Flask

Vent kapak olmalıdır.

Paketinde 300 adet olmalıdır.

E-beam yönetimi ile steril edilmiş olmalıdır.

Non-Pyrogenic ve DNase/Rnase free olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

96 well plate

Paketinde 200 adet olmalıdır.

Steril olmalıdır.

Non-Pyrogenic ve DNase/Rnase free olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Tek tek paketli olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Cover glass

8 mm olmalıdır.

Paketinde 200 adet olmalıdır.

PKH26 Midi Kit

Her biri 20 milyon hücreden oluşan 50 numuneye kadar yeterli boya ve her biri 20 milyon hücreden oluşan 30 numuneye kadar seyreltici içermelidir.

0.90-1.10 mM konsantrasyonda olmalıdır.

En az %90 saflıkta olmalıdır.

Daha önce kullanılmış ve sonuçları alınmış olmalıdır.

0.594-0.726 nm absorbansta olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Rat hepatocyte growth factor Elisa Kit

96 testlik paketinde olmalıdır.

Rat çalışmaları için uygun olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Laboratuvarımızda daha önce kullanış ve sonuçları alınmış olmalıdır.

Rat Epidermal growth factor Elisa Kit

96 testlik paketinde olmalıdır.

Rat çalışmaları için uygun olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Laboratuvarımızda daha önce kullanış ve sonuçları alınmış olmalıdır.

Rat Interleukin-6 Elisa Kit

96 testlik paketinde olmalıdır.

Rat çalışmaları için uygun olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Laboratuvarımızda daha önce kullanış ve sonuçları alınmış olmalıdır.