Teknik Şartname

PCR Ekspresyon Paketi Teknik Özellikleri (İstemi yapılan cDNA Synthesis kit teknik şartnamesi)

- Teklif verecek firma tüm kalemlere fiyat vermelidir.

- miRNeasy Tissue/Cells Advanced Micro 1 adet, miRCURY LNA RT Kit 1 adet, QuantiTect Rev.Transcription Kit (50) 1 adet, miRCURY LNA miRNA PCR Assay 2 adet, QuantiNova LNA PCR Assay (200) 6 adet, QuantiNova SYBR Green PCR Kit (500) 1 adet, QuantiNova SYBR Green PCR Kit (100) 1 adet, miRCURY LNA SYBR Green PCR Kit (600) 1 adet olmak üzere paket halinde verilmelidir.

- Çalışmanın bütünlüğü açısından tüm kalemler aynı marka olmalıdır.

- Analiz için gerekli olan kolon yöntemli RNA izolasyon kiti, cDNA kiti, Sybr Green prensibine uygun master mix yeterli miktarlar paket olarak teslim edilmeli ve sonuçların doğruluğu için her biri aynı markadan temin edilmelidir.

- Nükleik asit izolasyon kitleri spin kolon prensibine göre çalışmalı, fenol gibi kimyasallar içermemelidir.

- mikroRNA ve total RNA için doku ve hücrelere özel, düşük numune miktarlarına özgün üretilmiş, genomik DNA eleminasyonu için özel spin kolonlar içeren izolasyon kitleri olmalıdır. Elde edilen RNA veya mikroRNA NGS, real-time RT-PCR ve microarray çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- MikroRNA izolasyon kiti 5 mg'a kadar dokudan veya 1 x 106 hücreden verimli bir şekilde çalışmaya uygun olmalıdır. Total RNA izolasyon kiti kiti 5 mg'a kadar dokudan veya 5 x 105 hücreden verimli bir şekilde çalışmaya uygun olmalı, 45 µg total RNA'ya kadar izole edebilmeye uygun olmalıdır.

- Paket içerisinde önerilen mRNA için cDNA kiti ekstra sarfa ihtiyaç duyulmaksızın Dna kontaminasyonunu elimine etmelidir. mikroRNA cDNA kiti ise LNA bağlı mikroRNA primerleri ile çalışmaya uygun üretilmiş LNA özellikli olmalıdır.

- Kit ile belirlenen genlerin ekspresyon profili incelenebilmelidir.

- Kit isteğa bağlı olarak ABI, Bio-Rad, Eppendorf, QIAGEN, Roche, Stratagene ve TaKaRa marka PCR cihazlarına uygun olacak formatta üretilebilmelidir.

- Primerler 200 reaksiyonluk ambalajda olmalıdır.

- Gen ekspresyonu SYBR Green temelli real time PCR protokolü ile çalışmalıdır.

- Kit içeriğindeki primerler kullanıcı talebine göre insan, sıçan veya fare örneklerine uygun olmalıdır.

- mRNA ve mikroRNA primerleri firma tarafından hazır tasarlanmış olmalıdır.

- Ekspresyon eş zamanlı olarak görüntülenebilmelidir. Tüm primerler aynı termal profilde çalışmalıdır. Optimizasyon gerektirmemelidir.

- Primer performansları firma tarafından garantilenmelidir.

- Primerler, forward ve reverse aynı tüpte teslim edilmelidir.

- Hem mRNA hem de mikroRNA primerleri LNA oligonükleotidleri (Locked nucleic acid) ile güçlendirilmiş olmalıdır.

- Teklif veren firma örneklerin toplanmasından data analizine kadar komple sistemi önerebilmelidir.

- Teklif verilen paketteki malzemelerin hepsi aynı marka olmalı, bu şekilde gen ekspresyon sonuçları %100 garantili değerlendirilebilmelidir.

- Pakette yer alan ürünlerin üreticisi tarafından geliştirilen bir data analiz yazılımı sayesinde sonuçlar on-line olarak değerlendirilebilmelidir.

- Data analiz yazılımı ücretsiz ve herkesin ulaşabildiği bir internet sayfası üzerinden kullanılabilmeli, analizi ∆∆CT yöntemi ile gerçekleştirmelidir.

- Ekspresyon kiti ile verilecek SYBR Green Mastermix, primerler ve cDNA sentez kiti aynı ürün grubuna ait olup, üçünün birlikte kullanımıyla optimizasyon gerektirmeksizin ilk çalışmada sonuç alınacağı firma tarafından garanti edilmelidir.

- Firmanın mesai saatlerinde ulaşılabilecek teknik/bilimsel destek resmi çağrı birimi olmalıdır.

- Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili distribütörü olmalı ya da tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.