TEKNİK ŞARTNAME

| Ürün Adı | Miktar | Teknik Şartname |
| --- | --- | --- |
| Liyofilizatör silikonu (Silikonlu gres) | 1 kg | Plastik, metal ve lastiğin birbirine kombinasyonunda dolgu ve yağlama amacıyla kullanılabilir olmalıdır. 200°C ısıya ve tuzlu suya dayanıklı olmalıdır. Toksin içermemelidir. Kokusuz olmalıdır. Sağlığa zararsız olmalıdır. Kaygan zeminlerde gözenekli veya çatlamış yerleri düzeltmelidir. O-ring, X-ring ve su vanalarında kullanılabilir olmalıdır. Fiziksel hali viskos olmalıdır. Parlama noktası 100°C’den yüksek olmalıdır. Çalışma sıcaklığı -30°C - +200°C aralığında olmalıdır. |
| Liyofilizatör vakum pompası yağı | 2 litre | Ürün RE/RZ/RC serisi pompaların ilk dolumunda kullanılabilir olmalıdır. Pompanın çalışma sıcaklığında buhar basıncı 0,001 mbar olmalıdır. Parlama noktası 260°C olmalıdır. 40°C’de viskozitesi 95 mm2/sn olmalıdır. 20°C’de yoğunluğu 0,85 gr/cm3 olmalıdır. Ürün 1 l’lik şişelerde olmalıdır. |
| Teksol (Bitkisel Biyoetanol) | 10 litre | Ürünün saflığı min %98 olmalıdır. Hücre kültürü dezenfeksiyon çalışmalarına uygun olmalıdır. Ürün orijinal ambalajında 5 L olmalıdır. İçerisinde metanol oranı en fazla %0,3 olmalıdır. |
| Spektrofotometre Küveti (100 adet / kutu) | 20 kutu | Ürün 4 mL hacimde olmalıdır. Boyutları 10x10x45 mm olmalıdır. Makro tipte olmalıdır. Ölçü birimi NR olmalıdır. Kutu içeriği 100 adet olmalıdır. |
| PDA (Potato Dextrose Agar) | 500 g/ 1 Kutu | Ürün 500 g olmalıdır. Elden teslim edilmelidir. pH değeri 5,6 (39 g/l, H₂O, 21°C) olmalıdır. Kütle yoğunluğu 610 kg/m3 olmalıdır. Çözünürlük 39 g/l olmalıdır. |