TEKNİK ŞARTNAME

1. Dialysis Tubing Cellulose Membrane : 1 adet

Diyaliz tüpü selüloz membranı (moleküler ağırlık kesme = 12.000 Da, avg. flat width 33mm (1.3 in) olmalı

2. Tuzak: Süzme işleminde kullanılan vakum pompasına uygun 250 ML hacminde olmalı