- Rat Caspase-3 ELISA Kit

- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 2-8 derecede 12 ay stabil kalmalıdır.

- Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

- Kitin %CV’si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit lipo protein oksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

- Kitin hassasiyeti  0.52ng/ml olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 1ng/ml – 300ng/ml olmalıdır.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik MBS743552 olmalıdır.

- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 60 ml, Reagent 2 Hacmi 15 ml olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.