ŞARTNAME

| Su Arıtma Sistemi | Yüklenici kurumun belirlediği yere sistemi kuracaktır. En az 5 filtre sistemi olmalıdır. 12 litre su tankı olmalıdır. Bu tank suyun değerini bozmayan materyallerden yapılmış olmalıdır. 0,2 mikrosiemens (µS) su saflığı verebilmelidir. Hızlı pompalı olmalıdır. Reverse Osmosis Membran olmalıdır. Reçineli olmalıdır. Tank kendinden basınçlı olmalıdır. Tüm sarf malzeme yüklenici tarafından temin edilmelidir. Yüklenici firma tüm su değerlerini belirlemelidir. Ph test çubukları ile birlikte teslim edilmelidir. Yüklenici tüm tesisat işlerinden sorumlu olmalıdır. Tüm filtre değişimlerini kapsayan en az 2 kere ücretsiz servis verilmelidir. |
| --- | --- |