TEKNİK ŞARTNAME

ELDİVEN

Pudrasız 100adet/pkt 10 adet (s-m-l )

STERİL ENJEKTÖR

100adet/pkt 6 adet (2cc,5cc,10cc)

1. KLOROFORM for analysis

• KİMYASAL ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA OLMALIDIR.

• SON KULLANMA TARİHİ EN AZ 2 YIL OLMALIDIR.

• AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERDE OLMALIDIR.

• KALİTE SEVİYESİ +/-300

• AGENCY REAG ISO, REAG PH.EUR.

• VAPOR DENSITY 4.1 (VS AIR)

• VAPOR PRESSURE 160 MMHG

• ASSAY ≥99.8% / 90-99.4% (GC)

• DENSITY 1.492 g/mL at 25 °C (lit.)

2. DICHLOROMETHANE FOR ANALYSİS

• KİMYASAL ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA OLMALIDIR.

• SON KULLANMA TARİHİ EN AZ 2 YIL OLMALIDIR.

• AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERDE OLMALIDIR.

• KALİTE SEVİYESİ+/- 300

• Purity (GC): ≥ 99.8 %

• Identity (IR): conforms Appearance: clear

• Color: ≤ 10 Hazen Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g

• Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.324 - 1.326

• Boiling point: 39 - 42 °C Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %

• Chloride (Cl): ≤ 0.0001 % Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 100 Hazen

• Chloroform (GC): ≤ 0.005 % Ethanol (GC): ≤ 0.02 %

• Methanol (GC): ≤ 0.1 % Carbon tetrachloride (GC): ≤ 0.005 %

• Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 0.002 ppm Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %

• B (Boron): ≤ 0.000002 % Ba (Barium): ≤ 0.00001 %

• Ca (Calcium): ≤ 0.00005 % Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %

• Co (Cobalt): ≤ 0.000002 % Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %

• Cu (Copper): ≤ 0.000002 % Fe (Iron): ≤ 0.00001 %

• Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 % Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %

• Mo (Molybdenum): ≤ 0.000002 % Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %

• Pb (Lead): ≤ 0.00001 % Sn (Tin): ≤ 0.00001 %

• Zn (Zinc): ≤ 0.00001 % Evaporation residue: ≤ 0.001 %

• Water: ≤ 0.01 % Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.

3. Silicagel TLC Aluminium Sheet pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm,

aluminum support

• ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA OLMALIDIR.

• SON KULLANMA TARİHİ EN AZ 2 YIL OLMALIDIR.

• AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERDE OLMALIDIR.

• KALİTE SEVİYESİ 100

• Material aluminum support silica gel 60 matrix

• Feature: binder Organic Polymer fluorescent indicator

• Packaging: pkg of 25 sheets

• technique(s) :thin layer chromatography (TLC): suitable

• layer thickness: 200 μm

• sheet L × W : 20 cm × 20 cm

• particle size: 10-12 μm

• pore size : 60 Å medium pore diameter

• storage temp. : 2-30°C

1)5-Formyl-2-thienylboronic acid

-KİMYASAL ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA OLMALIDIR.

- SON KULLANMA TARİHİ EN AZ 2 YIL OLMALIDIR.

-  +/- 99%  SAFLIKTA OLMALIDIR.

2)5-Formyl-2-furanylboronic acid

-Kimyasal ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

- son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

-  +/- 99%  saflıkta olmalıdır.

3)4-Formylphenylboronic acid

-Kimyasal Ürün Orjinal Ambalajında Olmalıdır.

- Son Kullanma Tarihi En Az 2 Yıl Olmalıdır.

-  +/- 99%  Saflıkta Olmalıdır.