RAT BRAİN DERİVED NEUROTROPHİC FACOR, BDNF ELİSA KİT

1. Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

2. Kit; rat serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

3. Kitin hassasiyeti  0.01ng/ml düzeyinde olmalıdır.

4. Kitin ölçüm aralığı 0.05-10ng/ml  olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

6. Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

7-Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

8. Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

9.Kit ile birlikte 2 şer adet düşük ve yüksek kontrol serumları verilmelidir.

10. Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

11. Kitler çalışma garantili olmalıdır.

12. Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır.Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

13. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka , katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

RAT NUCLEAR FACTOR-KAPPA B,NF-ΚB ELISA KİT

1. Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

2. Kit; rat serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

3. Kitin hassasiyeti  0.023ng/ml düzeyinde  olmalıdır.

4. Kitin ölçüm aralığı 0.05ng/ml – 20ng/ml olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

6. Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

7-Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

8. Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

9.Kit ile birlikte 2 şer adet düşük ve yüksek kontrol serumları verilmelidir.

10. Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

11. Kitler çalışma garantili olmalıdır.

12. Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır.Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

13. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka , katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

RAT CYCLİC AMP RESPONSE ELEMENT BİNDİNG PROTEİN,CREB ELISA KİT

1. Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

2. Kit; rat serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

3. Kitin hassasiyeti  0.24ng/ml düzeyinde  olmalıdır.

4. Kitin ölçüm aralığı 0.5ng/ml – 100ng/ml olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

6. Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

7-Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

8. Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

9.Kit ile birlikte 2 şer adet düşük ve yüksek kontrol serumları verilmelidir.

10. Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

11. Kitler çalışma garantili olmalıdır.

12. Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır.Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

13. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka , katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır

RAT N-METHYL-D-ASPARTİC ACİD,NMDA ELISA KİT

1. Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

2. Kit; rat serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

3. Kitin hassasiyeti 0.025ng/ml  düzeyinde  olmalıdır.

4. Kitin ölçüm aralığı 0.05-30 ng/ml olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

6. Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

7-Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

8. Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

9.Kit ile birlikte 2 şer adet düşük ve yüksek kontrol serumları verilmelidir.

10. Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

11. Kitler çalışma garantili olmalıdır.

12. Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır.Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

13. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka , katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır

**FİRMA  ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM KİTLER AYNI FİRMADAN TEMİN EDİLMELİDİR.