TEKNİK ŞARTNAME

1. Ayarlanabilir Mikrometre Film Aplikatörü (Kauçuk paspaslı ve kelepçeli Uygulama Masası ile birlikte)

Ayarlanabilir Film Aplikatörü Kauçuk paspaslı ve kelepçeli Uygulama Masası ile birlikte olmalıdır.

380x230 mm ultra düz camdan yapılmış plakaya sahip, 150 mm genişlik, 0-8000 µm, 10 µm artışlarla çalışmalıdır.

Aplikatör bıçağı; 2 mikrometrelik başlıklar aracılığıyla 0 ila 8 mm'lik bir boşluk boyutunda 10 μm'lik artışlarla ayarlanabilir. Aplikatör, kullanıcıya örnek uygulama için optimum boşluk boyutunu ayarlama esnekliği sunar. Film kalınlığındaki küçük değişikliklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gereken araştırma projeleri için idealdir.

Hassas taşlanmış kenarlı paslanmaz çelik bıçak,  Maksimum 8 mm'ye kadar ayarlanabilir ıslak film kalınlığı, Mikrometre kafası doğruluğu ± 10 µm • Ergonomik tasarım, hızlı ve doğru aşağı çekmeleri, Siyah eloksallı alüminyum çerçeve, geniş bir boya haznesi olmalıdır.

ASTM D 823 standardına uygun olmalı,1,5mm Allen anahtarı olmalıdır.

Cam Seramik ve metal gibi farklı yüzeylere kaplama imkânı olmalı, Artan film malzemesinin boşaltılabilmesi için yatak yanı kanalları ve yatak sonu toplama haznesi olmalıdır.

Teklif edilen cihazda üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

KİMYASALLAR

1. buzlu asetik asit (CH3COOH) (%100 saflıkta, 2,5 litrelik olmalı yüksek saflıkta)

2. Toluen ((%99,5 saflıkta, 2,5 litrelik olmalı )

3. sodyum tiyosülfat :(Na2S2O3) (yüksek saflıkta), 500 gramlık ambalajında olmalı

4. Potasyum iyodür (KI) :(yüksek saflıkta) 500 gramlık ambalajında olmalı

5. İzopropil alkol :( %99,5 saflıkta, 2,5 litrelik olmalı

6. Patates Dekstroz agar :Microbiyoloji için,  500 gramlık ambalajında olmalı

7. sodyum mono kloro asetat (NaMCA): %98 lik 250 gramlık ambalajında olmalı

8. sodyum hipoklorit (NaClO): Yüksek saflıkta ve 1 litrelik olmalı

9. pepton suyu: Microbiyoloji için,  500 gramlık ambalajında olmalı

10. potasyum sorbat: yüzde 90 saflıkta, 1 kilogrmlık olmalı

11. Sodyum karboksimetil selüloz NaCMC : Viscositesi 800-1200mpa.s, 100 gramlık ambalajında olmalı

12. Dialysis Tubing Cellulose Membrane :1 Adet

Diyaliz tüpü selüloz membranı (moleküler ağırlık kesme = 12.000 Da,  avg. flat width 33mm (1.3 in) olmalı

13. KH2PO4/Na2HPO4 tamponu (PBS): 500 mililitrelik ambalajında olmalı

14. Fosfat tampon çözeltisi: 1 litrelik ambalajında olmalı

15. İzooktan: (%99,5 saflıkta, 2,5 litrelik olmalı

16. 100 mL'lik eppendorf tüpleri: vidalı kapaklı  100 mililitrelik olmalı

16. para film: 100 x 38 mm lik olmalı

17. Nitrik asit (HNO3):Yüksek saflıkta, 2,5 litrelik ambalajında olmalı

18. Mg(NO3)2.6H2O: Yüksek saflıkta, 500 gramlık ambalajında olmalı

19.  Ph  kağıdı (Asit ve baz belirleyebilen) 3 KUTU