TEKNİK ŞARTNAMELER

miRNA Assay Kit (Qubit)

- ThermoFisher marka Florometre cihazına uygun olmalıdır.

- Ölçüm aralığı 250 pg/μL - 100 ng/μL arası olmalıdır.

- 64 örneklik olmalıdır.

- Ürüne ait kantitatif aralık 5-100 ng olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİRNA PCR MASTERMİX

- Kit, 1pg (cDNA) kadar düşük iz miktarı için yüksek hassasiyet göstermelidir.

- Kit, 576 reaksiyonluk olmalıdır.

- Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır, Diagnostik ve terapötik prosedürler için kullanıma uygun olmamalıdır.

- Master mix; spesifik olmayan amplifikasyonlarını ve primer dimer oluşumlarını en aza indirmeye çalışan bir mühendislik ile tasarlanmış olmalıdır.

- Master mix; Taq polimeraz, dNTP'ler, MgCI2, floresan boya (algılama) ve tescilli tampon bileşenlerini içermelidir.

- Ürün 2X konsantrasyona sahip olmalıdır.

- Kit gen ekspresyon analizi, mikroarray doğrulaması ve viral yük tayini uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Kit ABI® 7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, StepOnePlus™, StepOne™, OpenArray, PRISM™ Sequencing Detection Series OneStep Plus; Viia™; QuantStudio; Illumina Eco; Stratagene® Mx3000, Mx3005, Mx4000, Bioneer ExicyclerTM, BioRad® iCycler®, iQ™5, MyiQ™, Roche LightCycler® (2.0, 1.5, 480, 1536, Nano), ABI® 7500, 7500 Fast, Viia™ 7, QuantStudio, QuantStudio 3/5/6/7, Qiagen Rotor-Gene™ (Q, 6000), Thermo Scientific PikoReal, Analytikjena qTower Series, BioGene InSyte™ cihazlarına uyumlu olmalıdır.

- Ürün -20C’de muhafaza edildiğinde 12 ay enzim aktivitesi stabilliğini koruyabilmelidir.

- TÜM KALEMLERİN HEPSİ GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

miRNA  ASSAY

- miRNA ekspresyon çalışmaları için uygun olmalıdır.

- İstenilen bölgeye spesifik çalışma imkanı sunmalıdır.

- Assayler hazır şekilde mix halinde gelmelidir.

- Assay içerisinde 2 adet işaretsiz PCR primeri ve 1 adet işaretli TaqManprob bulundurmalıdır.

- -20 ºC de saklanmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDAÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİRNA İZOLASYON KİTİ

- Ürünün çalışma türü kan, hücre,sıvı örnekler, RNA ve doku serum,plazma ,tüm kan,doku,hücre kültürü,idrar olmalıdır.

- 50  rxn  ambalajda olmalıdır.

- ürünün içeriği aşağıdaki ürünlerden oluşmalıdır.

miRNAExtractor-60 ml

RPE Soluon-12ml*

RNase-free water-5 ml

Spin Column TR with Collecon Tube-50

Spin Column MR with Collecon Tube-50

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDAÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİRNA CDNA SYNTHESİS KİT

- Ürünün alt uygulaması microRNA analizi olmalıdır.

- 20 rxn ambalajda  olmalıdır .

- Ürünün reaksiyon formatı bileşenleri birbirine ayıran olmalıdır.

- Ürünün örnek tipi RNA olmalıdır

- Ürünün optimal reaksiyon ısısı 42°C  olmalıdır.

- TÜM KALEMLERİN HEPSİ GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

96-WELL OPTİCAL ADHESİVE FİLM

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdı

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

OPTİCAL 96-WELL REACTİON PLATE

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 DxGenetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus , Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA  7 Dx Hızlı Sistem, ViiA  7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldı

- 96'lık racklarda olmalıdır .

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96'lık racklarda olmalıdır .

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdı

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96'lık racklarda olmalıdır

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

EPPENDORF TÜP

• Tüpler 1,5 ML  hacminde ve kapaklı olmalıdır.

• Her pakette 500 adet olmalıdır

• Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

• Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdıR

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

MagNA Lyser Green Beads

- Roche Magna Lyser cihazında çalışmaya uygun olmalıdır.

- seramik boncuklar içeren 2ml ilk tüplerden oluşmalıdır.

- çeşitli numune malzemelerinin ( örn . doku, bitki dokusu, hücreler) optimum homojenizasyonunu elde etmek için MagNA Lyser Aletinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- numune materyallerini hızlı ve tamamen homojenleştirmek için MagNA Pure LC lizis tamponları (DNA veya RNA'yı izole etmek için) ve MagNA Lyser Instrument ile birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Ambalajı 100 adet olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR