Alkol için Teknik Şartname:

-2,5 lt lik koyu renkli şişelerde olmalıdır.

-%99.9 veya daha saf olmalıdır.

-Asidite 0.0002 meq/g'den az ve alkalinite 0.000meg/g'den az olmalıdır.

-Ağır metaller %0.0001'den az olmalıdır. Su içereği %0.1'den az olmalıdır.

-Laboratuvar çalışmasına uygun olmalıdır.

ORP probu için Teknik Şartname:

Prob laboratuvarda bulunan HQ40d modeline tam uyumlu olmalıdır.

1metre kablo uzunluğuna sahip olmalıdır.

Yeniden doldurulabilir özellikte olmalıdır.

± %0,02 mV doğruluğa sahip olmalıdır.

AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisinde saklanabilir olmalıdır.

±0,1 mV çözünürlüğe sahip olmalıdır.

±1200 mV ölçüm aralığına sahip olmalıdır.

0 - 80°C sıcaklık aralığına sahip olmalıdır.

0,1°C sıcaklık çözünürlüğünde olmalıdır.

Ürün sıcaklık doğruluğu ± 0,3°C olmalıdır.

Epoksi sensöre sahip olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Prob firma yetkilisi tarafından cihaza bağlanmalıdır.

pH probu için Teknik Şartname:

Prob laboratuvarda bulunan HQ40d modeline tam uyumlu olmalıdır.

1metre kablo uzunluğuna sahip olmalıdır.

±0,02 pH doğruluğa sahip olmalıdır.

AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisinde saklanabilir olmalıdır.

0,001/0,01/0,1 çözünürlüğe sahip olmalıdır.

2 - 14 pH ölçüm aralığına sahip olmalıdır.

0 - 50°C sıcaklık aralığına sahip olmalıdır.

0,1°C sıcaklık çözünürlüğünde olmalıdır.

Ürün sıcaklık doğruluğu ± 0,3°C olmalıdır.

Epoksi sensöre sahip olmalıdır.

Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Prob firma yetkilisi tarafından cihaza bağlanmalıdır.

Göğüs Çizmesi için Teknik Şartname:

-40/41 ayak numarası ile uyumlu olmalıdır.

-Sucul ekosistemlerde çalışmaya uyumlu olmalıdır.

-Su geçirmez bileşen ve dikişsiz birleştirme sayesinde su sızdırmaz.

- Dizlerde güçlendirmelere sahip PVC bileşeni sayesinde delinmeye karşı dayanıklıdır.

- Giyme/çıkarma kolaylığına sahip, hızlı tokaları olan ayarlanır elastik askılar

-Tabandaki kramponları yer tutuş sağlar

Yazıcı toneri için Teknik Şartname:

-Epson M2300 yazıcı ile uyumlu olmalıdır.

-Minimum 3000 sayfa basım yapabilmeli