TEKNİK ŞARTNAMELER

- Anti-Caspase-3/CASP3 Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok, cryostat kesitleri ve hücre kültürüne uygulanacaktır.

- 100 μg konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Anti-Caspase-7/CASP7 Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Anti-Caspase-9/CASP Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- 100 μg konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb625441 olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit with PI

- Flow Cytometry çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Apoptotic and necrotic hücreleri tespit etmede kullanılabilmelidir.

- Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

0.5 ml of FITC Annexin V
1 ml of Propidium Iodide Solution
50 ml of Annexin V Binding Buffer

- Orijinal ambalajında 100 test verilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- 2-8 °C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- DMEM/F-12

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürün High Glucose olmalı, Glutamine, HEPES, Phenol Red, Sodium Pyruvate içermelidir.

- Ürün steril-filtreli olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 500 ml olmalıdır.

- Üretim kalitesi cGMP-compliant under the ISO 13485 standardına uygun olmalıdır.

- 2-8 °C’de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- AEC Chromogen

- 125 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

- İmmunohistokimyasal ve Immunositokimya boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- IVD ve CE belgeli olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- UltraVision Polyvalent (Rabbit-Mouse) HRP Kit

- Micro polymer teknoloji ile üretilmiş olmalıdır, datasheette micro polymer ifadesi bulunmalıdır.

- Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.

- WB, IP, IHC, IF, FC, ICC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 125 ml kullanıma hazır formda verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Yuvarlak Lamel

- Ürün boyutu en az 15 mm olmalıdır.

- Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

- Lameller renksiz, tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 adet verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Hydrogen Peroxide 35 %

- CAS No: 7722-84-1 olmalıdır.

- Yoğunluk 1.13 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

- pH değeri 2 - 4 (H2O, 20 °C) olmalıdır.

- Emprove özellikte olmalıdır.

- 2-8 °C ‘de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Kaynama noktası 110 °C (1013 hPa) olmalıdır.

- Denge buhar basıncı 20 hPa (20 °C) olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1 Lt olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Antibody Diluent

- 125 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Rabbit,Human,Mouse,Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

- İmmunohistokimyasal ve Immunositokimya boyama yönteminde kullanılacaktır.

- IVD ve CE belgeli olmalıdır.

- 2-8 °C ‘de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- HEPES Buffer Solution

- CAS No: 7365-45-9 olmalıdır.

- Ürün likit formda olmalıdır.

- pH değeri 6.8-8.2 olmalıdır.

- Yoğunluğu 1.07 g/mL at 20 °C olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Konsantrasyonu; 1 M in H2O ve 238 g/L HEPES in H2O olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 ml olmalıdır.

- 2-8 °C ‘de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Horse Serum

- Hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Steril filtreli olmalıdır.

- Ürün likit formda olmalıdır.

- Donör sürüsünden elde edilmiş olmalıdır.

- Ürün markası ABD menşeli olmalı ve ürün hibridoma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün 500 ml verilmelidir.

- -20 °C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 25 cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask

- Yüzey alanı 25 cm² olmalıdır.

- Ürün steril ve Nonpyrogenic özelliğinde olmalıdır.

- Optik olarak şeffaf işlenmemiş polistirenden üretilmiş olmalıdır.

- Flask boyun stili eğimli, şişe şekli dikdörtgen olmalıdır.

- Kap stili fenolik , kapak rengi siyah olmalıdır.

- Önerilen orta hacim 5-7.5 ml olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir kolide 500 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 75 cm² U-Shaped Canted Neck Cell Culture Flask

- Yüzey alanı 75 cm² olmalıdır.

- Ürün steril ve Nonpyrogenic özelliğinde olmalıdır.

- Optik olarak şeffaf işlenmemiş polistirenden üretilmiş olmalıdır.

- Flask boyun stili eğimli, şişe şekli U şekli olmalıdır.

- Kap stili havalandırmalı, kapak rengi turuncu olmalıdır.

- Önerilen orta hacim 15-22.5 ml olmalıdır.

- Kapak çapı 28 mm olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 100 adet / bir kolide 500 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Dulbecco’s PBS (10x)

- Ürün Ca&Mg ve Phenol Red içermemelidir.

- Ürün steril-filtreli olmalıdır.

- 10x konsantre olmalıdır.

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 500 ml verilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.