Esco Marka Bakım Onarım Teknik Şartnamesi

- Cihazın arızalı anakart tamiri veya değişimi yapılarak çalışmalarımızın hassasiyeti için cihaz en çok 2 iş günü içerisinde çalışır duruma getirilmelidir.

- Cihaz içerisinde çalışmalarımızın durmaması adına cihaz onarımı ve kontrolü yapıldıktan sonra cihazda mutlaka validasyon testi yapılmalıdır.

- Arıza onarımı yapılan cihazın kontrolleri sonrasında tespit edilen parça veya sarf malzemeler tarafımıza bildirilmelidir.

- Arıza onarımı sonrasında aynı arıza 6 ay içerisinde tekrar ederse ücretsiz olarak değiştirilen parça yenisi ile değişimi yapılacaktır.

- Yaptırılacak onarımın maaliyetini belirlemek için keşif bedeli talep edilmemelidir.

Memmert Çalkalamalı Su banyosu Bakım Onarım Teknik Şartnamesi

- Cihazın arızalı anakart tamiri veya değişimi yapılarak çalışmalarımızın hassasiyeti için cihaz en çok 2 iş günü içerisinde çalışır duruma getirilmelidir.

- Arıza onarımı yapılan cihazın kontrolleri sonrasında tespit edilen parça veya sarf malzemeler tarafımıza bildirilmelidir.

- Arıza onarımı sonrasında aynı arıza 6 ay içerisinde tekrar ederse ücretsiz olarak değiştirilen parça yenisi ile değişimi yapılacaktır.

- Yaptırılacak onarımın maaliyetini belirlemek için keşif bedeli talep edilmemelidir.

Vortex Bakım Onarım Teknik Şartnamesi

- Cihazın arızalı anakart tamiri veya değişimi yapılarak çalışmalarımızın hassasiyeti için cihaz en çok 2 iş günü içerisinde çalışır duruma getirilmelidir.

- Arıza onarımı yapılan cihazın kontrolleri sonrasında tespit edilen parça veya sarf malzemeler tarafımıza bildirilmelidir.

- Arıza onarımı sonrasında aynı arıza 6 ay içerisinde tekrar ederse ücretsiz olarak değiştirilen parça yenisi ile değişimi yapılacaktır.

- Yaptırılacak onarımın maaliyetini belirlemek için keşif bedeli talep edilmemelidir.

Manyetik Karıştırıcılı Hot Plate Bakım Onarım Teknik Şartnamesi

- Cihazın arızalı anakart tamiri veya değişimi yapılarak çalışmalarımızın hassasiyeti için cihaz en çok 2 iş günü içerisinde çalışır duruma getirilmelidir.

- Arıza onarımı yapılan cihazın kontrolleri sonrasında tespit edilen parça veya sarf malzemeler tarafımıza bildirilmelidir.

- Arıza onarımı sonrasında aynı arıza 6 ay içerisinde tekrar ederse ücretsiz olarak değiştirilen parça yenisi ile değişimi yapılacaktır.

- Yaptırılacak onarımın maaliyetini belirlemek için keşif bedeli talep edilmemelidir.