| Laboratuvar standı | - Tabla eni en az 15 cm, boyu en az 25 cm olmalıdır. - Tabla dikdörtgen formda olmalıdır. - 100 cm uzunluğunda galvanize çelik çubukla birlikte verilmelidir. - Çubuk vida kısmı ölçüsü 8 mm olmalıdır. |
| --- | --- |