TEKNİK ŞARTNAME

- Numuneler için örnek başı 50 GB Veri sağlanmalıdır ve bunu garanti etmelidir.

- Kanlar analiz yapacak firma tarafından hastalardan alınacaktır.

- Dna izolasyon laboratuvar tarafından yapılacaktır.

- Örnekler Illumina Novageq X Plus’ta analiz edilmelidir.

- Analizi yapacak firmanın onaylı akredite laboratuvar ve 13485-9001 ISO belgelerine sahip olmalıdır.

- Biyoinformatik analiz sonucu klinik imzalı ve onaylı olmalıdır. Ve Analizi yapan tarafından sonuçlar ayrıca yorumlanmalıdır.