TEKNİK ŞARTNAME

SARF MALZEMELER

Tüm ürünler için : Teknik şartnameye birebir uyulmalı teklif veren firmalar bu özellikleri kabul etmiş sayılır, teknik olarak uymayan ürünler kabul edilmeyecektir.

- Acetonitrile Gradient Grade For Liquid Chromatography Lichrosolv, 2.5 l

- Minimum %99,9 saflıkta olmalıdır.

- Kalite düzeyi 200 olmalıdır.

- Sıvı kromatografiye (Gradient grade for liquid chromatography) uygun formda olmalıdır.

- 2,5 L’lik amber renkli cam şişede teslim edilmelidir.

- Geçiş sıcaklığı parlama noktası 2 °C olmalıdır.

- Otomatik tutuşma sıcaklığı 524 °C olmalıdır

- Buhar basıncı 98.64 hPa ( 20 °C) olmalıdır.

- Problemli ürünlerin iadesi yapılabilmelidir.

- N,N-Dimethylformamide Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Ph Eur UN2265 3, III, 2.5L

- Fmoc katı faz peptid sentezi için uygun olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 73.09 g/mol ,

- Kaynama noktası 153 °C (1013 hPa), Yoğunluğu 0.944 g/cm3 (25 °C) , Patlama sınırı 2.2 - 16 %(V) , Parlama noktası 57.5 °C , Ateşleme sıcaklığı 410 °C olmalıdır, pH’ sı 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C), Buhar basıncı 3.77 hPa (20 °C) olmalıdır

- Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

- Vial Inserts 250ul PP with Bottom Spring (100 Adet/Paket)

- Polipropilenden üretilmiş olup 250 µL hacimde olmalıdır.

- Bir pakette 100 adet olmalıdır.

- Bottom Spring olmalıdır.

- Problemli üründe iade yapılabilmelidir.

- Trifluoroacetic Acid For Synthesis, 100 mL

- Ürün 500 mL ve cam şişede olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 114.02 g/mol olmalıdır.

- Kaynama noktası 72 °C (1013 hPa) olmalıdır.

- Yoğunluğu 1.48 g/cm3 olmalıdır.

- pH' sı 1 (10 g/L, H₂O), çözünürlüğü 10 g/cm3 çözünür olmalıdır.

- 30 °C' nin altında saklanmalıdır.

- Saflığı ≥ 99.0 % olmalıdır.

- Yoğunluğu (d 20 °C/ 4 °C), 1.487-1.490 olmalıdır.

- Tetrahydrofuran, RS - For HPLC - Isocratic grade - Not stabilized 2,5L

- İnhibitorsüz olmalıdır.

- CHROMASOLV® Plus olmalıdır.

- HPLC için, ≥99.9%

- 30% Acrylamide/Bis Solution 29:1, 500 ml

- Ambalaj hacmi 500 ml olmalıdır.

- PAGE jeli hazırlamaya uygun ve  elektroforezde kullanılabilir olmalıdır

- Ürün %30’luk olup acrylamide miktarı: bisacrylamide  29:1 olmalıdır.

- Sıvı formda olmalıdır.

- Miadı teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

- Firma tarafından çalışmayan ürünler yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir

- 40% Acrylamide/Bis Solution 29:1, 500 ml

- Ambalaj hacmi 500 ml olmalıdır.

- PAGE jeli hazırlamaya uygun ve  elektroforezde kullanılabilir olmalıdır

- %40 lık olup, Acrilamide Bis acrylamide oranı 29:1 olmalı

- Sıvı formda olmalıdır.

- Uygun taşınma koşullarında (4°C veya oda sıcaklığı) yollanmalıdır.

- Ürün ısı inaktivasyonuna duyarlı olmalıdır.

- Miadı teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

- Firma tarafından çalışmayan ürünler yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir

- TEMED for Molecular Grade 25 mL

- Ürün 25 ml’lik ambalajda olmalıdır.

- Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için test edilmiş olmalıdır.

- Ürün renksiz ya da açık sarı sıvı formatında olmalıdır.

- Formamid 500 mL

- Ambalaj hacmi 500 ml olmalıdır.

- Sıvı formda olmalıdır.

- Teslimat sırasında analiz sertifikası ve msds belgeleri teslim edilmelidir.

- Raf ömrüne teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.

- Otomatik pipet Single-channel adjustable (1000 5000 µL)

- Ergonomik tasarımlı olup tek kanallı mikropipet olmalıdır.

- Kullanım hacmi 1000 µl ile 5000 µl arasında olmalıdır.

- Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Bunun için gerekli özel aletler her pipetle birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

- Tek parça halinde otoklavlanabilir olmalıdır.

- Okuması kolay hacim göstergesi olmalıdır.

- 0.5-10 uL Tek Kanallı Otomatik Pipet

- Yaylı pipet ucu fırlatma, ikincil kalibrasyon opsiyonu, geliştirilmiş hacim göstergesi ve tamamı otoklavlanabilir olmaldır.

- Sulu çözeltilerin doğru, kolay ve ergonomik pipetlenmesi için mekanik hava yastığına sahip olmalıdır.

- Ergonomik tasarımlı olup tek kanallı mikropipet olmalıdır.

- Kullanım hacmi 0,5 µl ile 10 µl arasında olmalıdır.

- Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Bunun için gerekli özel aletler her pipetle birlikte ücretsiz olarak verilmelidir.

- Okuması kolay hacim göstergesi olmalıdır.

- Adjustable volume pipette olmalıdır.

- 500-5000 uL Pipet Ucu, Şeffaf (250 Adet/Paket)

- Eppendorf marka pipetler ile uyumlu olmalıdır.

- 0-5000 µl arasında sıvı çekimi için uygun olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Chitosan medium molecular weight, 50 gr

- Kitosan medium molecular weight olmalıdır.

- 50 gramlık  paket olmalıdır.

- Acetic Acid  %96 Emprove  2.5 Litre

- Ambalaj miktarı: 2,5 lt lik olmalıdır.

- Saflığı: 96 % Emprove olmalıdır.

- Sıvı halinde olmalıdır.

- Boiling point: 116 - 118 °C (1013 hPa), Density: 1.05 g/cm3 (20 °C), Explosion limit: 4 - 19.9 %(V) Flash point: 39 °C Ignition temperature: 485 °C Melting Point: 17 °C pH value: 2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Vapor pressure: 15.4 hPa (20 °C) Viscosity kinematic: 1.17 mm2/s (20 °C) Solubility: 602.9 g/l soluble özelliklerinde olmalıdır.

- Bradford Reagent 500 mL

- Bradford Reaktifi toplam protein konsantrasyonunu belirlemek için kullanıma hazır bir solüsyon olmalıdır.

- Konsantrasyonu 5x olmalıdır.

- Toplam hacmi 500 ml olmalıdır.

- Karıştırma ve dilüsyon gerektirmemelidir.

- Lineer konsantrasyon aralığı standart protein olarak BSA (sığır serum albümini) kullanılarak mikro analizler için 0.0-25.0 µg/ml protein olmalıdır.

- Beş dakikalık bir inkübasyonla ve daha sonra numune 595 nm'de okunabilir olmalıdır.

- Bradford Reagent mikro (1 - 25 µg protein/ml) ve standart (100 – 1000 µg protein/ml) analizleri için uygun olmalıdır

- Ürünün 50 ml si 200 mikro analizden fazlasını yapmalıdır.

- Microwell plate testlerinde kullanılabilir olmalıdır

- Cam Huni, Dereceli, A Kalite

- Isıya ve kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilmeli..

- Huni gövdesi 60° açılı olup huni sapı kısa formludur.

- Huniler, ISO 4798 standartlarına uygun olmalı.

- Duran Şişesi, şeffaf, vidalı kapaklı, 50 mL GL32

- Şeffaf olmalıdır.

- Kolisinde 10 şişe olmalıdır.

- 50 ml hacimli olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır.

- Nötr dayanıklı camdan (GL 31) kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı üretilmiş olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır

- Duran Şişesi, şeffaf, vidalı kapaklı, 100 mL GL32

- Şeffaf olmalıdır.

- Kolisinde 10 şişe olmalıdır.

- 100 ml hacimli olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır.

- Nötr dayanıklı camdan (GL 31) kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı üretilmiş olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır

- Duran Şişesi, şeffaf, vidalı kapaklı, 250 mL GL32

- Şeffaf olmalıdır.

- Kolisinde 10 şişe olmalıdır.

- 250 ml hacimli olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır.

- Nötr dayanıklı camdan (GL 31) kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı üretilmiş olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır

- 0.2 mL Dnase Rnase Free PCR Tüp, Steril, Şeffaf (1000 Adet/Paket)

- Tüpler 0,2 ml hacminde ve kapaklı olmalıdır.

- Paket içinde 1000 adet bulunmalıdır.

- Tüpler şeffaf safyüksek yoğunluklu  polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüpler yuvarlak ya da konik tabanlı olmalıdır.

- DNAsefree, RNAsefree ve steril olmalıdır.

- Pyrogenfree olmalıdır.

- PCR çalışmalarında kullanılacağı için tüp içerisindeki sıvıda sızdırma olmadığı görülmelidir.

- Tek el ile kolayca açıp kapatmaya olanak vermelidir

- Otoklavlanabilmelidir.

- 0.5 mL Dnase Rnase Free PCR Tüp, Steril, Şeffaf (1000 Adet/Paket)

- Tüpler 0,5 ml hacminde ve kapaklı olmalıdır.

- Paket içinde 1000 adet bulunmalıdır.

- Tüpler şeffaf saf yüksek yoğunluklu polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüpler yuvarlak ya da konik tabanlı olmalıdır.

- DNAsefree, RNAsefree ve steril olmalıdır.

- Pyrogenfree olmalıdır.

- Tek el ile kolayca açıp kapatmaya olanak vermelidir

- Otoklavlanabilmelidir.

- tri-Sodium citrate dihydrate, RPE - For analysis 1kg

- 1 kg ambalajlı olmalıdır.

- Mikrobiyolojik işlemlere uygun olmalıdır.

- Saflık: %99 min

- Kimyasal formülü: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O

- Proteaz ve RNaz: bulunmamalı

- Çözünmeyen madde: maks. %0,005

- M.R.S. Broth 500 gram

- 500 gramlık ambalajlarında toz veya mikrogranül olarak teslim edilmelidir.

- Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Besiyerleri orijinal kutularında steril olarak paketlenmiş olmalıdır.

- Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır. Ürünlerin son kullanma tarihleri anabilim dalına teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl olmalıdır.

- Kutunu üzerinde besiyerinin hazırlanış formülü ve prosedürü, Türkçe ve orijinal dilinde kullanım kılavuzları olmalıdır. Besiyeri formülasyonu ISO tarafından önerilen bilimsel standartlara uygun olmalıdır.

- Kutunun üzerinde besiyerinin saklama koşulları yazmalıdır.

- Her ürünün kendine özgü transort koşulları yazılı olmalı ve uygun koşullar dikkate alınarak teslimi yapılmalıdır.

- Teklif edilen besiyerleri ISO ve TSI standartlarına uygun olup, teklif aşamasında belgelendirile bilinilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

- Nutrıent Broth, 500 gr

- 500 gramlık ambalajlarında toz veya mikrogranül olarak teslim edilmelidir.

- Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Besiyerleri orijinal kutularında steril olarak paketlenmiş olmalıdır.

- Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır. Ürünlerin son kullanma tarihleri anabilim dalına teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl olmalıdır.

- Kutunu üzerinde besiyerinin hazırlanış formülü ve prosedürü, Türkçe ve orijinal dilinde kullanım kılavuzları olmalıdır. Besiyeri formülasyonu ISO tarafından önerilen bilimsel standartlara uygun olmalıdır.

- Kutunun üzerinde besiyerinin saklama koşulları yazmalıdır.

- Her ürünün kendine özgü transort koşulları yazılı olmalı ve uygun koşullar dikkate alınarak teslimi yapılmalıdır.

- Teklif edilen besiyerleri ISO ve TSI standartlarına uygun olup, teklif aşamasında belgelendirile bilinilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

- Agar Agar (Bacteriological Agar), 500 g

- Ürün 500 g teslim edilmelidir.

- Formula: (C12H18O9)n

- Kullanım kılavuzları olmalıdır.

- Kutunun üzerinde saklama koşulları yazmalıdır.

- Her ürünün kendine özgü transport koşulları yazılı olmalı ve uygun koşullar dikkate alınarak teslimi yapılmalıdır.

- Luria Broth (Miller'S Lb Broth) 500 g

- 500 gramlık ambalajlarında toz veya mikrogranül olarak teslim edilmelidir.

- Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Besiyerleri orijinal kutularında steril olarak paketlenmiş olmalıdır.

- Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır. Ürünlerin son kullanma tarihleri anabilim dalına teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl olmalıdır.

- Kutunu üzerinde besiyerinin hazırlanış formülü ve prosedürü, Türkçe ve orijinal dilinde kullanım kılavuzları olmalıdır. Besiyeri formülasyonu ISO tarafından önerilen bilimsel standartlara uygun olmalıdır.

- Kutunun üzerinde besiyerinin saklama koşulları yazmalıdır.

- Her ürünün kendine özgü transort koşulları yazılı olmalı ve uygun koşullar dikkate alınarak teslimi yapılmalıdır.

- Teklif edilen besiyerleri ISO ve TSI standartlarına uygun olup, teklif aşamasında belgelendirile bilinilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

- Ampicillin for Biotechnology Grade 25 g

- Biyoteknolojik çalışmalar için uygun olmalıdır.

- 25 g olmalıdır.

- Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

- Ürünlerin CE belgesi olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numaraları belirtilmelidir.

- Ürün teslim edildiğinde 2024 üretim tarihli olmalıdır ve miadının 24 ay olması gerekmektedir.

- Üzerinde belirtilen saklama ve nakil ısısına uygun olarak taşınmalı ve aynı şekilde teslim edilmelidir.

- Deney aşamasında üründe herhangi bir sorun yaşanırsa iade alınmalıdır veya yenisiyle değiştirilmelidir.

- Ürün 3 gün içerisinde teslim edilmelidir.

- Petri Kutusu, PS, Plastik, 90mmx14mm, Gama (500 adet /paket)

- Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.

- Pakette 500 adet içermelidir.

- Petri Plak, Plastik malzemeden yapılmış olup, Steril olarak paketlenmelidir.

- 90mmx14mm ölçülerinde olmalıdır.

- Boş antibiyotik diski (50 Disk x 5 Kartujluk Kutu)

- Anyibiyotik diskleri boş olmalıdır.

- Steril olarak blister ambalajlı olmalıdır.

- 1 kutusunda 5 kartuş, her bir kartuşta 50 disk olmalıdır.

- Her bir kartuş ayrı olarak bir kurutucu ile nem seviyesini %2 nin altında tutarak uzun vadeli korumaldıır.

- Kullanım kolaylığı ve kırılmaya dayanıklı yaylı kartuşlar olmalıdır.

- Ürün son kullanım tarihi 2 yıl olmalıdır.

- 50 mL Steril Falkon Tüp, (50 Adet/Paket)

- Tüpler, güçlü, medikal dereceli polipropilen yapılmalıdır.

- Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.

- 50ml konik tüp olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı: -20°C ‘den 121°C’ye kadar olmalıdır.

- 8400 rcf’e kadar dayanabilmelidir.

- Kolay açılır-kapanır şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Düz kapağı ile üzerine yazı yazılmasını kolaylaştırmalıdır.

- Şeffaf duvarı ile numunenin görüntülenmesine izin vermelidir.

- Konik tasarımı çoğu santrifüj tüpüne ve rack’a uymalıdır.

- 1ml’lik artışlar ile hacimler belirtilmelidir.

- Üzerinde beyaz yazma alanı bulunmalıdır.

- Tüp IATA Emniyet Standartlarına uygun sızdırmaz kapaklar ile kaplı olmalıdır.

- 15 mL Steril Falkon Tüp, (50 Adet/Paket)

- Tüpler, güçlü, medikal dereceli polipropilen yapılmalıdır.

- Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.

- 15ml konik tüp olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı: -20°C ‘den 121°C’ye kadar olmalıdır.

- 8400 rcf’e kadar dayanabilmelidir.

- Kolay açılır-kapanır şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır. Kapak kapatıldığında kesinlikle sızdırmamalıdır

- Düz kapağı ile üzerine yazı yazılmasını kolaylaştırmalıdır.

- Şeffaf duvarı ile numunenin görüntülenmesine izin vermelidir.

- Konik tasarımı çoğu santrifüj tüpüne ve rack’a uymalıdır.

- 1ml’lik artışlar ile hacimler belirtilmelidir.

- Üzerinde beyaz yazma alanı bulunmalıdır.

- Tüp IATA Emniyet Standartlarına uygun sızdırmaz kapaklar ile kaplı olmalıdır.

- 1.5 mL Dnase Rnase Free Microsantrifüj Tüp (500 Adet/Paket)

- Tüpler 1,5 ml hacminde ve kapaklı olmalıdır.

- Paket içinde 500 adet bulunmalıdır.

- Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalı, üzerine yazı yazılacak alan bulunmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Tüpler yuvarlak tabanlı olmalıdır.

- Tek el ile kolayca açıp kapatmaya olanak vermelidir

- 20000 rcf’ye kadar santrifüj kuvvetine dayanlıklılık göstermelidir.

- Otoklavlanabilmelidir.

- 2 mL Dnase Rnase Free Microsantrifüj Tüp (500 Adet/Paket)

- Tüpler 2 ml hacminde ve kapaklı olmalıdır.

- Paket içinde 500 adet bulunmalıdır.

- Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalı, üzerine yazı yazılacak alan bulunmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Tüpler konik tabanlı olmalıdır.

- 20000 rcf’ye kadar santrifüj kuvvetine dayanlıklılık göstermelidir.

- Otoklavlanabilmelidir.

- 2 mL Cryovial Tüp, Steril, Ayaklı, Dıştan Kapaklı (50 Adet/Paket)

- Tüpler 2 ml hacminde ve vidalı kapaklı olmalıdır.

- DNAsefree, RNAsefree ve steril  olmalıdır.

- Ucu konik ve ayaklı olmalıdır.

- Paket içinde 50 adet bulunmalıdır.

- Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalı, üzerine yazı yazılacak alan bulunmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir.

- -80 C’de depolomaya uygun olmalıdır.

- Crystal Violet (C.I. 42555) For Microscopy, 100gr

- Ürün 100 gr lık ambalajda olmalıdır.

- Ürünün molekül formülü C₂₅H₃₀ClN₃ dür.

- Mikrobiyoloji çalışmalarındaki mikroskobik kullanıma uygun olmalıdırı.

- 0.22 uM Syringe Filter (50 Adet/ Paket)

- Ürün filtreli ve steril olmalıdır.

- Hidrofilik Membran yapısında olmalıdır.

- 1 pakette 50 adet olmalıdır.

- Filtre malzemesi  RC (Selüloz Asetat) olmalıdır.

- Düşük adsorbsiyon özelliğine sahip olmalıdır.

- Por genişliği 0.22 µm / 25 mm ölçülerinde olmalıdır.

- 10µL Standard Tips (1000 Adet/ Paket)

- Pipet ucu pakette 1000 adet olmalıdır,

- Şeffaf renkte olmalıdır.

- Hacim aralığı 1-10 ul olmalıdır.

- Filtresiz ve non-steril olmalıdır.

- 3,30 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış Türkiye yetkili satıcılık belgesi olmalıdır. Bu belge teklife eklenmelidir.

- Laboratuvarda kullanılan Thermo Scientific marka pipetlerle uyumlu olmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir.

- 200µL Vertex Tips, Bulk Clear, Beveled, Graduated (1000 Adet/ Paket)

- Pipet ucu pakette 1000 adet olmalıdır,

- Şeffaf renkte olmalıdır.

- Hacim aralığı 20-200 ul olmalıdır.

- Filtresiz ve non-steril olmalıdır.

- 5,25 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış Türkiye yetkili satıcılık belgesi olmalıdır.

- Bu belge teklife eklenmelidir

- Laboratuvarda kullanılan Thermo Scientific marka pipetlerle uyumlu olmalıdır. .

- Otoklavlanabilmelidir.

- 1000µL Low Retention Tips, Bulk (1000 Adet/ Paket)

- Pipet ucu pakette 1000 adet olmalıdır,

- Şeffaf renkte olmalıdır.

- Hacim aralığı 100-1000 ul olmalıdır.

- Filtresiz ve non-steril olmalıdır.

- 5,25 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış Türkiye yetkili satıcılık belgesi olmalıdır. Bu belge teklife eklenmelidir.

- Laboratuvarda kullanılan Thermo Scientific marka pipetlerle uyumlu olmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir.

- Sıvı Aktarım Kabı, Tek Yüzlü 30 mL

- Tek yüzlü, 30 ml ve steril olmalıdır

- Mikrobiyal çalışmalar için uygun olmalıdır

- Endüstriyel Havlu 6'Lı Paket

- Rulo halinde olmalıdır.

- Bir paketinde 6 tane içermelidir.

- Rahat kopması için işaretli kısımları bulunmalıdır.

- Hidrofilik Pamuk, 1000 gr

- Ürün 1kg olmalıdır.

- Hidrofil yapıda olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Di-Sodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, 500 gr

- Kimyasal formülü Na2HPO4 H2O olmalıdır

- Molekül ağırlığı 141.96 olmalıdır

- Ürün 500 gr hacimde ambalajlanmalıdır.

- Di Sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate, 500gr

- Ambalaj miktarı 500g olmalıdır.

- Saflık: 98,22%

- ·Formülü :Na2HPO4*12H2O

- ·Molar kütle: 358,1g/mol

- Ticari Laboratuvar Temizleme Solusyonu 5 Litre

- %96'lık saflıkta olmalıdır.

- Renksiz, berrak, karakteristik kokulu olmalıdır.

- Alkol denatüre edilmemiş olmalıdır.

- Etil alkolde ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemelidir.

- Amabalaj 5 litre olmalıdır.

- Acetic Acid (Glacial) 100% Anhydrous Gr For Analysis Acs,Iso , 2.5 Litre

- Ambalaj miktarı: 2,5 lt lik olmalıdır.

- Saflığı: 96 % Emprove olmalıdır.

- Sıvı halinde olmalıdır.

Boiling point: 116 - 118 °C (1013 hPa), Density: 1.05 g/cm3 (20 °C), Explosion limit: 4 - 19.9 %(V) Flash point: 39 °C Ignition temperature: 485 °C Melting Point: 17 °C pH value: 2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Vapor pressure: 15.4 hPa (20 °C) Viscosity kinematic: 1.17 mm2/s (20 °C) Solubility: 602.9 g/l soluble özelliklerinde olmalıdır.

- Glycerol (plant-origin) for analysis EMSURE ACS,Reag. Ph Eur, 2.5 Litre

- Ürün 2,5 LT teslim edilmelidir.

- Ürün moleküler biyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

- Grade: Biotech olmalıdır.

- Ürün saflığı %99.9 olmalıdır.

- 2 yıl miada sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma istenilen ürünün cas numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

- Acetone For Liquid Chromatography Lichrosolv UN1090 3, II, 2.5 Litre

- Ambalaj miktarı: 2,5 lt  lik  olmalıdır.

- Saflığı: ≥ 99.5  %  ACS,ISO,Reag .Ph Eur olmalı dır.

- Erime noktası:   °C(lit.)

- Parlama noktası :  °C

- Yoğunluğu:    0,79 g/cm³ (20 °C)

- Fiziksel Özelliği : Sıvı halinde olmalıdır.

- Calcium Carbonate Precipitated For Analysis Emsure Reag. pH Eur 1 kg

- Kimyasal formülü CaCO3 olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 100.09 olmalıdır

- 1 kg'lık ambalaja sahip olmalıdır

- Saflık derecesi % 99.0 olmalıdır

- Otomatik tek kanallı Pipet seti  1-10μL / 10-100 μl / 20-200 μl /100-1000 μl

- Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır.

- Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalıdır.

- Pipetler çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmalıdır.

- Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

- Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

- Pipetler kalibre edilebilmelidir, tamamı otoklavlanabilmelidir.

- UV ışığa dayanıklı ve etiketlenebilir olmalıdır.

- Pipet iki kademeli butona sahip olmalıdır. Butonun ilk kademesi sıvıyı çekmek, ikincisi ise pipetlemek için kullanılabilmelidir.

- Pipet seti 1-10µL / 10-100 µl / 20-200 µl /100-1000 µl hacimlerde seçeneklere sahip olmalıdır

- Pipetin uç atımı aşırı güç istememelidir. Uç atma aparatı paslanmaz çelikten olmaldır.

- Teklif edilen pipetle aynı markaya ait 6’lı karosel veya 4’lü düz tip pipet standı seçeneği olmalıdır.

- Pipetin iç aksanındaki piston paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihaz ile 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- Cihazı sağlayan firma üreticiden alınmış yetki belgesini sunmalıdır.

- TC 96 Well Cell Culture Plate(50 Adet/Pkt)

- Hücre kültürüne uygun olmalı.

- Şeffaf, tek tek paketli, steril olmalıdır.

- Kuyu zeminleri düz olmalıdır.

- 50 adet olmalı

- TC 24 Well Cell Culture Plate(50 Adet/Pkt)

- Hücre kültürüne uygun olmalı.

- Şeffaf, tek tek paketli, steril olmalıdır.

- Kuyu zeminleri düz olmalıdır.

- 50 adet olmalı

- Öze, Plastik PS, 10 μl, Açık Mavi ( 20 Adet/Paket)

- Steril öze plastik yapıda10 µl ölçüsünde olmalıdır.

- Son kullanma tarihi paket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.

- 1 pakette toplamda 20 adet steril plastik öze olmalıdır.

- Öze Ucu, Metal (5 Adet/Paket)

- Nikel – Krom Çelikten Üretilmiş Olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- 120 ºC sıcaklığa kadar ısıtabilir özellikte olmalıdır.

- 1 pakette 5 adet olmalıdır.

- Taşıma halkaları yumusak ve dairesel yapıda olmalıdır.

- Drigalski Spatülü, L Tip Öze, 35 Mm X 140 Mm, Dnase/ Rnase/Pyrogen Free, Gama Steril, Pp, Tekli Pakette

- Plastik steril beyaz renkli L şeklinde olmalıdır.

- Dnase/ Rnase/Pyrogen Free özellikte olmalıdır.

- 35 mm X 140 mm boyutlarında olmalıdır.

- Parafilm 100 mm X 38 M

- 38x100 cm büyüklüğünde olmalıdır.

- Genel laboratuvar kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır

- Çok kanallı pipet 10-100µL

- Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır.

- Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalıdır.

- Pipetler çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmalıdır.

- Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

- Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

- Pipetler kalibre edilebilmelidir, tamamı otoklavlanabilmelidir.

- UV ışığa dayanıklı ve etiketlenebilir olmalıdır.

- Pipet iki kademeli butona sahip olmalıdır. Butonun ilk kademesi sıvıyı çekmek, ikincisi ise pipetlemek için kullanılabilmelidir.

- Pipet  1 adet 20-200 µl aralığında 8 kanallı olmalıdır

- Pipetin uç atımı aşırı güç istememelidir.

- Pipetin iç aksanındaki piston paslanmaz çelik olmalıdır.

VOLUME (µL)                A (%)       P (%)

MIN 20	      		± 3.0         ± 1.5

100                   		± 1.5         ± 0.8

MAX 200         		± 1.0         ± 0.6

- 8 Kanallı çoklu pipet yukarıdaki değerleri sağlayabilmelidir.

- Pipet şaftı PVDF olmalıdır.

- Cihaz ile 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- Sodium Chloride Gr for analysis Acs, Iso, Reag Eur1kg

- Sodium chloride for analysis EMSURE, ACS, ISO, Reag. Ph Eur .

- Mikrobiyolojik çalışmalar için uygun olmalıdır.

- Ambalaj miktarı 1 kg olmalıdır.

- Magnesium Chloride Hexahydrate Gr For Analysis Acs, Iso Reag Ph Eur 1kg

- Mikrobiyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.

- ACS Reagent 99.0 - 102.0 % ; Melting Point: 115 °C.

- Ambalaj gramajı 1 kg olmalıdır

- Iron(III) chloride anhydrous for synthesis 500G

- Ambalaj miktarı 500 g olmalıdır.

- Saflığı:  % 98, Erime noktası:  306 °C (decomposition), Yoğunluğu:   2.89 g/cm3 (25

°C), Formül ağırlığı:  162.20 g/mol, Bulk density 1000 kg/m3, Solubility 920 g/l Hydrolysis ve Fiziksel Özelliği: Katı halinde  olmalıdır.

- Calcium Chloride Dihydrate For Analysis Emsure Acs 1kg

- Analitik çalışmalarda kullanılabilir safsızlıkta olmalıdır.  Ph. Eur., USP, FCC, E509, 99- 103%, ≤0.0001% .

- Mikrobiyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Ambalaj gramajı 1 kg olmalıdır

- Steril distile su 1000 mL

- Steril distile su 1000 ml

- A4 Fotokopi Kağıdı

- Kağıdın kalitesi 80 gr olmalıdır.

- 1 kolide 5 paket her bir pakette 500 adet bulunmalıdır.

- Tablet tuz 25 kg

- Beyaz renkli ve tablet şeklinde olmalıdır.

- Temiz, berrak bir tuzlu su çözeltisi sağlamalıdır.

- Nem oranı ençok % 0,3 olmalıdır.

- İçerisindeki ( nacl ) oranı % 99 olmalıdır.

- İçerisindeki kalsiyum oranı en çok 0,8 mg/kg olmalıdır.

- Toplam sertlik ( % 10 luk çözeltide ) 1,3-1,5 fr olmalıdır.

- 25 kg’lık torbalar içerisinde torbaların dışı polipropilen jüt , iç tarafı ise naylon kaplı olmalıdır.

- Tuz torbalarının üzerinde ürüne ait bilğiler yer almalıdır.

- Yumuşatma sisteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- İki kere rafine edilmiş olmalıdır.

- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olmalı ve tse belgesi olmalıdır.

- Piset, Plastik 500 ml

    - Laboratuvarda sıvıları parmaklara uygulanan basınç ile üstteki plastik borudan fışkırtmaya uygun bir yumuşak plastik rezervuar, açılır kapanır vidalı bir kapak ve kapağın orta kısmında bir eğimli plastik borudan oluşmalıdır.

    - Yarı sert ve şeffaf polietilenden, kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı olmalıdır.

    - 500 ml hacimli olmalı

    - Dar boyunlu olmalı

    - Sıvı akışı elle uygulanan basınç ile sağlanabilmelidir.

- 15/ 50 mL Tüp Stand, Katlanabilir

- Kaliteli polipropilen (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır.

- 15 ve 50 ml falkon  tüpleri için uygun olmalıdır.

- 1.5/ 2 mL Tüp Stand, 80 Gözlü

- Kaliteli polipropilen (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır.

- 1,5 ve 2 ml’lik mikrosantrifüj tüpleri için uygun olmalıdır.

- Buzdolabı poşeti orta boy

- Alüminyum folyo

- Kilitli poşet

- Pudrasız Nitril Eldiven (100 Adet/Paket),S

- Lateks içermeyen nitril malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Pudra içermemelidir.

- Giyip çıkarma esnasında yırtılmayacak derecede sağlam olmalıdır.

- Yumuşak ve elastik yapılı, üstün kavrama özelliğinde olmalıdır.

- S ebatında olmalıdır.

- Paketinde 100 adet olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

- İki ele de uyumludur.

- Pudrasız Nitril Eldiven (100 Adet/Paket),M

- Lateks içermeyen nitril malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Pudra içermemelidir.

- Giyip çıkarma esnasında yırtılmayacak derecede sağlam olmalıdır.

- Yumuşak ve elastik yapılı, üstün kavrama özelliğinde olmalıdır.

- M ebatında olmalıdır.

- Paketinde 100 adet olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

- İki ele de uyumludur.

- Pudralı Lateks Eldiven (100 Adet/Paket),S

- Pudralı olmalıdır.

- Giyip çıkarma esnasında yırtılmayacak derecede sağlam olmalıdır.

- Yumuşak ve elastik yapılı, üstün kavrama özelliğinde olmalıdır.

- S ebatında olmalıdır.

- Paketinde 100 adet olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

- İki ele de uyumludur.

- Pudralı Lateks Eldiven (100 Adet/Paket),M

- Pudralı olmalıdır.

- Giyip çıkarma esnasında yırtılmayacak derecede sağlam olmalıdır.

- Yumuşak ve elastik yapılı, üstün kavrama özelliğinde olmalıdır.

- M ebatında olmalıdır.

- Paketinde 100 adet olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

- İki ele de uyumludur.