ŞARTNAMELER

Bilyeli değirmen dönüşüm eksentrik kiti

Çalışma istasyon sayısı 2, öğütme hazne hacmi 45 ml ve öğütme hızı 1100 rpm’ e kadar çıkabilen bilyeli değirmene uyumlu dönüşüm eksentrik kiti (conversion kit ecrenteric) parça sağlanmalıdır.

Bilyeli değirmen paslanmaz çelik öğütme kabı
45 ml hacme sahip olmalıdır

Sert paslanmaz çelik olmalıdır

İnert gaz basmaya uygun kapak sağlanmalıdır

Paslanmaz çelik öğütme bilyesi

Sert paslanmaz çelik olmalıdır

En az 10 mm çapında bilyeler sağlanmalıdır

Paket en az 20 adet bilye içermelidir

Polipropilen Li-iyon pil ayırıcı filmi

Pil ayırı film polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Film ayırıcı filmin kalınlığı 22 μm - 28 μm arasında olmalıdır.

Film ayırıcı filmin genişliği en az 60 mm olmalıdır.

Film ayırıcı filmin uzunluğu en az 200 m olmalıdır.

ITO cam

ITO kaplı camın boyutları en az 8  mm x 60  mm olmalıdır.

ITO kaplı camın kalınlığı en az 1.1 mm olmalıdır.

ITO kaplı camın direnç değerleri 10<Rs<15 ohm-2 arasında olmalıdır.

Paket içeriğinde minimum 30 adet ITO kaplı cam olmalıdır.

Glovebox (eldiven kutu) eldiveni

Bir çift (sağ/sol) halinde sağlanmalıdır

Eldiven bütil (butyl) malzemeden imal edilmiş olmalıdır

Eldivenler kimyasallara dayanıklı olmalıdır

Glove Box’ın eldiven portuna bağlanabilmesi için, eldivenlerin bağlantı çapları 8 inç olmalıdır.

Eldivenlerin uzunluğu en az 80 cm uzunluğunda olmalıdır

Xenon lamba

A tipi en az 150 Watt olmalıdır

Solar simülatöre uyumlu Xenon lamba olmalıdır

CR2032 Düğme pil seti

Ürün bileşenleri 2032 tipi düğme pil montajına uygun boyutlarda olmalıdır.

Ürün bileşenleri paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

NMC523 katot tozu

LiNiCoMnO2 (Ni:Co:Mn=5:2:3) stokiyometresinde en az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 200 g ambalajda olmalıdır.

NMC811 katot tozu

LiNiCoMnO2 (Ni:Co:Mn=8:1:1) stokiyometresinde en az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 200 g ambalajda olmalıdır.

Bakır folyo

Ürünün CAS numarası 7440-50-8 olmalıdır.

En az % 99.98 saflıkta olmalıdır.

Folyonun kalınlığı 0.022-0.025 mm arasında olmalıdır.

Folyonun alanı minimum 225 cm2 olmalıdır.

Demir klorür (FeCl3)

Ürünün CAS numarası 7705-08-0 olmalıdır.

En az % 97 saflıkta olmalıdır.

Ürün 1000 g ambalajda olmalıdır.

Ofset temizlik alkolü

Ürün 5 lt ambalajda olmalıdır.

Ambalajlar 5 lt’lik sert tıbbi alkol için uygun plastikten yapılmış olmalı, delinmeye ve patlamaya yatkın olmamalı ve sızdırmamalıdır.

Renksiz, berrak, karakteristik kokulu olmalıdır.

Aseton

Ürünün CAS numarası 67-64-1 olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

Metanol (metil alkol)

Ürünün CAS numarası 67-56-1 olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

Etanol (etil alkol)

Ürünün CAS numarası 64-17-5 olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

2-Propoanol

Ürünün CAS numarası 67-63-0 olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

Lateks pudrasız muayene eldiveni (XL)

Eldiven boyutu XL olmalıdır.

Tek kullanımlık olmalıdır.

Paket içeriğinde minimum 100 adet (50 Çift) lateks eldiven olmalıdır.

Pudrasız ve lateks’ten imal edilmiş olmalıdır.

Gerilmeye ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

Lateks pudrasız muayene eldiveni (L)

Eldiven boyutu L olmalıdır.

Tek kullanımlık olmalıdır.

Paket içeriğinde minimum 100 adet (50 Çift) lateks eldiven olmalıdır.

Pudrasız ve lateks’ten imal edilmiş olmalıdır.

Gerilmeye ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

Cam fiber filtre kağıdı (GF/F)

GF/ F kalite olmalıdır.

Paket içeriğinde minimum 100 adet filtre kağıdı olmalıdır.

Kimyasal yapısı cam elyafı olmalıdır.

Gözenek büyüklüğü 0,65-0.75 µm  arasında olmalıdır.

Filtre kâğıdı hidrofilik özellikte olmalıdır.

Filtre kâğıdının çapı minimum 47 mm olmalıdır.

Filtre kâğıdının kalınlığı 0.40 mm- 0.45 mm  arasında olmalıdır.

Fitre kâğıdı beyaz renkte olmalıdır.

Cam fiber filtre kağıdı (GF/D)

GF/ D kalite olmalıdır.

Paket içeriğinde minimum 100 adet filtre kağıdı olmalıdır.

Kimyasal yapısı cam elyafı olmalıdır.

Gözenek büyüklüğü 2,6-2,7 µm  arasında olmalıdır.

Filtre kâğıdı hidrofilik özellikte olmalıdır.

Filtre kâğıdının çapı minimum 21 mm olmalıdır.

Filtre kâğıdının kalınlığı 0.65 mm- 0.70 mm  arasında olmalıdır.

Fitre kâğıdı beyaz renkte olmalıdır.

Kilitli poşet (7X9 CM)

Ambalaj içeriğinde minimum 100 adet kilitli poşet olmalıdır.

Şeffaf renkte olmalıdır.

Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.

Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.

Kilitli poşet (16X20 CM)

Ambalaj içeriğinde minimum 100 adet kilitli poşet olmalıdır.

Şeffaf renkte olmalıdır.

Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.

Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.

Sodyum hidroksit (NaOH)

Ürünün CAS numarası 1310-73-2 olmalıdır.

En az % 97 saflıkta olmalıdır.

Ürün 500 g ambalajda olmalıdır.

Potasyum hidroksit (KOH)

Ürünün CAS numarası 1310-58-3 olmalıdır.

En az % 97 saflıkta olmalıdır.

Ürün 1000 g ambalajda olmalıdır.

Gaz difüzyon tabakası

Gaz difüzyon tabakası karbon fiber malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Gaz difüzyon tabakasının kalınlığı en az 0.11 mm olmalıdır.

Gaz difüzyon tabakasının boyutları 19 ± 1  cm x 22 ± 1  cm arasında olmalıdır.

Gaz difüzyon tabakasının porozitesi %78 - %82 arasında olmalıdır.

Gaz difüzyon tabakasının yüzey pürüzlülüğü (Ra) en fazla 8 µm olmalıdır.

Nitrik asit

Ürünün CAS numarası 7697-37-2 olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

Amonyak

Amonyak çözeltisi, en az %25 saflıkta olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

Fosforik asit

Ürünün CAS numarası 7664-38-2 olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

Sülfürik asit

Ürünün CAS numarası 7664-93-9 olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

En az % 98 saflıkta olmalıdır.

Hidrojen peroksit (H2O2)

Ürünün CAS numarası 7722-84-1 olmalıdır.

Ürünün derişimi % 30 (w/w) in H2O olmalıdır.

Ürün 1 lt ambalajda olmalıdır.

Potasyum permanganat

Ürünün CAS numarası 7722-64-7 olmalıdır.

Ürün 1000 g ambalajda olmalıdır.

En az % 99 saflıkta olmalıdır.

Amonyak çözeltisi

Amonyak çözeltisi, saflık değeri %28-%30 arasında olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

1M LiPF6 EC/DEC çözeltisi

Ürün 500 ml ambalajda olmalıdır.

Pil elektrolit kalitesine uygun olmalıdır.

<15 ppm H2O içeriğine sahip olmalıdır.

<50 ppm HF içeriğine sahip olmalıdır.

EC/DEC oranı hacimce 50/50 olmalıdır.

Lityum nitrat

Ürünün CAS numarası 7790-69-4 olmalıdır.

En az % 99.9 saflıkta olmalıdır.

Ürün 50 g ambalajda olmalıdır.

Pil kalitesine uygun (anhydrous) olmalıdır.

Mangan nitrat

Ürünün CAS numarası 20694-39-7 olmalıdır.

En az % 99.9 saflıkta olmalıdır.

Ürün 250 g ambalajda olmalıdır.

Kobalt nitrat

Ürünün CAS numarası 10026-22-9 olmalıdır.

En az % 99.9 saflıkta olmalıdır.

Ürün 250 g ambalajda olmalıdır.

Titanyum isopropoxide

Ürünün CAS numarası 546-68-9 olmalıdır.

En az % 98 saflıkta olmalıdır.

Ürün 1 lt ambalajda olmalıdır.

Alüminyum nitrat

Ürünün CAS numarası 7784-27-2 olmalıdır.

En az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 500 g ambalajda olmalıdır.

D-(+)-Glucose

Ürünün CAS numarası 50-99-7 olmalıdır.

Ürün anhydrous kalitede biyofarma sentezi için uygun olmalıdır.

En az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 1000 g ambalajda olmalıdır.

Ammonium dihydrogen phosphate

Ürünün CAS numarası 7722-76-1 olmalıdır.

En az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 500 g ambalajda olmalıdır.

Sodyum perklorat

Ürünün CAS numarası 7601-89-0 olmalıdır.

Ürün anhydrous kalitede olmalıdır.

En az % 99.9 saflıkta olmalıdır.

Ürün 25 g ambalajda olmalıdır.

Sitrik asit

Ürünün CAS numarası 77-92-9 olmalıdır.

Ürün anhydrous kalitede olmalıdır.

En az % 99.5 saflıkta olmalıdır.

Ürün 500 g ambalajda olmalıdır.

Karbon kaplı alüminyum folyo

Al folyonun tek yüzeyi karbon kaplı olmalıdır.

Al folyo en az % 99.9 saflıkta olmalıdır.

Karbon kaplı alüminyum folyonun boyu en az 100 m olmalıdır.

Al folyonun genişliği en az 180 mm olmalıdır.

Al folyonun kalınlığı en az 15 µm olmalıdır.

Kaplama kalınlığı en az 1 µm arasında olmalıdır.

Kaplama genişliği en az 150 mm olmalıdır.

Karbon kaplama iletken özellikte olmalıdır.

Dimethylformamide

Ürünün CAS numarası 68-12-2 olmalıdır.

Ürün 2.5 lt ambalajda olmalıdır.

Kloroform

Döterolanma derecesi en az %99.8 olmalıdır.

Ürün 100 ml ambalajda olmalıdır.

Nikel folyo

Ürünün CAS numarası 7440-02-0 olmalıdır.

En az % 99 saflıkta olmalıdır.

Folyonun kalınlığı 0.05-0.06 mm arasında olmalıdır.

Folyonun genişliği ve boyu en az 50 cm olmalıdır.

Li4Ti5O12 (LTO) anot tozu

Ürünün CAS numarası 12031-95-7 olmalıdır.

En az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 150 g ambalajda olmalıdır.