TEKNİK ŞARTNAMELER

A.DEMİRBAŞ

1.Hidrotermal reaktör

Teknik Özellikleri Hacim : 100 ml Dış Ölçüler : Çap : 80 mm Yükseklik: 170 mm İç Hazne Ölçüleri : Çap: 38 mm Yükseklik : 85 mm Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 250 °C Maksimum Çalışma Basıncı : ≤3 Mpa İç Hazne : Teflon ya da PPL Dış Hazne : SS 316 L

B.TÜKETİM MALZEMESİ (GENEL)

1.Nikel nitrat hekzahidrat (Ni(NO3)2·6H2O)

Teknik Özellikleri ≥% 99 saflıkta 100 gram

2.Demir nitrat nonahidrat (Fe(NO3)3·9H2O)

Teknik Özellikleri - Saflık >%98 - 500 gram

3.Üre (CO(NH2)2)

Teknik Özellikleri 1.Saflık >%99 , ACS grade 2.1 kg

4.Etanol

- En az %96’lık - 5 L

5.Dimetil sülfoksit (CH3)2SO

Teknik Özellikleri 1. ACS reagent, ≥99.9% 2.1L

6.Çok duvarlı karbon nanotüpler

Teknik Özellikleri 1. >%95 Karbon bazlı 2.25 gram

7.Şırınga

Teknik Özellikleri - 5 mL’lik - 1 paket (100 adet)

8.Metanol

Teknik Özellikleri - % 99,8‘lik - 2,5L

9.NaCl

Teknik Özellikleri - >%99 saflıkta - 1 kg

10.Selüloz Asetat

Teknik Özellikleri - Mwt = 30,000 g/mol, 39.8 wt% acetyl - 500 gram

11. Potasyum dikromat K2Cr2O7

Teknik Özellikleri 1.ACS reagent, ≥99.0% 2.500 gram

12.Eldiven

Teknik Özellikleri - (Nitril eldiven) - S Beden - 1 paket (100 adet)

13. Difenil Karbazid (1,5-Diphenylcarbazide)

Teknik Özellikleri 1.ACS reagent 25 gram

14. Aseton

Teknik Özellikleri - ACS reagent, ≥99.5% - 2,5 L

15. 50 mL’lik santrifüj tüpü

Teknik Özellikleri - vida kapaklı - 50’lik paket

16. Numune Kabı plastik vidalı kapaklı

Teknik Özellikleri - 100 ml - 1 paket(10 adet)

17.Süzgeç Kağıdı

Teknik Özellikleri - Mavi bant - 125 mm çaplı - 2 kutu(100 adet/kutu)

18 Tüp,

Teknik Özellikleri 1.Cam,Vidasız,Çap * Boy 16x100 mm 5 adet 3. Cam, Vidasız Çap * Boy 25x150 mm 6 adet

19. Cam pipet

Teknik Özellikleri 1ml’lik 3 adet, 5 mL’lik 2 adet, 10mL’lik 3 adet 25 mL ‘lik 2 adet