| Proje ID: 2976 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır. Tüm kalemler için teklif verilmelidir. Alkaline Phosphatase (ALP) Activity Assay Kit, Calcein AM/PI Double Staining Kit, COL1A2 An body (E-6), Dexamethasone 1g, DMEM/Ham’s F-12, with L-Glutamine 500ml Osteocalcin Polyclonal Antibody, RPMI 1640, ß-Glycerophosphate disodium salt hydrate, 10 mL Serological Pipette, 100 µl Filter Universal Pipette Tips, 1000 µl Filter universal Pipette Tips, 15 mL Centrifuge Tube, 1.5 mL Microcentrifuge Tube, 200 µl Filter universal Pipette Tips, 25 cm2 Cell Culture Flask, 5 mL Serological Pipette, 75 cm2 Cell Culture Flask, 96 Well Cell Culture Plate. |  |  |
| 1 | Alkaline Phosphatase (ALP) Activity Assay Kit | - Hücre kültürü örneklerinde analiz yapabilmelidir. - En az 1*106 hücre kullanarak analiz yapabilmelidir. - Buffer solusyonu, Substrat solusyonu, kromojen ve phenol standardı içermelidir. - Dedeksiyon aralığı 0.2-55.6 King unit/100 mL olmalıdır. - Işıktan korunarak, 2-8 derece aralığında teslim edilmelidir. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. - Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır. - Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir. |
| 2 | Calcein AM/PI Double Staining Kit | - Hücre canlılığı ve sitotoksisite çalışmalarında kullanılmalıdır. - Floresan mikroskobi veya Akış sitometrisi ile çalışmaya uygun olmalıdır. - Kit içeriğinde 100µM Calcein AM çözeltisi, 750 µM PI çözeltisi bulunmalıdır. - Kit çalışmasında kullanılacak tüm materyaller kit ile teslim edilmelidir. - 1~5×105 hücre konsantrasyonda çalışmaya uygun olmalıdır. - 500 testlik olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. - Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır. - Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir. |
| 3 | COL1A2 Antibody (E-6) | - 200 µg/ml konsantrasyonda olmalıdır. - COL1A2 genine özgü olmalıdır. - Monoklonal tipte primer antibody olmalıdır. - Mouse orjinli olmalıdır. - Mouse, rat ve insan örneklerinde dedeksiyon yapabilmelidir. - Immunfloresan ve immünohistokimya çalışmalarında kullanılabilmelidir. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. - Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır. - Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir. |
| 4 | Dexamethasone | - 1gr teslim edilmelidir. - Cas number 50-02-2 olmalıdır. - DMSO içerisinde çözünürlüğü 250 mg/mL olmalıdır. - Katı formda olmalıdır. 1 g olmalıdır. - Farklı çözücülerde çözünürlük bilgisi datasheet ya da firmanın web sayfasında olmalıdır. - En az %99,5 saflıkta olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. - Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır. - Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir. |
| 5 | DMEM/HAM`s F-12 | - Beş adet, 500 ml hacimli olmalıdır. - Steril filtreli olmalıdır. - İçerisinde; Glycine 18.75 mg/L, D-Glucose 3151 mg/L, Phenol red sodium salt 8.63 mg/L, KCl 311.80 mg/L içermelidir. - L Glutamine içermelidir. - pH aralığı 6.2-8.2 olmalıdır - 2-8 oC ortamda saklanmış olmalıdır. - 2-8 oC ortamda taşınmalıdır. - Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - HEPES içermemelidir. - Phenol Red içermelidir. - Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır. - Xeno-free olmalıdır. - Mezenkimal kök hücre kültür ortamını sağlamalıdır. |
| 6 | Osteocalcin Polyclonal Antibody | - 1 µg/ml konsantrasyonda olmalıdır. - Osteocalcin özgü olmalıdır. - Poliklonal tipte primer antibody olmalıdır. - Rabbit orjinli olmalıdır. - Mouse, rat ve insan örneklerinde dedeksiyon yapabilmelidir. - Immunfloresan, immünohistokimya ve immünositokimya çalışmalarında kullanılabilmelidir. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. - Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır. - Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir. |
| 7 | RPMI 1640 | - Beş adet, 500 ml olmalıdır. - L Glutamine içermelidir. - Phenol Red içermelidir. - HEPES içermemelidir. - Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. - 2-8 oC ortamda saklanmış olmalıdır. - 2-8 oC ortamda taşınmalıdır. |
| 8 | β-Glycerophosphate disodium salt hydrate | - 500 mg teslim edilmelidir. - Cas number 154804-51-0 olmalıdır. - Su içerisinde çözünürlüğü 250 mg/mL olmalıdır. - Katı formda olmalıdır. - En az %98 saflıkta olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. - Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır. - Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir. |
| 9 | 10 ml Serolojik Pipet | - 200 adet teslim edilmelidir. - 10 ml hacim kapasitesi olmalıdır. - Tek tek paketli olmalıdır. - Hacim derece işaretleri olmalıdır. - Şeffaf olmalıdır. - Filtreli olmalıdır. - Pipet uçları sivri olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Bir kutusunda 200 adet olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. |
| 10 | 100µL Filtreli Pipet Ucu | - Steril 10 rack teslim edilmelidir. - 1 kutusunda 96 adet/Rack*10 olmalıdır. - Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır. - DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir. - Filtreli olmalıdır. - Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır. - Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdrı. - 1-100 µl hacim kapasitesinde olmalıdır. - Steril olmalıdır. |
| 11 | 1000µL Filtreli Pipet Ucu | - Steril 10 rack teslim edilmelidir. - 1 kutusunda 96 adet/Rack*10 olmalıdır. - Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır. - DNase / RNase ve insan DNA’sı içermemelidir. - Filtreli olmalıdır. - Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır. - Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdır. - 100-1000 µl hacim kapasitesinde olmalıdır. - Steril olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. |
| 12 | 15 ml santrifüj tüpü | - 300 adet teslim edilmelidir. - 15 mL hacimli, konik tabanlı olmalıdır. - Polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır. - 6000 g (RCF)’e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanabilmelidir. - Steril olmalıdır. - Tek tek paketli veya bir paket içerisinde tüp/kapak kapalı halde olmalıdır. - 121°C’de otoklavlanabilir olmalıdır. - Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır. - DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir. - Şeffaf olmalıdır. - Bir paket içerisinde 50 adet ürün olmalıdır - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. |
| 13 | 1.5 mL Microcentrifuge Tube | - 400 adet/ paket teslim edilmelidir. - Polipropilenden yapılmış olmalıdır. - RNase, DNase ve endotoksin free olmalıdır. - Tabanı konik olmalıdır. - 1,5 ml hacme sahip olmalıdır. - Hacim derece işaretleri olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Şeffat olmalıdır. - Paketinde 400 adet olmalıdır. - 121°C’da otoklavlanabilir olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. |
| 14 | 200µL Filtreli Pipet Ucu | - Steril 10 rack teslim edilmelidir. - 1 kutusunda 96 adet/Rack*10 olmalıdır. - Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır. - DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir. - Filtreli olmalıdır. - Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır. - Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdrı. - 2-200 µl hacim kapasitesinde olmalıdır. - Steril olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. |
| 15 | Flask 25 cm², Vent Filter Cap | - 100 adet teslim edilmelidir. - Eğimli Boyuna sahip olmalıdır. - 0,22µm filtreye sahip ventilasyon kapağına sahip olmalıdır. - Yapışan kültür için uygun olmalıdır (Tissue Culture Treated). - Steril olmalıdır. - Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır. - DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir. - Çalışma alanı 25 cm² olmalıdır. - Şeffaf olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. |
| 16 | 5 ml Serolojik Pipet | - 200 adet teslim edilmelidir. - 5 ml hacim kapasitesi olmalıdır. - Tek tek paketli olmalıdır. - Hacim derece işaretleri olmalıdır. - Şeffaf olmalıdır. - Filtreli olmalıdır. - Pipet uçları sivri olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Bir kutusunda 200 adet olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. |
| 17 | Flask 75 cm², Vent Filter Cap | - 50 adet teslim edilmelidir. - Eğimli Boyuna sahip olmalıdır. - 0,22µm filtreye sahip ventilasyon kapağına sahip olmalıdır. - Yapışan kültür için uygun olmalıdır(Tissue Culture Treated). - Steril olmalıdır. - Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır. - DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir. - Çalışma alanı 75 cm² olmalıdır. - Şeffaf olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez |
| 18 | 96 Well Cell Culture Plate | - 100 adet teslim edilmelidir. - Ürün 96 kuyucuklu ve hücre kültürü çalışmalarında kullanılmaya uygun hücre kültürü plakası olmalıdır. - Ürün tabanı düz olmalıdır. - Yapışan kültür için uygun olmalıdır(Tissue Culture Treated). - Steril olmalıdır. - Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır. - DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir. - Şeffaf olmalıdır. - Ürünün bir kolisinde 100 adet ürün olmalıdır. - Ürün tek tek paketlenmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez. |