TEKNİK ŞARTNAMELER

- DMEM Nutrient Mixture F-12 Ham

- Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürün steril filtreli olmalıdır.

- 15 mM HEPES, phenol red ve sodium bicarbonate içermelidir.

- L-glutamine içermemelidir.

- Steril-filtreli olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 ml olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- FBS

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürün South America menşeili olmalıdır.

- Steril filtreli olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında en az 500 ml verilmelidir.

- -15° C’de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- RPMI 1640

- Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Steril-filtreli olmalıdır.

- Ürün L-Glutamine içermelidir.

- Orijinal ambalajında en az 500 ml verilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- PBS Buffer 25x

- İmmünohistokimya uygulamalarında kullanılacak Fosfat Tamponlu Tuz, gerekli

basamaklarda üzerinde doku bulunan lamların yıkanması için uygun olmalıdır.

- %1 oranında Tween 20 içermelidir.

- pH’sı 7.6 (+/- %5) ve 25x konsantre olmalıdır.

- Ürün en az 1000 mL’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Trypsin EDTA Solution

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Trypsin (0.25%) oranında olmalıdır.

- 1X HBSS içermelidir.

- Phenol red içermelidir.

- Steril-filtreli olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında en az 100 ml verilmelidir.

- -15°C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 25 cm² Cell Culture Flask

- Ürün 25 cm² olmalıdır.

- Orijinal steril ambalajında olmalıdır.

- Vent Cap, TC, Sterile özelliklerinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 200 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 75 cm² Cell Culture Flask

- Ürün 75 cm² olmalıdır.

- Orijinal steril ambalajında olmalıdır.

- Vent Cap, TC, Sterile özelliklerinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 100 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Steril Rakta Pipet Ucu 0.5-10 ul

- Ürün steril ve rack içerisinde olmalıdır.

- Ürün 0.5-10 µl hacimli ve beyaz renkli olmalıdır.

- DNASE / RNASE / PYROGEN free olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir rackta en az 96 adet pipet ucu bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Steril Rakta Pipet Ucu 20-200 ul

- Ürün steril ve rack içerisinde olmalıdır.

- Ürün 20-200 µl hacimli ve beyaz renkli olmalıdır.

- DNASE / RNASE / PYROGEN free olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir rackta en az 96 adet pipet ucu bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Steril Rakta Pipet Ucu 100-1000 ul

- Ürün steril ve rack içerisinde olmalıdır.

- Ürün 100-1000 µl hacimli ve beyaz renkli olmalıdır.

- DNASE / RNASE / PYROGEN free olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir rackta en az 96 adet pipet ucu bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Serolojik Pipet 10 ml

- Ürün hacmi 10 ml olmalıdır.

- DNase free, RNase free, disposable, polystrene, sterile, individually paper/plastic wrapped özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 200 adet olmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Serolojik Pipet 5 ml

- Ürün hacmi 5 ml olmalıdır.

- DNase free, RNase free, disposable, polystrene, sterile, individually paper/plastic wrapped özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 200 adet olmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Falkon Tüpü 15  ml

- Ürün 15 ml hacminde olmalıdır.

- PP malzemeden üretilmiş ve konik tabanlı olmalıdır.

- Non-steril olmalıdır.

- DNA/RNA free ve vida kapaklı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 50 adet verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Falkon Tüpü 50  ml

- Ürün 50 ml hacminde olmalıdır.

- PP malzemeden üretilmiş ve konik tabanlı olmalıdır.

- Non-steril olmalıdır.

- DNA/RNA free ve vida kapaklı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 25 adet verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- SYBR™ Gold Nucleic Acid Gel Stain

- 10,000X konsantre olarak DMSO içinde bulunmalıdır.

- Floresan çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- RNA, DNA molekülleri üzerinde çalışmalıdır.

- 25 pg kadar küçük DNA’ları tespit edebilmelidir.

- DNA hasarına neden olmayan mavi ışık transillüminasyonuyla uyarılabilmelidir.

- Nükleik asitlere bağlandığında 1000 kattan fazla sinyal iyileştirmesi yapabilmelidir.

- Doğal, glioksal, formaldehit ya da üre jellerindeki RNA ile dsDNA ve ssDNA’yı tespit edebilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında en az 500 ul verilmelidir.

- -20°C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Agarose

- Ürün Cas No: 9012-36-6 olmalıdır.

- Low EEO özelliğinde olmalıdır.

- Moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 g olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- AGAROSE E (Routine Agarose)

- Medium EEO özelliğinde olmalıdır.

- Molecular biyoloji, PCR ve Electrophoresis çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- DNAse, RNAse Free olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 g olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- EDTA dissodium salt, dihydrate

- CAS No: 6381-92-6, MW: 372.24 olmalıdır.

- Toz formda bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1000 g olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Trizma base

- CAS No: 77-86-1, MW: 372.24 olmalıdır.

- Kristal  formda bulunmalıdır.

- ≥99.9% (titration) özelliğinde olmalıdır.

- pH’ı 10.5-12 aralığında olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 g olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Methyl methanesulfonate

- CAS No: 66-27-3, MW: 110.13 olmalıdır.

- Saflığı ≥99% olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 5 g olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- ProLong™ Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI

- Orijinal ambalajında en az 2 mL olmalıdır.

- DAPI boyası içermelidir.

- Floresan çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Floresan labelled hücre veya doku örneklerine doğrudan uygulanabilen bir mounting media olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Triton-X 100

- Cas No: 9002-93-1 olmalıdır.

- Moleküler formülasyonu C 16 H 26 O 2 olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 250.382 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 100 ml olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Total antioxidant status (TAS) ELISA Kit

- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 2-8 derecede 12 ay stabil kalmalıdır.

- Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

- Kitin %CV’si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit lipoprotein oksidasyon reaksiyon curve eldesine imkân vermelidir.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 50 ml, Reagent 2 Hacmi 10 ml olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Total oxidant status (TOS) ELISA Kit

- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

itibaren 2-8 derecede 12 ay stabil kalmalıdır.

- Kit; serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

- Kitin %CV’si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit lipoprotein oksidasyon reaksiyon curve eldesine imkân vermelidir.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 50 ml, Reagent 2 Hacmi 10 ml olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Apoptosis/ Necrosis Assay Kit (blue, green, red)

- Hücre bazlı kit olmalıdır.

- Flow cytometer, Fluorescence mikroskop uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Assay süresi yaklaşık bir saat olmalıdır.

- Yapışkan ve süspansiyon tipi hücrelerde çalışabilmelidir.

- Apoptotik, nekrotik ve sağlıklı hücrelerin eş zamanlı izlenmesi için tasarlanmış olmalıdır.

- Kit bir akış sitometresi veya floresan mikroskobu ile hücre apoptozunu (yeşil), nekrozunu (yeşil ve/veya kırmızı) ve sağlıklı hücreleri (mavi) aynı anda tespit edecek şekilde optimize edilmiş olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 100 test olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride

- Moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Saflığı 98% civarı olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 10 g olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Cryo tüp 1.8 ml

- Ürün 1.8 ml hacminde olmalıdır.

- Dıştan vida kapaklı, etekli olmalıdır.

- Mavi renkte olmalıdır.

- Gama Steril ve Dnase/Rnase/Pyrogen free olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 6 Well Plate

- Ürün 6 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 50 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 24 Well Plate

- Ürün 24 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 50 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 96 Well Plate

- Ürün 12 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 100 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Dulbecco’s PBS (1x)

- Ürün w/o Ca&Mg, w/o Phenol Red özelliklerinde olmalıdır.

- Ürün steril-filtreli olmalıdır.

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 ml verilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Şırınga Filtresi

- Ürün Gözenek çapı : 0.22 µm Filtre çapı : 25 mm özelliğinde olmalıdır.

- Ürün CA malzemeden üretilmiş ve steril olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün en az 50 adet verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Primocin™

- Ürün konsantrasyonu 50 mg/ml olmalıdır.

- Bakterilere, mikoplazmaya ve mantarlara karşı aktif olmalıdır.

- Ürün hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Kültürleme süreci boyunca kullanılabilmelidir (örn. kültür ortamı, yıkama solüsyonları ve biyopsi saklama ortamı).

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1 g (1 x 20 ml) olarak verilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Nitril Eldiven, large

- Steril olmayan kimyasallara karşı dayanıklı nitril özellikte olmalıdır.

- Large beden olmalıdır.

- Koli bazlı lateks içermemeli, kolay yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

- Parmak uçlarındaki dokulu yüzey, hem kuru hem ıslak maddelerin daha sıkı

kavranabilmesini sağlamalıdır.

- Mavi renkli olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 100 adet verilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, son kullanma tarihi ve işaretibulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Comet Assay Tank for 10 Slides

- Hücrelerdeki DNA hasarının tespiti ve miktarının belirlenmesi için ilaç toksikolojisi ve karsinogenez çalışmalarında kullanılan teknikte kullanılabilmelidir.

- Tek hücre jel elektroforezini (SCGE) incelemek için teklif edilen markanın dört slayt formatı bulunmalıdır.

- Her tankın abanoz akrilikten yapılmış sağlam yapısı, hücrelerin elektroforez sırasında arka plan ışığına ve DNA hasarına maruz kalmamasını sağlarken, soğutulmuş bir merkezi platform, slayt hazırlama ve test sırasında slayt sıcaklığının kontrolü için uygun bir yüzey sağlamalıdır.

- Elektroforezi takiben DNA hasarı Comet Assay puanlama yazılımı kullanılarak ölçülebilmelidir.

- 17 x 34 x 9 cm ölçülerinde olmalıdır.

- 10 slide kapasitesi bulunmalıdır.

- Base buffer volume 550 br olmalıdır.

- 25V/300mA de 1 saat boyunca çalışabilme kapasitesi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri bulunmalıdır.

- Datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet  teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Elektroforez Güç Kaynağı

- Maximum Voltage (V) 300 V olmalıdır.

- Maximum Current (mA) 400 mA olmalıdır.

- Maximum Power (W) 60 W olmalıdır.

- Çıkış çiftlerinin sayısı en az iki olmalıdır.

- DNA (Yatay) ve Protein (Dikey) elektroforez sistemleriyle kullanım için ideal, ultra kompakt ve ekonomik bir ünite olmalıdır.

- Güç kaynağı sürekli çalıştırmaya veya 999 dakikaya kadar zamanlanmış ayara ayarlanabilir olmalıdır.

- 1V ve 1mA artışlarla kolayca ayarlanabilir; bu da onu hassas ayarların gerekli olduğu ayırmalar için uygun olmalıdır.

- Kompakt olmalı, fazla yer kaplamamalı ve iki elektroforez ünitesini aynı anda çalıştırabilen iki çift paralel güç terminaline sahip olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri bulunmalıdır.

- Datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet  teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.