UV LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Biyogüvenlik kabinin steril temizliği için kullanılan UV lambası olmalıdır.

- Herasafe biyogüvenlik kabini sistemi ile aynı marka ve UV yuvasına uyumlu olmalıdır.

- Teknik servis personeli tarafından montajı yapılmalıdır. Dolayısı ile kargo ile gönderimi kabul edilmemektedir.

- Biyogüvenlik kabini üzerindeki göstergeden lambanın ömrü görüntülenmelidir.

- Cihaz – lamba ayarları teknik servis personeli tarafından yapılmalıdır.

- Lambanın ömrü en az 9000 saat olmalıdır.

- Ozon içermemelidir.

- 15 W olmalıdır.