TEKNİK ŞARTNAMELER

- HER-2/c-erbB-2/neu immünohistokimyasal Boyası

- Klone SP3 olmalıdır.

- Rutin immünohistokimyasal boyama işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

- Formalinde fikse edilmiş parafine gömülmüş doku kesitlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Konsantre formda olmalıdır.

- Rabbit monoclonal antibody olmalıdır.

- İnsan dokusunda çalışabilir olmalıdır.

- IVD olmalıdır.

- Minimum 550 testlik olmalıdır. (1 test 200 mikrolitre)

- Antikorlar üzerinde üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya

üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik

kodları Türkçe veya İngilizce tanımları ambalaj üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır.

- Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir solüsyon gerekiyorsa bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

- İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuvarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünhistokimya, in-situ hibridizasyon lam boyama cihazında kullanılabilmelidir.

- İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir olmalıdır.

- Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pan Trk immünohistokimyasal Boyası

- Klone EPR17341 olmalıdır.

- Rutin immünohistokimyasal boyama işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün in-vitro diagnostik amaçlı kullanılabilir olmalıdır.

- Formalinde fikse edilmiş parafine gömülmüş doku kesitlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Konsantre formda olmalıdır.

- Rabbit monoclonal antibody olmalıdır.

- İnsan dokusunda çalışabilir olmalıdır.

- IVD olmalıdır.

- Minimum 550 testlik olmalıdır. (1 test 200 mikrolitre)

- Antikorlar üzerinde üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları Türkçe veya İngilizce tanımları ambalaj üzerindeki etikette belirtilmiş olmalıdır.

- Antikorun çalıştırılması için trypsin, proteaz, proteinaz K ve pronase dışında bir enzim ve ek bir solüsyon gerekiyorsa bu malzemeler de ürünle birlikte teslim edilmelidir.

- İmmünhistokimya testlerini yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji

laboratuarında kurulu olan DAKO OMNİS tam otomatik immünhistokimya, in-situ hibridizasyon lam boyama cihazında kullanılabilmelidir.

- İhale sonrası teslim alınan ancak laboratuarımızda çalıştırılamayan ürün, firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle kullanılabilir olmalıdır.

- Data sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- İmmunohistokimya Detection Kit Sarflar Dahil (SARFLAR: HEMATOKSİLEN , WASH BUFFER , LAM, LAMEL, ENTELLAN DİLÜENT)

- Testler İn-Vitro Diagnostik (teşhis amaçlı) olacaktır.

- Testler kurumumuzda kurulu olan Dako Omnis cihazı için optimize edilmiş olacaktır.

- Kitler CE veya FDA belgeli olacaktır

- Detection kiti veren firma, lam dahil, immünohistokimya testlerini yapmak için gerekli tüm malzemeleri (deparafinizasyon, enzim, antijen retrieval, boyama, kromojen, zıt boyama, antikor sulandırma, blocking, H2O2 vb) temin edecektir.

- Kullanılacak görüntüleme kitinin tümü mikropolimer bazlı yüksek sensitiviteli olmalıdır.

- Kromojen DAB olmalıdır.

- Testlerde kullanılacak kit barkodlu olarak teslim edilmelidir. Bu barkod aracılığı ile kitin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile sisteme otomatik tanıtılabilmelidir.

- Sistemde kullanılacak solüsyonlar orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

- İmmünohistokimyasal testlerin çalışmak için verilen tüm sarf malzemeleri laboratuvarda kurulu olan Dako Omnis cihazında tam otomatik çalışabilmelidir.

- 300 testlik ambalajlarda olmalıdır.

- Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Peroxidas blok

- Polymer/HRP

- DAB+ Substrate Buffer

- DAB+ Chromogen

- Hematoxylin

- Ürünlerle ilgili yaşanacak bütün problemlerin giderilmesi ve gereli durumlarda (ürünün

çalışmaması veya yeterli verim alınamaması vs.) ürün temini gerçekleştirilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Datasheetler ihale öncesi verilecektir. Datasheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

HER2 FISH Probe kit

1- Prob 17. kromozomun üzerindeki 17q11.2-q12 (HER2) bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum red  florokrom işaretli DNA probu ve 17. kromozomun 17p11.1-q11.1 (alpha satelite) sentromerik bölgesine spesifik Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu veya 17. Kromozomun üzerindeki 17q12 bölgesine (Her2) spesifik direk işaretli spectrum green florokrom işaretli DNA probu ve 17. Kromozomun 17p11.1-q11.1 (alpha satelite) sentromerik bölgesine spesifik Spectrum red florokrom işaretli DNA probu içermelidir.

2- 17p11.2-q12 bölgesine spesifik prob, HER 2 genini içermeli ve yaklaşık 220 kb uzunluğunda olmalıdır.

3- Prob, HER2 bölgesinde meydana gelebilecek amplifikasyonların değerlendirilmesine olanak sağlamalıdır.

4- Prob ekstra bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir.

5-  Kiti veren firma aplikasyon desteği sağlamalıdır.

6- Kit ile birlikte extra DAPI II, 20xSSC, NP-40 ve çalışmada kullanılacak tüm sarflar ücretsiz sağlanacaktır.

7- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

8- Probe yerli üretim olmalı ve aynı zamanda kitleri veren firma floresan mikroskop ve analiz programı desteği de sağlamalıdır.

Doku FISH Pretreatment Kiti

1- Doku Hazırlama Kiti  içerisinde kaynatma solüsyonu ve enzim bulunmalıdır.

2- Kaynatma solüsyonu 500ml ve enzim 5ml ambalajlarda olmalıdır.

3- Kit FFPE numunelerinde çalışabilir olmalıdır.

4- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

5-  Kiti veren firma aplikasyon desteği sağlamalıdır.

7- Kitin teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalıdır.