TEKNİK ŞARTNAME:

Bilyeli değirmen dönüşüm eksentrik kiti

Çalışma istasyon sayısı 2, öğütme hazne hacmi 45 ml ve öğütme hızı 1100 rpm’ e kadar çıkabilen bilyeli değirmene uyumlu dönüşüm eksentrik kiti (conversion kit ecrenteric) parça sağlanmalıdır.

Bilyeli değirmen paslanmaz çelik öğütme kabı
45 ml hacme sahip olmalıdır

Sert paslanmaz çelik olmalıdır

İnert gaz basmaya uygun kapak sağlanmalıdır

Paslanmaz çelik öğütme bilyesi

Sert paslanmaz çelik olmalıdır

En az 10 mm çapında bilyeler sağlanmalıdır

Paket en az 20 adet bilye içermelidir