NGS- Genomik Kütüphane Sekanslama Teknik Şartname

- Sekanlama işlemi illumina Novaseq X ya da Novaseq 6000 platformlarında gerçekleştirilmelidir

- 20 örneklik kütüphanenin sekanslaması yapılmalıdır.

- Sekanslama işlemi en az 5 Milyon x (150 bp x 2) okuma ile gerçekleştirilmelidir.

- Sekanslama öncesi kütüphanenin kalite kontrolleri firma tarafından yapılmalıdır.