# 1.KALEM-Redükte Glutatyon (GSH) Kolorimetrik Assay Kit

- Doku numunelerinde çalışabilmelidir.

- En az 100 testlik ve orjinal ambalajında olmalıdır.

- Sensitivite : ≤ 0,3 mgGSH/L olmalıdır.

- Ölçüm Aralığı: 0.3-120 mgGSH/L aralığını kapsamalıdır.

- Spektrofotometrede (420 nm) ölçümü yapılabilmelidir.

- Uygun transport ve saklama koşulları ile elden teslim edilmelidir.

- İçeriği eksik, ambalajı hasarlı ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Teklif ile birlikte kit prospektüsü de sunulmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

2.KALEM- Pre-stained Protein Standard

- Ön Boyama Protein Standartı, 10 adet protein içermeli; 8 mavi boyalı ve 2 tanesi kontrast renkli şeklinde olmalıdır.

- Tris-glisin ve triksin jelleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

- 4-250 kDa aralığında olmalıdır.

- Yüklemeye hazır şekilde olmalıdır.

- 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ (2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

3.KALEM- Western Blotting Substrate

- Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

- 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- İçeriğinde Horseradish Peroxidase (HRP) substratı bulunmalıdır.

- En az 5 saat boyunca sinyal vermeye devam etmelidir.

- Düşük pikogram ve orta fentogram aralığını tespit edecek hassaslıkta olmalıdır.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ (2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

4.KALEM- Solüsyon Kiti

- Kit kemilüminesans, kromojenik ve kolorimetrik çalışmalarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

- Kitin içerisinde ; 5X Buffer ve 100X Additive bulunmalı ve kullanılacak diğer ekipmanlar ile uyumlu olmalıdır.

- 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Ürün 12 ay boyunca muhafaza edilebilmelidir.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ(2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

5.KALEM-4-12% Bis-Tris Plus Gels, 10-well

- Jel Yüzdesi % 4-12 oranında olmalıdır.

- 10 kuyucuklu olmalıdır.

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Bis-Tris Plus Jel tipinde olmalıdır.

- Ayırma aralığı 15 ila 260 kDa (MOPS tampon), 3.5 ila 160 kDa (MES tamponu) olmalıdır.

- Jel boyutu  Mini (8 cm x 8 cm) boyutunda olmalıdır.

- 1,0 mm kalınlığında olmalıdır.

- Kapasitesi kuyu başına 60 μL'ye kadar olmalıdır.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ (2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

6.KALEM-Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size

- Nitroselüloz zar, yüksek kaliteli transfer sağlamak için % 100 saf nitroselülozdan oluşmalıdır.

- 0.2 um gözenek boyutu olmalıdır.

- Protein bağlama kapasitesi 209 μg / cm2 olmalıdır.

- Boyutu 13 cm x 8.3 cm olmalıdır.

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ (2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

7.KALEM- Flex Cards

- Kartın cam elyaf matrisi sayesinde , membrana verilen solüsyonların homojen ve tutarlı akışı sağlanmalı, böylece antijen-antikor etkileşimi de artmalıdır.

- Ürün 12 ay boyunca muhafaza edilebilmelidir.

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Her bir Flex kartı, bir midi blot, iki mini blot veya 6 adet dikey olarak kesilmiş stripblotları işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- Diğer western blot kalemleri ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ (2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

8.KALEM-ANTİKORLAR ( GPX4,SLC7A11/XCT,4-HNE)

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Ambalaj şekli 100 µl olmalıdır.

- Sıvı ve konsantre formda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Rabbit den elde edilmiş olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Human dokularında çalışmalıdır.

- WB, ELISA, , IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ (2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

9.KALEM-BETA ACTİN

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Sıvı ve konsantre formda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Fareden elde edilmiş olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Human dokularında çalışmalıdır.

- WB, ELISA, , IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ (2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

10.KALEM-SEKONDER ANTİBODY (HRP-CONJUGATED)

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Fare monoklonal ya da Tavşan poliklonal primer antikorlarına karşı çalışabilecektir.

- Sıvı formda olacaktır.

- HRP bağlı olacaktır.

- Western blot çalışmalarına uygun olacaktır.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA  KALEMLERİ (2.VE 10.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR  EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ  EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

**Not: Ürünlerin aynı anda gelmesi ve deney protokolünün aksamadan başlayabilmesi için bu çalışmada gerekli olan  tüm kalemler (2,3,4,5,6,7,8,9,10.kalemler) grup olarak değerlendirilecektir.

11.KALEM-PRİMERLER  (GPx4, xCT/SLC7A11 , NRF2/NFE2L2)

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- Primer tasarımı da istenildiği takdirde yapılmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (11-16.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

12.KALEM-KONTROL BETA ACTİN PRİMER

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- Primer tasarımı da istenildiği takdirde yapılmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (11-16.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

13.KALEM-RNA İZOLASYON KİTİ

- Ürün 3+1 Kontrol -32 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kit içeriğinde "LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridges with collection tubes, Collection Tubes ve Recovery Tubes" olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (11-16.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

14.KALEM-PİPET UCU 1-10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (11-16.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

15.KALEM-PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (11-16.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

16.KALEM-PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (11-16.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

**Not: Ürünlerin aynı anda gelmesi ve deney protokolünün aksamadan başlayabilmesi için bu çalışmada gerekli olan  tüm kalemler (11,12,13,14,15,16.kalemler) grup olarak değerlendirilecektir.

17.KALEM-NİSSL BOYAMA İÇİN CRESYL VİOLET BOYA,250 ML

- 250 ml orjinal ambalajında olmalıdır.

- Formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku üzerindeki nöronlardaki Nissl maddesini seçici olarak boyamalıdır.

- Yaygın olarak beyin ve omurilik dokusundaki temel nöron yapısını tanımlamak için uygun olmalıdır.

- Uygun koşullarda ve elden teslim edilmelidir.

- Ürün ile birlikte kullanma prosedürü iletilmelidir.

18.KALEM-MİKROTOM BIÇAĞI

- Dokuların rutin kesitlerinde düzenli kesit almayı sağlamalı, en az 50 blok kesebilmelidir.

- 50’lik ambalajda  olup , otomatik sürücü kaseti içinde olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Bıçaklar 0,25x8x80mm boyutlarında olmalıdır.

- Kenar açısı 35 derece olmalıdır.

- Farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip bıçaklar olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalı ve üzerinde üretici firma bilgileri, LOT numarası, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

19.KALEM-  DOKU TAKİP KASETİ, KAPAKLI

- Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalıdır.

- İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından etkilenmemelidir.

- Kapağı kasete birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır.

- Kaset üzerinde protokol no yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı, ayrıca yanlarına da kurşun kalemle yazı yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.

- Ambalajında 250 adet kaset içermelidir.

20.KALEM-POLİLİZİN KAPLI LAM

- Lamlar, polilizin kaplı olmalıdır.

- Ambalajında 72 adet lam olmalıdır.

- Şeffaf, lekesiz, tozsuz olmalıdır.