NGS- Genomik Kütüphane Sekanslama Teknik Şartname

- Sekanlama işlemi illumina Novaseq 6000 ya da HiSeq platformlarında gerçekleştirilmeli

- 48 örneklik kütüphanenin sekanslanması yapılmalı

- Sekanslama işlemi en az 5 Milyon x (150 bp x 2) okuma ile gerçekleştirilmeli

- Sekanslama öncesi kütüphanenin kalite kontrolleri firma tarafından yapılmalı