- Şırınga Filtresi

- Ürün Gözenek çapı : 0.22 µm Filtre çapı : 25 mm özelliğinde olmalıdır.

- Ürün CA malzemeden üretilmiş ve steril olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün en az 50 adet verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.