TEKNİK ŞARTNAME

SYBR Green qRT-PCR Ready mix Kit,

500 reaksiyonluk,

Applied BioSystems 7500 Real Time PCR sistemi için uygun

DNA ve cDNA hedeflerinin tespiti ve ölçümünü yapar.

A hot start Taq DNA Polymerase (antibody mediated), enhancer, MgCl2, stabilizer, dNTPs, Uracil DNA Glycosylase (UDG) ve SYBRGreen I dye içerir.

Gerçek zamanlı kantitatif PCR testleri için kullanıma hazır

Son derece hassas qPCR gerçekleştirmek için şablon DNA (cDNA) ve primerler hariç qPCR gerçekleştirmek için gerekli tüm bileşenleri içerir.