TEKNİK ŞARTNAMELER

Genel Hükümler:

1. Kısmi teklif verilemez, ürünlerin tamamına teklif verilecektir.

2. Firma teknik/bilimsel destek sağlamalıdır.

3. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

4. Sipariş alan firmanın teslim ettiği malzemelerde, çalışma sırasında malzemelerden kaynaklı

sorun olmasına karşın, malzemelerin yenisi ile değişimine dair taahhüt yazısı istenecektir.

- cDNA Synthesis Kit (High Capacity)

- Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

- RNA şablonlarından yüksek kapasiteli cDNA’nın verimli sentezi için kullanıma uygun

olmalıdır.

- Ürün Reverse transcriptase, inhibitör, hexamer primerleri, dNTP, tampon çözelti ve

nükleaz içermeyen sudan oluşmaktadır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 200 rxn bulunmalıdır.

- -20° C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 2X qPCR SYBR-Green Master Mix

- Ürün, 2x SYBR Green I boya içeren gerçek zamanlı kantitatif PCR testleri için optimize

edilmiş olmalıdır.

- İçeriğinde ROX bulunmamalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 5 ml (500 rxn) bulunmalıdır.

- -20 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Rna Isolation Kit

- Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

RIboEx

Column Type F (mini)

Collection tubes

Buffer RB1 (concentrate)

Buffer SW1

Buffer RNW (concentrate)

Nuclease-free water

- İnsan, hayvan, bitki, maya, bakteri ve viral kökenli örneklerden yüksek oranda saflaştırılmış toplam RNA'nın izolasyonu için kolay ve hızlı bir yöntem sağlamalıdır.

- RNA'yı kolona bağlayarak alkol çökelmesini ortadan kaldırmalı ve aynı anda çok sayıda numuneden hızlı ve rahat bir şekilde hazırlanmasına olanak tanımalıdır.

#### Teknik Bilgiler:

| Format | Column Type F with collection tube |
| --- | --- |
| Maximum amount of starting samples | ~100 mg tissue or ~1 x 107 cells |
| Maximum loading volume | ~700 μl |
| Minimum elution volume | ~30 μl |
| Maximum Binding capacity | ~500 μg |

- Orijinal ambalajında 100 preps olmalıdır.

- 2-8°C’de muhafaza edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Sybr Green (Real Time PCR) Primer Sentezi

- Primerler 200 NMOL özelliğinde olmalıdır.

- Syber greenli (real time pcr) primerler olmalıdır.

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- Primerler HPLC yöntemiyle saflaştırılmış olmalıdır.

- Toplamda 6 baz primer teslim edilmelidir.

- Belirtilen gen bölgeleri için primer dizaynı firma tarafından yapılmalıdır.

- Primerlerin optimizasyonu yapılmış ve çalışır durumda teslim edilmelidir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- RPMI 1640

- Ürün steril-filtreli olmalıdır.

- Ürün L-Glutamine içermelidir.

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 500 ml olmalı, toplamda dört adet teslim edilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- FBS

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Advanced, Collected in South America özelliğinde olmalıdır.

- Steril filtreli olmalıdır.

- Empüritesi ≤10 EU/mL endotoxin olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 500 ml olmalı, toplamda iki adet teslim edilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Penicillin/Streptomycin (100x)

- Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürün kullanıma hazır 100x (konsantre) olmalıdır.

- Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm

steril filtreli özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün 100 ml olmalı, toplamda dört adet teslim edilmelidir.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Trypsin-EDTA (0.25 %) in HBSS (1x)

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- (0.25%), EDTA (0.05%) içermelidir.

- Phenol red içermelidir.

- HBSS 1x içerisinde bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün 100 ml olmalı, toplamda dört adet teslim edilmelidir.

- -15 derecede saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 25 cm² Cell Culture Flask

- Ürün 25 cm² hacminde olmalıdır.

- Orijinal steril olmalıdır.

- Vent Cap, TC treated özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 200 adet olmalı, toplamda bir paket teslim edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 75 cm² Cell Culture Flask

- Ürün 75 cm² hacminde olmalıdır.

- Orijinal steril olmalıdır.

- Vent Cap, TC treated özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 100 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Serological pipette 5 ml

- Ürün hacmi 5 ml olmalıdır.

- DNase free, RNase free, disposable, polystrene, sterile, individually paper/plastic

wrapped özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 200 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Serological pipette 10 ml

- Ürün hacmi 10 ml olmalıdır.

- DNase free, RNase free, disposable, polystrene, sterile, individually paper/plastic

wrapped özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 200 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Serological pipette 25 ml

- Ürün hacmi 25 ml olmalıdır.

- DNase free, RNase free, disposable, polystrene, sterile, individually paper/plastic

wrapped özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 150 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipet ucu 10 µl

- Ürün beyaz renkli olmalıdır.

- 10 µl hacminde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 1000 adet olmalı, toplamda beş paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipet ucu 5-200 µl

- Ürün sarı renkli olmalıdır.

- 5-200 µl hacminde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 1000 adet olmalı, toplamda beş paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipet ucu 100-1000 µl

- Ürün mavi renkli olmalıdır.

- 100-1000 µl hacminde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 500 adet olmalı, toplamda on paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 96 Well Plate

- Ürün 96 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 100 adet olmalı, toplamda bir paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 24 Well Plate

- Ürün 24 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 50 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 12 Well Plate

- Ürün 12 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 50 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 6 Well Plate

- Ürün 6 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 50 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp 0.2 mL

- Ürün 0.2 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 1000 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp, 0.5 mL

- Ürün 0.5 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 1000 adet olmalı, toplamda iki paket teslim edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp, 1.5 mL

- Ürün 1.5 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 500 adet olmalı, toplamda dört paket teslim edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp, 2 mL

- Ürün 2 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 500 adet olmalı, toplamda dört paket teslim edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- MEM Reduced Serum Medium

- Ürün steril-filtreli olmalıdır.

- Ürün L-Glutamine ve phenol red içermelidir.

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- ISO 13485 standartlarına uygun olmalıdır.

- 1x konsantre olmalıdır.

- Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, and HEK hücre hatlarıyla kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 ml olmalı, toplamda iki adet teslim edilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Lipofectamine 2000 Transfection Reagent

- Ürün çok çeşitli yapışık ve süspansiyon hücre çizgilerini etkili bir şekilde transfekte ettiği gösterilen çok yönlü bir transfeksiyon reaktifi olmalıdır.

- Stabil hücre çizgileri oluşturmak için en iyi seçim olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1,5 ml olmalıdır.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- miRNA Mimic

- Ürün gen assay ID: hsa-miR-663b (MI0006336) STD olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 5 nmol olmalıdır.

- Endojen miRNA moleküllerine spesifik olarak bağlanmak ve bunları inhibe etmek ve miRNA aktivitesinin aşağı regülasyonu yoluyla miRNA fonksiyonel analizini mümkün kılmak üzere tasarlanmış küçük, kimyasal olarak modifiye edilmiş, tek sarmallı RNA moleküller olmalıdır.

- Düşük miRNA inhibitör konsantrasyonunda in vitro maksimum ve tutarlı etki sunmalı ve in vitro ve in vivo olarak kullanılabilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- -20 °C de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- miRNA Mimic, Negative Control

- Unconjugated ve purified özellikte olmalıdır.

- Negatif kontrol olarak kullanılabilmelidir.

- miRNA & Non-Coding RNA analizlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 5 nmol olmalıdır.

- Kontrol ve deneysel miRNA mimic’inin hedef gen ekspresyonu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için Negatif Kontrol ile transfekte edilmiş örneklerden hedef gen ekspresyonunu bir temel olarak kullanmak için tasarlanmış olmalıdır.

- İnsan hücre çizgileri ve dokularında kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve bilinen miRNA fonksiyonu üzerinde tanımlanabilir etkiler üretmediği doğrulanmış olmalıdır.

- Rastgele dizili bir miRNA mimik molekülü olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- -20 °C de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Doku Tesbit sol.III

- Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.

- CAS NO: 71-36-3 olmalıdır.

- Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.77 g/cm 3 (20 °C); parlama noktası; 40 °C ; kaynama noktası 150 -215 °C (1013 hPa) olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 5 lt olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Crystal Violet 1% Aqueous

- Heksametil pararosanilin klorür veya metil viyole 10B olarak da bilinen histolojik bir boya ve Gram boyama yönteminde bakterileri sınıflandırmak için kullanılan bir triarilmetan boya olmalıdır.

- Formülasyonu C25N3H30Cl olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 407,979 g/mol olmalıdır.

- 1% Aqueous özelliğinde olmalıdır.

- Denatüre Etanol: <%10 içerir olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 ml olmalı, toplamda üç adet teslim edilmelidir.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- RNA Isolation Kit

- Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

RIboExTM

Column Type F (mini)

Collection tubes

Buffer RB1 (concentrate)

Buffer SW1

Buffer RNW (concentrate)

Nuclease-free water

- İnsan, hayvan, bitki, maya, bakteri ve viral kökenli örneklerden yüksek oranda saflaştırılmış toplam RNA'nın izolasyonu için kolay ve hızlı bir yöntem sağlamalıdır.

- RNA'yı kolona bağlayarak alkol çökelmesini ortadan kaldırmalı ve aynı anda çok sayıda numuneden hızlı ve rahat bir şekilde hazırlanmasına olanak tanımalıdır.

#### Teknik Bilgiler:

| Format | Column Type F with collection tube |
| --- | --- |
| Maximum amount of starting samples | ~100 mg tissue or ~1 x 107 cells |
| Maximum loading volume | ~700 μl |
| Minimum elution volume | ~30 μl |
| Maximum Binding capacity | ~500 μg |

- Orijinal ambalajında 100 preps olmalıdır.

- 2-8°C’de muhafaza edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 2X qPCR SYBR-Green MasterMix

- Ürün, 2x SYBR Green I boya içeren gerçek zamanlı kantitatif PCR testleri için optimize

edilmiş olmalıdır.

- İçeriğinde ROX bulunmamalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 5 ml (500 rxn) bulunmalıdır.

- -20 °C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- cDNA Synthesis Kit (High Capacity)

- Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

- RNA şablonlarından yüksek kapasiteli cDNA’nın verimli sentezi için kullanıma uygun

olmalıdır.

- Ürün Reverse transcriptase, inhibitör, hexamer primerleri, dNTP, tampon çözelti ve

nükleaz içermeyen sudan oluşmaktadır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 200 rxn bulunmalıdır.

- -20° C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Sybr Green (Real Time PCR) Primer Sentezi

- Primerler 200 NMOL özelliğinde olmalıdır.

- Syber greenli (real time pcr) primerler olmalıdır.

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- Primerler HPLC yöntemiyle saflaştırılmış olmalıdır.

- Toplamda 10 baz primer teslim edilmelidir.

- Belirtilen gen bölgeleri için primer dizaynı firma tarafından yapılmalıdır.

- Primerlerin optimizasyonu yapılmış ve çalışır durumda teslim edilmelidir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Firefly Luciferase Assay Kit

- Memeli hücrelerinde gen ekspresyonunun tespiti için oldukça hassas, sağlam, homojen bir analiz sağlamalıdır.

- Yüksek verimli uygulamalar için ideal olan basit "ekleme ve okuma" iş akışı, sağlam bir performans sağlamalı ve aynı zamanda diğer raporlayıcı tahlilleri kullanılarak yaşanan işleme sorunlarının çoğunu da ortadan kaldırmalıdır.

- Sistem, hem 96 hem de 384 kuyucuklu plakaların toplu işlenmesi için optimize edilmiş olmalı ve çok çeşitli memeli hücre kültürü ortamlarıyla uyum sağlamalıdır.

- Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

Firefly Luciferase Substrate (Component A) 100 µL (100X)

Firefly Luciferase Buffer (Component B) 10 mL

- Orijinal ambalajında 100 test olmalıdır.

- -20°C’de muhafaza edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.