ŞARTNAME

| Agarose, Bioreagent, For Molecular Biol& | Ürün en az 500g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. Elektroforez için uygun olmalıdır. EEO 0.09-0.13 arası olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| --- | --- |
| Trizma(R) Base, Primary Standard And Buf | Ürün en az 500g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Aminopeptidaz substratlı olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) | Ürün en az 500g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.5 saflıkta olmalıdır. Aminopeptidaz substratlı olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Hexadecyltrimethylammonium Bromide Bioxt | Ürün en az 25 teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Aminopeptidaz substratlı olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Sodium chloride, RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. - Reag. USP | Ürün en az 1000g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Water CHROMASOLV® Plus, for HPLC HPLC | Ürün en az 2,5lt teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Polyvinylpyrrolidone | Ürün en az 100g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| 2-PROPANOL EUR,BP,JP,USP | Ürün en az 2,5 lt teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| isoamyl Alcohol For Determination Of Fat Acc. | Ürün en az 1 lt teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Chloroform, Contains Ethanol As Stablize | Ürün en az 2,5lt teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| SODIUM ACETATE ANHYDROUS ≥ FOR ANALYSIS ACS,REAG.PH EUR. | Ürün en az 1kg teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Susuz olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| 2-Mercaptoethanol | Ürün en az 2,5lt teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Susuz olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) formolecular biology | Ürün en az 500g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| HEXADECYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE | Ürün en az 100g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99 saflıkta olmalıdır. Susuz olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| 6X DNA Loading Dye | Ürün en az 5x1ml teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kurubuz ile teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Otomatik Pipet seti 1 Researchplus -0,5-10 ul-10-100 ul-100-1000ul | Mikopipet 0,5-10 ul, 10-100 ul ve 100-1000ul çekimler yapabilmelidir. Tamamı otoklavlanabilir olmalıdır. Paslanmaz çelik pistonlu olmalıdır. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli ve tek kanallı olmalıdır. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, güneş ışığına ve UV ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir. Çalışma aralıkları, Hacim, Hata Payı 1 - 101 5 10 ≤ 1.8% ≤ 0.8% ≤ 0.4% 10 - 10010 50 100≤ 1.0% ≤ 0.3% ≤ 0.2% 20 – 200 ,20 100 200≤ 0.7% ≤ 0.3% ≤ 0.2% 100 – 1000 100 500 1,00≤ 0.6% ≤ 0.2% ≤ 0.2% yüklenici firma 1 kere ücretsiz kalibrasyon hizmeti vermelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir |
| GeneRuler | Ürün en az 50ug teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.5 saflıkta olmalıdır. Concentration 6X Gel Type Agarose Label or Dye Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G Product Type DNA Ladder Ready to Load No Size Range 200 to 2000 bp Gel Compatibility Agarose Gels Green Features Sustainable packaging Product Line GeneRuler Quantity 50 μg Kurubuz ile teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Oligo sentezi | Ürün en az 600baz olmalıdır. Hplc kalitede olmalıdır. 200nol saflıkta olmalıdır. Tüm numuneler elden teslim alınmalıdır. Sentez sonuçlarını gösteren bir formüllü excel tablosu ile birlikte verilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Eppendorf tüp-mikro - düz kapaklı - 1,5 ml 500 lü pkt | Bir paketinde en az 500 adet olmalıdır. Gamma steril olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| qPCR şeridi - şeffaf - demonte düz kapaklı - 0,2 ml 12 ad/kutu | Bir paketinde en az 12 adet olmalıdır. 0,2ml hacminde olmalıdır. Gamma steril olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Pipet Ucu, Eppendorf, Beyaz, 0,5-10 | Bir paketinde en az 1000 adet olmalıdır. 10 ul hacminde olmalıdır. Süper kalitede olmalıdır. Kurumun mikropipetleriyle birebir uyumlu olmalıdır. Steril olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir |
| Pipet Ucu, Eppendorf, Sarı, 5-100 µl, | Bir paketinde en az 1000 adet olmalıdır. 100 ul hacminde olmalıdır. Süper kalitede olmalıdır. Kurumun mikropipetleriyle birebir uyumlu olmalıdır. Steril olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir |
| Pipet Ucu, Eppendorf, 100-1000 µl, | Bir paketinde en az 500 adet olmalıdır. 1000 ul hacminde olmalıdır. Süper kalitede olmalıdır. Kurumun mikropipetleriyle birebir uyumlu olmalıdır. Steril olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir |
| Eppendorf tüp-mikro - düz kapaklı - | Bir paketinde en az 500 adet olmalıdır. Gamma steril olmalıdır. 2ml hacminde olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Ethidium Bromide | Ürün en az 1g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Pipette Carousel (pipet standı | Tekli edilen mikro pipetler ile birebir uyumlu olmalıdır. 360 derece dönen başlıklı olmalıdır. Her pipet isimlendirile bilmelidir. En az 6 pipet taşıyabilmelidir. Kaymaz tabanlı olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| mikrotüp standı - kapaklı - 2 yüzlü - mavi | -20°C ile +121°C sıcaklık aralığına dayanıklı olmalıdır. Mavi renkte olmalıdır. Kapaklı olmalıdır. 4 köşesi kaydırmaz olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Boric Acid, Bioreagent, For Molecular& | Ürün en az 1000g teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.9 saflıkta olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir |
| parafilm | 38 mt. x 100 mm boyutunda olmalıdır. Dispenseri ile birlikte verilmelidir. |
| Taq Dna Polymerase | Ürün en az 500u teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.5 saflıkta olmalıdır. GC-Rich PCR Performance Low Polymerase Taq DNA Polymerase Reaction Speed Standard Product Type Taq DNA Polymerase (recombinant) (5 U/μL) Quantity 500 Units Fidelity (vs. Taq) 1 X Hot Start No Overhang 3'-A Reaction Format Standalone. Kuru buz ile teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Dntp Mix, | Ürün en az 1ml teslime edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.5 saflıkta olmalıdır. Form Liquid Label or Dye Unlabeled Quantity 1 mL Shipping Condition Dry Ice For Use With (Application) Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) Concentration 20 mM Kuru buz ile teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Dneasy Plant Mini Kit 250 lik | Ürün en az 250 testlik olmalıdır. Superior PCR performance with patented Inhibitor Removal Technology (IRT) Rapid extraction of ready-to-use DNA No organic extraction, no ethanol precipitation Highly efficient lysis and release of DNA from tough plant materials and associated plant pathogens özelliklerinde olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| cryo tüp kutusu - karton - 2 ml tüpler için - geçme kapaklı - beyaz | 81 adet kapasiteli olmalıdır. -200 ve +200 derecelere karşı dayanıklı olmalıdır. Nem geçirmez olmalıdır. Sayısal indeksi olmalıdır. Su geçirmez olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Silicagel 60 For Column Chromatography | Ürün en az 1 kg teslim edilecektir. for Column Chromatography 200 - 450 mesh olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| PCR Master Mix (2X) | Ürün en az 400reak. teslim edilecektir. Hplc kalitede olmalıdır. %99.5 saflıkta olmalıdır. GC-Rich PCR Performance Low Polymerase Taq DNA Polymerase Reaction Speed Standard Product Type PCR Master Mix (2X) Quantity 400 Reactions Fidelity (vs. Taq) 1 X Hot Start No Overhang 3'-A Reaction Format SuperMix or Master Mix. Kuru buz ile teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |
| Primer | 200 baz okutulacaktır. Tam dizilimi için kurum bilgisini verecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler tek seferde elden teslim edilecektir. |