GENEL TÜKETİM MALZEMESİ  MALZEME TEKNIK ŞARTNAMELERI

- pH elektrodu (epoxy gövdeli)

- BNC konnektörlü olmalıdır.

- PEI (polietilen imid) gövdeli olmalıdır.

- Jel elektrolit dolgulu olmalıdır.

- pH 0-12 aralığında ölçüm yapabilmelidir.

- Çift bağlantılı olmalıdır.

- Referansı çift, Ag/AgCl olmalıdır.

- Çalışma Sıcaklığı -5 ila 70˚C olmalıdır.

- Elektronik Pipet Pompası (1-100 mL)

- 1-100 mL hacim aralığındaki tüm pipetler için kullanılabilmelidir

- Pipet giriş haznesinde çapraz kirlenmeyi önlemek için 0.45 μm hidrofobik membran bulunmalıdır.

- Düşük pil uyarısı ve hız ayarlarını gösteren, geniş LCD ekranlı, minimum çabayla tek elle çalıştırmayı sağlayan hafif ve ergonomik tasarımı olmalıdır.

- Aspirasyon Hızı 25 mL < 5  sn (6 aşama) olmalıdır.

- Dağıtım Hızı Motor (6 vites) / çekim gücü olmalıdır.

- Şarj edilebilir Lityum iyon pili olmalı ve  8 saatten fazla aralıklı kullanımı olmalıdır.

- Şarj Süresi en fazla 2-3 Saat olmalıdır.

- Cam veya plastik pipetler (0.1-100 mL) ve pastör pipetleri ile uyumlu olmlıdır.

- Pi-pump:  2mL

- 2mL lik pipetler ile kullanılmak için özel olarak yapılmış olmaldır.

- Pi-pump:  25 mL

- 25 mL lik cam pipetler ile kullanılmak için özel olarak yapılmış olmaldır.

- PP Pipet Standı:

- Polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- 94 pipet taşıma kapasitesine olmalıdır.

- İstenen pipetin rahatlıkla seçilebilmesi için pipet taşıma sistemi dikey ekseni etrafında 360° dönebilmelidir.

- LDPE Piset:  1 adet,  Dar Boyunlu, Beyaz Kapaklı, 250 mL

- LDPE Piset: 1 adet,  Geniş Boyunlu, Sarı kapaklı, 500 mL

- Balon Joje: 1 adet,  Şeffaf, - A Kalite - Grup Sertifikalı - PP Kapaklı - NS 24/29 - 1000 mL

- Balon Joje: 1 adet,  Şeffaf - A Kalite - Grup Sertifikalı - PP Kapaklı - NS 24/29 - 500 mL

- Uyarı etiketleri: 1 paket,  GHS 5 - uyarı - 26 x 37 mm 250 adet/rulo

- Spektrofotometre Küvet:  3 paket,

- Makro 2-4 mL hacminde  polistiren olamlıdır.

- Pakette 100adet olmalıdır.

- Nitril eldiven: 5 paket

- M boy olmalıdır.

- Pudrasız nitril malzemeden olmalıdır.

- Pakette 200 adet olmalıdır.

- Kimyasallara dirençli olmalıdır.

- Kalite sertfikalı olmalıdır.

- KOİ Test Kiti 15-300 mg/L   2 kutu

- 1 kutuda 25 test olmalıdır.

- KOİ ölçüm aralığı 15-300 mg/L olmalıdır.

- Hassasiyeti 0.01Abs=~mg/L KOİ olmalıdır.

- Metodun varyasyon katsayısı % CV olarak ve güven aralığı mg/L KOİ olarak verilmiş olmalıdır.

- KOİ Test Kiti 25-1500 mg/L    4 kutu

•	1 kutuda 25 test olmalıdır.

•	KOİ ölçüm aralığı 25-1500 mg/L olmalıdır.

•	Hassasiyeti 0.01Abs=~mg/L KOİ olmalıdır.

•	Metodun varyasyon katsayısı % CV olarak ve güven aralığı mg/L KOİ olarak verilmiş olmalıdır.

- Alüminyum test kiti 1 kutu

- Ölçüm Aralığı : 0.02-0.5 mg/L Al olmalıdır.

- Test Tipi : Tüp Test olmalıdır.

- Kutuda 25 test olmalıdır.

- Metodun std. Sapması (mg/L Al3+ ):  + 0.006 olmalıdır.

- Metodun varyasyon katsayısı (% CV):  2.2 olmalıdır.

- Hassasiyet (mg/L Al3+ ) / (0,010 Abs):  0,005 olmalıdır.

- Demir test kiti: 1 kutu

- Ölçüm Aralığı : 0.05-4 mg/L Fe olmalıdır.

- Test Tipi : Tüp Test olmalıdır.

- Kutuda 25 test olmalıdır.

- Metodun varyasyon katsayısı (% CV):  1 olmalıdır.

- Güven aralığı (mg/L Fe) + 0,06  olmalıdır.

- Hassasiyet (mg/L Fe) / (0,010 Abs):  0,016 olmalıdır.

*3-12. kalemdeki malzemeler set olarak değerlendirilecek olup, hepsi birlikte sipariş edilecektir. Tekliflerin buna göre verilmesi gerekmektedir.

**13-16. kalemdeki malzemeler set olarak değerlendirilecek olup, hepsi birlikte sipariş edilecektir. Tekliflerin buna göre verilmesi gerekmektedir.