QUBİT® MİCRORNA ASSAY KİT

•	Kit microRNA miktarının florometrik tayininde kullanılabilmelidir.

•	Qubit fluorometre cihazında kullanılabilmelidir.

•	1ul kadar az miktardaki örnekten çalışabilmelidir.

•	Fosfostabilitesi yüksek olmalı. Işımada, 9 okumadan sonra % 0.3 ve 40 okumadan sonra % 2.5’ten  fazla düşüş olmamalıdır.

•	Ürünler daha önce laboratuarımızda denenmiş ve olumlu sonuç alınmış olmalıdır.

•	Yüklenici firma teklif ettiği ürünlerin üretici olan firmaya ait temsilcilik belgesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİRNA PCR MASTER MİX

1. Ürünün deteksiyon metodu primer-probe olmalıdır.

2. Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7300 System, 7500 System, 7900HT System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System olmalıdır.

3. Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

4. Ürün qPCR metoda sahip olmalıdır.

5. Ürünün genel örnek tipi DNA olmalıdır.

6. Ürünün pasif referans boyası ROX olmalıdır.

7. Ürün ultra saf özelliğe olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİCRORNA ASSAY  (mir107,u6 kontrol )

1. Ürünün ambalaj boyu S (50 RT/150 PCR reactions) olmalıdır.

2. Ürünün içeriğinde 5X konsantrasyona sahip 1 tüp RT primer olmalıdır.

3. Ürün -15 to -25°C de saklanmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİRNA İZOLASYON KİTİ

*   Ürünün çalışma türü kan, hücre,sıvı örnekler, RNA ve doku serum,plazma ,tüm kan,doku,hücre kültürü,idrar olmalıdır.

*ürünün içeriği aşağıdaki ürünlerden oluşmalıdır.

miRNAExtractor-60 ml

RPE Soluon-12ml*

RNase-free water-5 ml

Spin Column TR with Collecon Tube-50

Spin Column MR with Collecon Tube-50

* Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar

* Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİRNA CDNA SYNTHESİS KİT

1. Ürünün alt uygulaması microRNA analizi olmalıdır.

2. Ürünün reaksiyon formatı bileşenleri birbirine ayıran olmalıdır.

3. Ürünün örnek tipi RNA olmalıdır.

4. Ürünün optimal reaksiyon ısısı 42°C olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİCROAMP FAST OPTİCAL 96-WELL REACTİON PLATE

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx

- Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL

- Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500

- Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus , Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®

- Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA  7 Dx Hızlı Sistem, ViiA  7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya

- uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MİCROAMP 96-WELL OPTİCAL ADHESİVE FİLM

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

PİPET UCU 1-10 UL

  - 1-10 ul olmalıdır

  - Filtreli olmaldır

  - 96'lık x10 rack steril racklarda olmalıdır.

  - Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

PİPET UCU 100 UL

  - 100 ul olmalıdır

  - Filtreli olmaldır

  - 96'lık x10 rack steril racklarda olmalıdır .

  - Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

PİPET UCU 1000 UL

  - 1000 ul olmalıdır

  - Filtreli olmaldır

  - 96'lıkx10 rack  steril  racklarda olmalıdır

  - Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

PRİMER+KONTROL PRİMER

- 50 NMol olmalıdır.

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Primer tasarımı da istenildiği takdirde yapılmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

RNA MİNİ KİT

-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

-Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

-Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

-  Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

# HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSETRANSCRİPTİON KİT

# Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

# Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

# Kit 1 tüp 1 mL’lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL’lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL’lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL ‘likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

# Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

# Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

# Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

circRNA cDNA Synthesis Kit

# Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

# Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

# Ürün içeriğinde RNase R,  RNaseOFF Ribonuclease Inhibitor ürünleride yer almalıdır.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARADEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

MAXİMA SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MİX (2X)

-  Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

- Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System olmalıdır.

-   Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

-  Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

-  Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

- Ürün -20°C de saklanmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

- 125 adetlik pakette olmalıdır.

- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.