- ÜRÜNLERİN AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN ,TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER  İÇİN İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ OLACAK  CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.(RT PCR HİZMETİ-MİRNA HİZMETİ DAHİLİNDE)

1.KALEM -PRİMERLER

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Primer tasarımı da istenildiği takdirde yapılmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

2.KALEM-RNA İZOLASYON KİTİ

- Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

# 3.KALEM-HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSETRANSCRİPTİON KİT

# Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

# Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

# Kit 1 tüp 1 mL’lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL’lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL’lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL ‘likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

# Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

# Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

# Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

4.KALEM-SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MİX (2X)

1.       Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

2.       Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System olmalıdır.

3.       Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

4.       Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

5.       Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

6.       Ürün -20°C de saklanmalıdır.

5.KALEM-OPTİCAL 96-WELL REACTİONPLATEWİTHBARCODE, 0.1 ML  (PCR İÇİN)

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus ™, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA ™ 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA ™ 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

6.KALEM -MİCROAMP™ OPTİCAL ADHESİVE FİLM   (PCR İÇİN)

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

7.KALEM-PİPET UCU 1-10 UL(PCR İÇİN)

- 1-10 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

8.KALEM-PİPET UCU 100 UL(PCR İÇİN)

- 100 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

9.KALEM-PİPET UCU 1000 UL(PCR İÇİN)

- 1000 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

10.KALEM-8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır

11.KALEM-miRNA Assay Kit (Qubit)

- ThermoFisher marka Florometre cihazına uygun olmalıdır.

- Ölçüm aralığı 250 pg/μL - 100 ng/μL arası olmalıdır.

- Ürüne ait kantitatif aralık 5-100 ng olmalıdır.

12.KALEM-MİRNA PCR MASTERMİX

- Kit, 1pg (cDNA) kadar düşük iz miktarı için yüksek hassasiyet göstermelidir.

- Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır, Diagnostik ve terapötik prosedürler için kullanıma uygun olmamalıdır.

- Master mix; spesifik olmayan amplifikasyonlarını ve primer dimer oluşumlarını en aza indirmeye çalışan bir mühendislik ile tasarlanmış olmalıdır.

- Master mix; Taq polimeraz, dNTP'ler, MgCI2, floresan boya (algılama) ve tescilli tampon bileşenlerini içermelidir.

- Ürün 2X konsantrasyona sahip olmalıdır.

- Kit gen ekspresyon analizi, mikroarray doğrulaması ve viral yük tayini uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Kit ABI® 7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, StepOnePlus™, StepOne™, OpenArray, PRISM™ Sequencing Detection Series OneStep Plus; Viia™; QuantStudio; Illumina Eco; Stratagene® Mx3000, Mx3005, Mx4000, Bioneer ExicyclerTM, BioRad® iCycler®, iQ™5, MyiQ™, Roche LightCycler® (2.0, 1.5, 480, 1536, Nano), ABI® 7500, 7500 Fast, Viia™ 7, QuantStudio, QuantStudio 3/5/6/7, Qiagen Rotor-Gene™ (Q, 6000), Thermo Scientific PikoReal, Analytikjena qTower Series, BioGene InSyte™ cihazlarına uyumlu olmalıdır.

- Ürün -20C’de muhafaza edildiğinde 12 ay enzim aktivitesi stabilliğini koruyabilmelidir.

13.KALEM-miRNA  ASSAY

- miRNA ekspresyon çalışmaları için uygun olmalıdır.

- İstenilen bölgeye spesifik çalışma imkanı sunmalıdır.

- Assayler hazır şekilde mix halinde gelmelidir.

- Assay içerisinde 2 adet işaretsiz PCR primeri ve 1 adet işaretli TaqManprob bulundurmalıdır.

- -20 ºC de saklanmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir

14.KALEM-MİRNA İZOLASYON KİTİ

*   Ürünün çalışma türü kan, hücre,sıvı örnekler, RNA ve doku serum,plazma ,tüm kan,doku,hücre kültürü,idrar olmalıdır.

*ürünün içeriği aşağıdaki ürünlerden oluşmalıdır.

miRNAExtractor-60 ml

RPE Soluon-12ml*

RNase-free water-5 ml

Spin Column TR with Collecon Tube-50

Spin Column MR with Collecon Tube-50

* Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

15.KALEM-MİRNA CDNA SYNTHESİS KİT

- Ürünün alt uygulaması microRNA analizi olmalıdır.

- Ürünün reaksiyon formatı bileşenleri birbirine ayıran olmalıdır.

- Ürünün örnek tipi RNA olmalıdır

- Ürünün optimal reaksiyon ısısı 42°C  olmalıdır.

16.KALEM-96-WELL OPTİCAL ADHESİVE FİLM  (MİRNA İÇİN)

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır

17.KALEM OPTİCAL 96-WELL REACTİON PLATE (MİRNA İÇİN)

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 DxGenetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus , Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA  7 Dx Hızlı Sistem, ViiA  7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

18.KALEM-PİPET UCU 10 UL(MİRNA İÇİN)

- 1-10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldı

- 96'lık racklarda olmalıdır .

19.KALEM-PİPET UCU 100 UL (MİRNA İÇİN)

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96'lık racklarda olmalıdır .

20.KALEM-PİPET UCU 1000 UL(MİRNA İÇİN)

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96'lık racklarda olmalıdır

21.KALEM-AQP4 ANTİKOR (60 ÖRNEK İÇİN-IHC ÇALIŞMASINA UYGUN)

- İnsan, fare, sıçanda reaktivite göstermelidir.

- IHC(P) için uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir.

- Antikor sıvı formda olmalıdır.