ACETOMINOPHEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Saflığı en az %98 olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 164,20 olmalıdır.

- CAS nuarası  490-91-5 olmalıdır.

- 100 gr teslim edilmelidir.

Albumin Activity Assay Kit (ELISA)

- Hücre kültürü örneklerinde analiz yapabilmelidir.

- En az 1*106 hücre kullanarak analiz yapabilmelidir.

- Buffer solusyonu, Substrat solusyonu, kromojen ve phenol standardı içermelidir.

- Dedeksiyon aralığı 0.2-55.6 King unit/100 mL olmalıdır.

- Işıktan korunarak, 2-8 derece aralığında teslim edilmelidir.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır.

- Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir.

CARRIER RNA

- Carrier RNA (1 mg/mL)

- Tüm izolasyon kitleri uyumlu olmalıdır.

- 500 μL.olmalıdır

CDNA REVERSE TRANSCRİPTİON KİT SENTEZ KİT ŞARTNAMESİ

- Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

- 200 reaksiyonluk kit teslim edilmelidir.

- Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

- Kit 10X RT Buffer, 10X RT RandomPrimer, 25X dNTPMix (100 mM), ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

- Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

- Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

- Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- Sipariş edildikten sonra 4-6  hafta içerisinde telim edilmelidir.

DMEM HG

- 500 ml hacimli olmalıdır.

- Steril filtreli olmalıdır.

- İçerisinde; Glycine 18.75 mg/L, D-Glucose 3151 mg/L, Phenol red sodium salt 8.63 mg/L, KCl 311.80 mg/L içermelidir.

- L Glutamine içermelidir.

- pH aralığı 6.2-8.2 olmalıdır

- 2-8 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- 2-8 oC ortamda taşınmalıdır.

- Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- HEPES içermemelidir.

- Phenol Red içermelidir.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- Xeno-free olmalıdır.

- Mezenkimal kök hücre kültür ortamını sağlamalıdır.

Fetal Bovine Serum

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Endotoksin testi sonucu IU değeri 5’den düşük olmalıdır.

- Güney Amerika yetiştirilen sığır türlerinden elde edilmiş olmalıdır.

- Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır.

- Sığırdan üretilmiş olmalıdır.

- 500 ml hacmine sahip olmalıdır.

- Steril filtrelenmiş olmalıdır.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- -20 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- -20 oC ortamda taşınmalıdır.

Hücre Canlılık Analizi (CCK-8) 500 test

- Hücre canlılığı ve sitotoksisite çalışmalarında kullanılmalıdır.

- Floresan mikroskobi veya Akış sitometrisi ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kit içeriğinde 100µM Calcein AM çözeltisi, 750 µM PI çözeltisi bulunmalıdır.

- Kit çalışmasında kullanılacak tüm materyaller kit ile teslim edilmelidir.

- Kit en az ml’de 500000 hücre çalışmaya uygun olmalıdır.

- 100 testlik olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır.

- Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir.

miRNeasy Mini Kit Teknik Şartnamesi

- Hücre kültürü ve insan veya hayvan doku (taze doku, FFPE doku) örneklerinden özellikle miRNA ve diğer small RNA’ları içeren total RNA’nın izolasyonu için kullanılabilir olmalıdır.

- Kit 50 örneğe yetecek ambalajda olmalıdır.

- Kit, Spin Filtre Metodunu kullanmalıdır.

- Kitin orijinal ambalajında şu bileşenler bulunmalıdır; spin kolon (50 ad.); toplama tüpü 1.5 ml (50 ad.), toplama tüpü 2 ml (50 ad.), Qiazol Lysis Reagent (50 ml), Buffer RWT (15 ml), Buffer RPE (11 ml), Rnase-free Water (10 ml).

- miRNA Primer set, cDNA kiti, miRNeasy Mini kiti, miRNeasy Serum/Plasma Advanced kiti, Preamplifiksayon kiti ve PCR kiti set halinde verilmelidir.

- Kit orijinal ambalajında olmalıdır ve kit üzerinde lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Teklif veren firma üretici, Türkiye distribitörü ya da Türkiye distribitöründen  alınmış yetki belgesini teklifi ile birlikte sunmalıdır.

- Teklif veren firmanın bünyesinde bulunan aplikasyon uzmanı tarafından aplikasyon desteği verilmelidir.

MSC NutriStem XF basal medium

- Mezenkimal kök hücre kültür ortamını sağlamalıdır.

- Serumsuz kültürü desteklemelidir.

- Xeno-free olmalıdır.

- Phenol Red içermelidir.

- L Glutamine içermelidir.

- HEPES içermemelidir.

- Bir kutusunda 4 adet olmalıdır.

- 500 ml hacmine sahip olmalıdır.

- Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- 2-8 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- 2-8 oC ortamda taşınmalıdır.

MSC Nutristem XF Supplement

- MSC NutriStem XF Basal Medium (500 mL) ile kullanımı olmalıdır.

- 3 ml ambalajlı olmalıdır.

- Bir kutusunda 4 adet olmalıdır.

- Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez

- -20 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- -20 oC ortamda taşınmalıdır.

0,2 ML PCR TÜPÜ, DÜZ KAPAKLI

- İnsan eli değmeden, tam otomasyon ile steril alanlarda üretildiklerin belgelenmelidir.

- DNAse, RNAse ve pirojen içermemelilerdir.

- Lot bazında sertifikalanmalıdır.

- % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır.

- 200±1 mikrolitre hacimli olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir.

- Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- 1000 adet teslim edilmelidir.

- Sipariş edildikten sonra 3-4 hafta içerisinde telim edilelmelidir.

PRİMER, 100 NMOL, HPLC SAFLIKTA

- Primerler liyofilize formda olmalıdır.

- Tuzdan arndırılmış olmalıdır.

- HPLC kalite olmalıdır

- Toplam 500 bp uzunluğunda (13 çift primer) teklif edilmelidir.

- Primerler çalışmadığı durumlarda firma ücretsiz olarak yenisi ile değiştirmelidir.

Flask 75 cm², Vent Filter Cap

- Eğimli Boyuna sahip olmalıdır.

- 0,22µm filtreye sahip ventilasyon kapağına sahip olmalıdır.

- Yapışan kültür için uygun olmalıdır (Tissue Culture Treated).

- Steril olmalıdır.

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Çalışma alanı 75 cm² olmalıdır.

- Şeffaf olmalıdır.

- Bir kutusunda 100 adet olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

10 ml Serolojik Pipet

- 10 ml hacim kapasitesi olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Hacim derece işaretleri olmalıdır.

- Şeffat olmalıdır.

- Filtreli olmalıdır.

- Pipet uçları sivri olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Bir kutusunda 200 adet olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

10µL Filtreli Pipet Ucu

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Filtreli olmalıdır.

- Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır.

- Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdrı.

- 1-10 µl hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

100µL Filtreli Pipet Ucu

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Filtreli olmalıdır.

- Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır.

- Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdrı.

- 1-100 µl hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

1000µL Filtreli Pipet Ucu

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Filtreli olmalıdır.

- Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır.

- Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdır.

- 100-1000 µl hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

QPCR SYBR GREEN MASTER MİX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Firma ürünleri taşıma ve saklama koşullarına uygun teslim etmelidir.

- Deney sürecinde gerekli teknik destek firma tarafından sağlanmalıdır.

- Kiti temin edecek olan firma yetkin distribitörlük belgesini iletmek zorundadır.

- Kit içeriğindeki bileşenler 7 ayrı tüpte tarafımıza teslim edilmelidir.

- Kit cDNA miktarına bağlı olarak gen anlatımı analizi yapılmasına imkân sağlamalıdır.

- Firma yeni denenecek bir kit ya da önceden kullanılan bir kit sunacak ise numune sunmalıdır. Numune sonucunda sonuç alınamazsa firma zararı karşılamakla yükümlü olacaktır.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- 500 reaksiyonluk kit temin edilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- Sipariş edildikten sonra 4-6  hafta içerisinde telim edilmelidir.

200µL Filtreli Pipet Ucu

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Filtreli olmalıdır.

- Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır.

- Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdrı.

- 2-200 µl hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

5 ml Serolojik Pipet

- 5 ml hacim kapasitesi olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Hacim derece işaretleri olmalıdır.

- Şeffat olmalıdır.

- Filtreli olmalıdır.

- Pipet uçları sivri olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Bir kutusunda 250 adet olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.