1.KALEM-High-Capacity cDNA Reverse Transkripsiyon kiti (120rxn)

- Kit RNA’dan cDNA eldesini sağlamalıdır.

- Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

- 120 RXN OLMALIDIR.

- Kit 1 tüp 1 mL’lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL’lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL’lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL ‘likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

- Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

- Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

- Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (1, 14, 15, 16 VE 20.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

2.KALEM-BETA ACTİN

- Ürün 2+1 Kontrol -40 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Sıvı ve konsantre formda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Fareden elde edilmiş olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Human dokularında çalışmalıdır.

- WB, ELISA, , IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslim edilecektir. Soğuk zincirde teslim edilmeyen ürün iade edilecek ve alım iptal edilecektir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA KALEMLERİ (2, 3, 5, 10, 11, 12 VE 21.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

3.KALEM-4-12% Bis-Tris Plus Gels, 10-well

- Jel Yüzdesi % 4-12 oranında olmalıdır.

- 10 kuyucuklu olmalıdır.

- Ürün 2+1 Kontrol -40 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Bis-Tris Plus Jel tipinde olmalıdır.

- Ayırma aralığı 15 ila 260 kDa (MOPS tampon), 3.5 ila 160 kDa (MES tamponu) olmalıdır.

- Jel boyutu Mini (8 cm x 8 cm) boyutunda olmalıdır.

- 1,0 mm kalınlığında olmalıdır.

- Kapasitesi kuyu başına 60 μL'ye kadar olmalıdır.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA KALEMLERİ (2, 3, 5, 10, 11, 12 VE 21.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

4.KALEM- DOKU TAKİP KASETİ, KAPAKLI

- Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalıdır.

- İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından etkilenmemelidir.

- Kapağı kasete birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır.

- Kaset üzerinde protokol no yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı, ayrıca yanlarına da kurşun kalemle yazı yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.

- Ambalajında 250 adet kaset içermelidir.

- HİSTOLOJİ KALEMLERİ (4, 7, 9, 13 VE 17. KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

5.KALEM- ECL Plus Solution (Western Blotting Substrate)

- Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

- 2+1 Kontrol-40 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- İçeriğinde Horseradish Peroxidase (HRP) substratı bulunmalıdır.

- En az 5 saat boyunca sinyal vermeye devam etmelidir.

- Düşük pikogram ve orta fentogram aralığını tespit edecek hassaslıkta olmalıdır.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- WESTERN ÇALIŞMA KALEMLERİ (2, 3, 5, 10, 11, 12 VE 21.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

6.KALEM-ELDİVEN, LATEX, PUDRASIZ

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Paket içeriğinde 100 adet (50 Çift) medium ölçüsünde eldiven olmalıdır.

- Pudrasız ve lateks’ten imal edilmiş olmalıdır.

- Protein ve alerjen oranı düşük olmalıdır.

- Gerilmeye ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Paketler üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

7.KALEM-EOSİN

- Patoloji laboratuvarında patolojik preparatların sitoplazmik detayının boyanması için kullanılacaktır

- 1 litrelik orijinal ambalajında ve ithal olmalıdır.

- Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacaktır.

- Kullanıma hazır formda olmalıdır

- Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.

- Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- HİSTOLOJİ KALEMLERİ (4, 7, 9, 13 VE 17. KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

8.KALEM-Ferrostatin-1

- 5 mg ambalajda olmalıdır.

- ≥95% (HPLC) saflıkta olmalıdır.

- Toz formda olmalıdır.

- 2-8 °C’de uygun koşullarda teslim edilmelidir.

9.KALEM-HEMATOKSİLEN

- Patoloji laboratuvarında patolojik preparatların sitoplazmik detayının boyanması için kullanılacaktır

- 1 litrelik orijinal ambalajında ve ithal olmalıdır.

- Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacaktır.

- Kullanıma hazır formda olmalıdır

- Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.

- Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- HİSTOLOJİ KALEMLERİ (4, 7, 9, 13 VE 17. KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

10.KALEM- IBIND Flex Cards

- Kartın cam elyaf matrisi sayesinde , membrana verilen solüsyonların homojen ve tutarlı akışı sağlanmalı, böylece antijen-antikor etkileşimi de artmalıdır.

- Ürün 12 ay boyunca muhafaza edilebilmelidir.

- Ürün 2+1 Kontrol -40 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Her bir Flex kartı, bir midi blot, iki mini blot veya 6 adet dikey olarak kesilmiş stripblotları işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA KALEMLERİ (2, 3, 5, 10, 11, 12 VE 21.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

11.KALEM- IBIND Flex Solüsyon Kiti

- Kit kemilüminesans, kromojenik ve kolorimetrik çalışmalarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

- Kitin içerisinde ; 5X Buffer ve 100X Additive bulunmalı ve kullanılacak diğer ekipmanlar ile uyumlu olmalıdır.

- 2+1 Kontrol -40 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Ürün 12 ay boyunca muhafaza edilebilmelidir.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA KALEMLERİ (2, 3, 5, 10, 11, 12 VE 21.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

12.KALEM- IBLOT2 Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size

- Nitroselüloz zar, yüksek kaliteli transfer sağlamak için % 100 saf nitroselülozdan oluşmalıdır.

- 0.2 um gözenek boyutu olmalıdır.

- Protein bağlama kapasitesi 209 μg / cm2 olmalıdır.

- Boyutu 13 cm x 8.3 cm olmalıdır.

- Ürün 2+1 Kontrol -40 Örnek çalışmaya yetecek miktarda teslim edilmelidir.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA KALEMLERİ (2, 3, 5, 10, 11, 12 VE 21.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

13.KALEM-MİKROTOM BIÇAĞI

- Dokuların rutin kesitlerinde düzenli kesit almayı sağlamalı, en az 50 blok kesebilmelidir.

- 50’lik ambalajda olup, otomatik sürücü kaseti içinde olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Bıçaklar 0,25x8x80mm boyutlarında olmalıdır.

- Kenar açısı 35 derece olmalıdır.

- Farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip bıçaklar olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalı ve üzerinde üretici firma bilgileri, LOT numarası, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- HİSTOLOJİ KALEMLERİ (4, 7, 9, 13 VE 17. KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

14.KALEM-PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (1, 14, 15, 16 VE 20.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

15.KALEM-PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (1, 14, 15, 16 VE 20.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

16.KALEM-PİPET UCU 1-10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (1, 14, 15, 16 VE 20.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

17.KALEM-POLİLİZİN KAPLI LAM

- Lamlar, polilizin kaplı olmalıdır.

- Ambalajında 72 adet lam olmalıdır.

- Şeffaf, lekesiz, tozsuz olmalıdır.

- HİSTOLOJİ KALEMLERİ (4, 7, 9, 13 VE 17. KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

# 18.KALEM- Rat Glutathione (GSH) ELISA KIT

- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

- Sıçan serum, plazma ve doku örneklerinde çalışabilmelidir.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ölçümü 450 nm’de yapılabilmelidir.

- Sensitivitesi 10.25 mg/L olmalıdır.

- Ölçüm Aralığı 20-1600 mg/L olmalıdır.

- Uygun transport ve saklama koşulları ile elden teslim edilmelidir.

- İçeriği eksik, ambalajı hasarlı ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Teklif ile birlikte kit prospektüsü de sunulmalıdır.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- ELISA KALEMLERİ (18.VE 19.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

19.KALEM-Rat Malondialdehyde (MDA) ELISA Kit

- Kit kolorimetrik (TBA) prensibe göre çalışmalıdır.

- Sıçan serum, plazma ve doku örneklerinde çalışabilmelidir.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Kit içeriğinde standart olarak Tetraethoxypropane (10 nmol/ml) bulunmalıdır.

- Ölçümü 450 nm’de yapılabilmelidir.

- Sensitivitesi 0.01 nmol/ml olmalıdır.

- Ölçüm Aralığı 0.05-10 nmol/ml olmalıdır.

- Kit 50-60 dakikada ölçüm yapabilmeye uygun olmalıdır.

- Uygun transport ve saklama koşulları ile elden teslim edilmelidir.

- İçeriği eksik, ambalajı hasarlı ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Teklif ile birlikte kit prospektüsü de sunulmalıdır.

- Kitin CE belgesi olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- ELISA KALEMLERİ (18.VE 19.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

20.KALEM-RNA İZOLASYON KİTİ

- Ürün 2+1 Kontrol -40 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kit içeriğinde "LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridges with collection tubes, Collection Tubes ve Recovery Tubes" olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (1, 14, 15, 16 VE 20.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

21.KALEM-SEKONDER ANTİBODY (HRP-CONJUGATED)

- Ürün 2+1 Kontrol -40 Örnek çalışmaya yetecek miktarda olmalıdır.

- Fare monoklonal ya da Tavşan poliklonal primer antikorlarına karşı çalışabilecektir.

- Sıvı formda olacaktır.

- HRP bağlı olacaktır.

- Western blot çalışmalarına uygun olacaktır.

- Uygun koşullarda transfer edilmeli ve elden teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- WESTERN ÇALIŞMA KALEMLERİ (2, 3, 5, 10, 11, 12 VE 21.KALEMLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

Not:

Her kalemin son maddesinde belirtildiği şekilde; ürünlerin aynı anda gelmesi ve deney protokolünün aksamadan başlayabilmesi için bu çalışmada RT-PCR çalışma kalemleri (1, 14, 15, 16 ve 20. Kalemler), WESTERN çalışma kalemleri (2, 3, 5, 10, 11, 12 ve 21. kalemler), HİSTOLOJİ kalemleri (4, 7, 9, 13 ve 17. Kalemler) ve ELISA kalemleri (18.ve 19. kalemler) grup olarak değerlendirilecektir.