TÜKÜRÜK MİKTAR VE KALİTE TESTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Tek kullanımlık “Tükürük niteliğini ölçen testler” içeren ve her iki durumunda değerlendirmesine yarayan  bir kit olmalıdır.

- Bu test ile hidrasyonu,tükürük yoğunluğunu,durağan tükürüğün ph’ını, uyarılmış  tükürüğün akışı ve tamponlama kapasitesi ölçülebilmedir.

- Bir kit içinde en az 20 hastanın tükürük ölçümleri yapılabilmelidir.

- Kit içerisinde ölçümlerin değerlendirilmesi için gerekli teknik kullanım kılavuzu şeması olmalıdır.

- Orjınal ambalajı  içeriğinde  20 adet tamponlama test  bantları, 20  adet  ölçek, 20 adet  pipet ve 20  adet pH   kağıdı    ve 20 adet parafin sakızı  bulunmalıdır.

- Test sonuçları hasta başında elde edilmeli inkübatör’e gerek duyulmamalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Ürünün MSDS verilmelidir.

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.