TEKNİK ŞARTNAME

- Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.

- Ürünler ithal olmalıdır.

- Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.

- Soğuk malzemeler ambalaj üzerinde belirtilen koşullarda teslim edilmelidir.

- Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamalıdır ve teklifte belirtilmelidir.

# Aşağıda yer alan 3  kaleminde saflık/gramaj/özellik/reaksiyon adedi bilgilerine birebir uyulacaktır. Satın alınacak kitlerin, primer kullanımı ile ilgili yüklenici firma personeli deney sonuna kadar gerekli teknik desteği vermekle yükümlüdür. Gen Ekspresyonu teknik şartnamesinde yer alan bu 3 kalem ürünün  tümü çalışmanın bütünlüğü açısından toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.

FASTSTART ESSENTIAL DNA GREEN MASTER 500 RXN

Teknik Özellikleri:

- 1 ml lik ambalajlarda ve ve fast özellikli cihazlara uygun olmalıdır.

- Ürün 5ml olarak teslim edilmelidir. Ek olarak firmalar 50rxn luk numune sunmalıdırlar. Ürünün çalışmasına göre uygunluk verilecektir.

- Master mix; yüksek kaliteli antikor bağlı hot start PCR enzyme ile PCR verimliliği, dinamik aralığı, hassasiyeti, spesifikliğinden ödün vermeden güçlü ve hızlı bir amplifikasyon aralığına sahip olmalıdır.

- Master mix; spesifik olmayan amplifikasyonlarını ve primer dimer oluşumlarını en aza indirmeye çalışan bir mühendislik ile tasarlanmış olmalıdır.

- Master mix SYBR I floresans boya kullanan, kullanıma hazır Real Tıme master mix olarak, 2X konsantrasyonda bulunmalıdır.

- SYBR Green master mix; -20C’de muhafaza edildiğinde 12 ay enzim aktivitesi stabilliğini koruyabilmelidir.

- Teklif sunacak olan firmalar yetkili satıcılık belgesini sunmalıdırlar. Üreticiden direk olarak alınmış yetki belgesi kabul edilecektir.

- Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon ve cihaz desteği sağlanmalıdır.

- Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir..

- Firma yetki belgelerini teklifle birlikte sunmalıdır.

Xpert cDNA Synthesis Kit (100 rxn)

Teknik Özellikleri:

- Kit Total RNA veya mRNA’dan First Strand cDNA sentezi yapmak için olmalıdır ve gerekli tüm malzemeler aynı kitin içinde olmalıdır.

- Kit en az 100 reaksiyonluk olmalıdır.

- Kit RNA’dan random primer ve oligo dT Primer miksini buffer’ı içinde optimize içermeli ve çalışmaya imkan sağlamalıdır.

- Kit içerisinde bulunan Reverse Transcriptaz enziminin Rnase H aktivitesi olmalıdır.

- Kit düşük kopya sayısında RNA’lardan cDNA yapmaya imkan sağlamalı ve bunu insertünde belirtmelidir.

- Kit Reverse Transcriptor ve RNA inhibitörü enzimlerini tek bir tüpte içermelidir.

- Kit içeriği şu şekilde olmalıdır; Master Enzyme Mix (10X konsantrasyonda), Reaction Buffer, Primerleri, dNTP’leri ve Mg(OAc)2 içeren (5X konsantrasyonda) ve Su

- Firma, ürünün satışı ile ilgili yetki belgesini sunmalıdır.

- Kit kullanılacak kurum tarafından onayı alınmış ürün olmalıdır.

- Kit, soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslim edilmeli, miadı en az 6 ay olmalıdır.

Primer DNA Base genomics scale

Teknik Özellikleri:

- Primer 40  nmol skalasında ve HPLC Saflaştırılmış olmalıdır.

- Primer Liyofilize şeklinde teslim edilmelidir.

- Kurum/Kuruluş tarafından belirtilen dizi sentezlenmelidir.

- Teslim edilen primer, kurumda kullanılan master mix ile uyumlu olmalıdır.

- Primer üreticisine ait ISO 9001, ISO 13485 ve GMP sertifikaları bulunmalı ve firma bunu ibraz etmelidir.