TÜKÜRÜK KİTİ TEKNİK ŞARTNAME

Kortizol testi için tükürük kortizol kiti 342 adet

Açıklama:

- Numune alımı için Salivette tüpe (Tükürük Kortizol Tüpü) gereklidir.

- Hasta tarafından yaklaşık 2 dakika boyunca hafifçe çiğnenecek olan pamuğun tükürük ile doymuş duruma gelmesini sağlamak amacıyla talep edilen kit bir adet rulo pamuk içermelidir.

- Tükrük ile doymuş hale gelen pamuğun güvenli bir şekilde laboratuvara transferi için dış koruma tüpüne ihtiyaç vardır  (Bu tüp ve kit laboratuvar tarafından tedarik edilecektir).

- Kortizol testinin, ECLIA ve LC-MS/MS yöntemi ile çalışma imkanı bulunan laboratuvarda analiz edilmesi gerekmektedir.

- Hastalardan numuneler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnfertilite kliniğinden alınacağı için araştırmacı tarafından laboratuvara en kısa sürede transfer sürecinin sağlanması adına kitleri temin edip analizini sağlayacak laboratuvarın örnek alım noktasına yakın konumda seçilmesi gerekmektedir.