TEKNİK ŞARTNAMELER:

1. Sodyum borhidrür (NaBH4)

Minimum %98 saflıkta, powder, 500 gram

2. Kobalt (II) klorür hegzahidrat (CoCl2.6H2O)

Minimum %98 saflıkta, 500 gram

3. Alüminyum klorür hegzahidrat (AlCl3⋅6H2O)

Minimum %98 saflıkta, 500 gram

4. Sodyum hidroksit (NaOH)

Minimum %99 saflıkta, pellet, 1000 gram

5. Sodyum klorür (NaCl)

Minimum %99 saflıkta, 1000 gram

6. pH metre probu, epoksi

Hanna HI-9124 model pH metre ile kullanılabilmelidir

pH ölçüm aralığı: 0-13 pH

Sıcaklık çalışma aralığı: 0-70°C

Maksimum basınç: 2 bar

Referans: Çift, Ag/AgCl

Kaplama: Seramik, tekli

Konnektör: Görünür çizim

Elektrolit: Jel

Kalıp Tipi: Küresel (çap: 7,5 mm)

Kaplama Malzemesi: PEI (PollyEther-Imide)

Uzunluk: 120 mm

Gövde malzemesi: Epoksi

Soket şekli: BNC

Kablo: 1 metre kablolu

7. Ceketli ısıtıcılı cam reaktör

Borasilikat, 100 mL hacminde, ısıtma suyu giriş ve çıkışı aynı yönde, şilifli (NS:45/40)

8. Çıkış borulu kapak (adaptör)

90 derece açılı, bir yanı erkek şilifli (NS:45/40), diğer yanı hortum bağlantılı (~7-8 mm civarı dış çaplı)

9. Gaz yıkama şişesi

2 L hacminde, şilifli (NS:45/40), başlığı ile beraber (çıkış dış çapları ~7-8 mm civarı ), filtresiz

10. Puar

Üç yollu, universal, 100 mL kapasiteli, markalı

11. Manyetik balık

Silindirik,  AlNiCo, PTFE kaplı, 25x6 mm, 10’lu paket

12. Hortum

45A sertlik derecesinde doğal ve esnek kauçuk, iç çap: 8 mm, dış çap: 12 mm

13. Lateks eldiven

Pudrasız, medium, 100’lü paket

14. Spatül

Paslanmaz çelik, makro kaşıklı, 150 mm

15. Piset

PE, dar boyunlu, 500 mL